|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 19.04.2021 г. №.435-2021 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Запасные части для паровых стерилизаторов | 1 Наименование товара:Запасные части для стерилизаторов медицинских паровых T-Max 12 и 4472 ЕР производства "Туттнауэр Лтд.", Израиль2 Требования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:2.1 Редуктор давления, паровой, 3/4" – 1 шт.:- каталожный № ARM029-00073 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреж-дений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | Запасные части для паровых стерилизаторов | Запасные части для стерилизаторов медицинских паровых T-Max 12 и 4472 ЕР производства "Туттнауэр Лтд.", ИзраильТребования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:Пароуловитель, 1/2" с байпасом – каталожный № ARM100-00703 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреж-дений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 4 |  |  |  |
| 3 | Запасные части для паровых стерилизаторов | Запасные части для стерилизаторов медицинских паровых T-Max 12 и 4472 ЕР производства "Туттнауэр Лтд.", ИзраильТребования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:Пароуловитель прямой 1/2" – каталожный № ARM100-00753 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреж-дений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 4 |  |  |  |
| 4 | Запасные части для паровых стерилизаторов | Запасные части для стерилизаторов медицинских паровых T-Max 12 и 4472 ЕР производства "Туттнауэр Лтд.", ИзраильТребования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:Пароуловитель,1/2"без байпаса – каталожный № ARM100-02673 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреж-дений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 4 |  |  |  |
| 5 | Запасные части для паровых стерилизаторов | Запасные части для стерилизаторов медицинских паровых T-Max 12 и 4472 ЕР производства "Туттнауэр Лтд.", ИзраильТребования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:Монтажное реле – каталожный № ELE035-01763 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреж-дений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 1 |  |  |  |
| 6 | Запасные части для паровых стерилизаторов | Запасные части для стерилизаторов медицинских паровых T-Max 12 и 4472 ЕР производства "Туттнауэр Лтд.", ИзраильТребования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:Миниатюрный выключатель – каталожный № ELE036-00343 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреж-дений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 1 |  |  |  |
| 7 | Запасные части для паровых стерилизаторов | Запасные части для стерилизаторов медицинских паровых T-Max 12 и 4472 ЕР производства "Туттнауэр Лтд.", ИзраильТребования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:Воздушный фильтр,1/2" – каталожный № FIL175-00393 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреж-дений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 8 |  |  |  |
| 8 | Запасные части для паровых стерилизаторов | Запасные части для стерилизаторов медицинских паровых T-Max 12 и 4472 ЕР производства "Туттнауэр Лтд.", ИзраильТребования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:Прокладка двери 21,5 мм, 3850 мм для 660x1220 мм, 26"x48" - каталожный № GAS081-00273 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреж-дений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 8 |  |  |  |
| 9 | Запасные части для паровых стерилизаторов | Запасные части для стерилизаторов медицинских паровых T-Max 12 и 4472 ЕР производства "Туттнауэр Лтд.", ИзраильТребования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:Прокладка силиконовая для стекла диаметром 13 мм – каталожный № GAS082-01073 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреж-дений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 16 |  |  |  |
| 10 | Запасные части для паровых стерилизаторов | Запасные части для стерилизаторов медицинских паровых T-Max 12 и 4472 ЕР производства "Туттнауэр Лтд.", ИзраильТребования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:Манометр, генератор 0-90 psi, 2,5"– каталожный № GAU029-00503 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреж-дений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 2 |  |  |  |
| 11 | Запасные части для паровых стерилизаторов | Запасные части для стерилизаторов медицинских паровых T-Max 12 и 4472 ЕР производства "Туттнауэр Лтд.", ИзраильТребования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:Манометр, кожух 0-60 psi, 2,5" – каталожный № GAU029-00513 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреж-дений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 2 |  |  |  |
| 12 | Запасные части для паровых стерилизаторов | Запасные части для стерилизаторов медицинских паровых T-Max 12 и 4472 ЕР производства "Туттнауэр Лтд.", ИзраильТребования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:Манометр, прокладка 30+60 psi, 2,5" – каталожный № GAU029-00523 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреж-дений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 2 |  |  |  |
| 13 | Запасные части для паровых стерилизаторов | Запасные части для стерилизаторов медицинских паровых T-Max 12 и 4472 ЕР производства "Туттнауэр Лтд.", ИзраильТребования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:Манометр, камера 30+60 psi ,2,5"– каталожный № GAU029-00533 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреж-дений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 2 |  |  |  |
| 14 | Запасные части для паровых стерилизаторов | Запасные части для стерилизаторов медицинских паровых T-Max 12 и 4472 ЕР производства "Туттнауэр Лтд.", ИзраильТребования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:Комплект прокладок, клапан с пневмопружиной, 1/2" – каталожный № VLV171-00113 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреж-дений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 5 |  |  |  |
| 15 | Запасные части для паровых стерилизаторов | Запасные части для стерилизаторов медицинских паровых T-Max 12 и 4472 ЕР производства "Туттнауэр Лтд.", ИзраильТребования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:Комплект прокладок, клапан с пневмопружиной, 3/4" – каталожный № VLV171-00123 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреж-дений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 5 |  |  |  |
| 16 | Запасные части для паровых стерилизаторов | Запасные части для стерилизаторов медицинских паровых T-Max 12 и 4472 ЕР производства "Туттнауэр Лтд.", ИзраильТребования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:Комплект прокладок, клапан с пневмопружиной, 1" – каталожный № VLV171-00133 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреж-дений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 5 |  |  |  |
| 17 | Запасные части для паровых стерилизаторов | Запасные части для стерилизаторов медицинских паровых T-Max 12 и 4472 ЕР производства "Туттнауэр Лтд.", ИзраильТребования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:Пружинный обратный клапан 1/4" – каталожный № ARM172-00073 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреж-дений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 1 |  |  |  |
| 18 | Запасные части для паровых стерилизаторов | Запасные части для стерилизаторов медицинских паровых T-Max 12 и 4472 ЕР производства "Туттнауэр Лтд.", ИзраильДиагональный обратный клапан, 1" – каталожный № ARM172-00143 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреж-дений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 1 |  |  |  |
| 19 | Запасные части для паровых стерилизаторов | Запасные части для стерилизаторов медицинских паровых T-Max 12 и 4472 ЕР производства "Туттнауэр Лтд.", ИзраильТребования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:Откидной обратный клапан, 3/4" - каталожный № ARM172-00203 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреж-дений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 1 |  |  |  |
| 20 | Запасные части для паровых стерилизаторов | Запасные части для стерилизаторов медицинских паровых T-Max 12 и 4472 ЕР производства "Туттнауэр Лтд.", ИзраильТребования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:Откидной обратный клапан, 3/4" - каталожный № ARM172-00203 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреж-дений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 1 |  |  |  |
| 21 | Запасные части для паровых стерилизаторов | Запасные части для стерилизаторов медицинских паровых T-Max 12 и 4472 ЕР производства "Туттнауэр Лтд.", ИзраильТребования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:Плата, расширение ввода/вывода, BacSoft – каталожный № ARM172-00203 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреж-дений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 2 |  |  |  |
| 22 | Запасные части для паровых стерилизаторов | Запасные части для стерилизаторов медицинских паровых T-Max 12 и 4472 ЕР производства "Туттнауэр Лтд.", ИзраильТребования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:Плата, главное управление, BacSoft – каталожный CTP200-01403 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреж-дений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 1 |  |  |  |
| 23 | Запасные части для паровых стерилизаторов | Запасные части для стерилизаторов медицинских паровых T-Max 12 и 4472 ЕР производства "Туттнауэр Лтд.", ИзраильТребования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:Электрод уровня воды, 1/4", 175 мм – каталожный № GEN220-00633 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреж-дений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 3 |  |  |  |
| 24 | Запасные части для паровых стерилизаторов | Запасные части для стерилизаторов медицинских паровых T-Max 12 и 4472 ЕР производства "Туттнауэр Лтд.", ИзраильТребования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:Силиконовый спрей – каталожный № SEA095-00143 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреж-дений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 2 |  |  |  |
| 25 | Запасные части для паровых стерилизаторов | Запасные части для стерилизаторов медицинских паровых T-Max 12 и 4472 ЕР производства "Туттнауэр Лтд.", ИзраильТребования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:Стеклянная трубка указателя уровня воды на стороне генератора – каталожный № SRV000-01253 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреж-дений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 8 |  |  |  |
| 26 | Запасные части для паровых стерилизаторов | Запасные части для стерилизаторов медицинских паровых T-Max 12 и 4472 ЕР производства "Туттнауэр Лтд.", ИзраильТребования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:Предохранительный клапан, 1/2"– каталожный № SVL029-01133 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреж-дений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 1 |  |  |  |
| 27 | Запасные части для паровых стерилизаторов | Запасные части для стерилизаторов медицинских паровых T-Max 12 и 4472 ЕР производства "Туттнауэр Лтд.", ИзраильТребования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:Предохранительный клапан, 3/4"– каталожный № SVL029-00773 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреж-дений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 1 |  |  |  |
| 28 | Запасные части для паровых стерилизаторов | Запасные части для стерилизаторов медицинских паровых T-Max 12 и 4472 ЕР производства "Туттнауэр Лтд.", ИзраильТребования к функционально-техническим характеристикам (потребительским свойствам) и количеству товара:Предохранительный клапан, 3/4"– каталожный № SVL029-01173 Требования к качеству товара:- гарантия не менее 12 месяцев с момента поставки4 Требования к безопасности товара:- изделия должны быть оригинальными от производителя оборудования, новыми, не использовавшимися ранее;- наличие при поставке сертификата или декларации соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации5 Требования к размерам товара:- в соответствии с техническими условиями производителя6 Требования к упаковке товара:- упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреж-дений при его транспортировке;- маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара7 Требования к отгрузке товара:- доставка до склада Заказчика и разгрузка товара осуществляются поставщиком;- адрес поставки: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, склад КГБУЗ ККБ;- срок поставки – не более 90 календарных дней с момента заключения контрактаКод ОКПД 26.51.82.190 - Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группи-ровки, не имеющие самостоятельных группировок | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 22.04.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |