|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
|  01.04.2024 г. № 435-2024 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **КТРУ** |
| 1 | Пластина (LCP 1/3 трубки 3.5, 8 отверстий, длина 100 мм, титановый сплав) |  | шт | 1 |  |  |  |
| 2 | Винт (Блокируемый, d- 3.5 мм, самонарезающий, длина 16 мм, титановый сплав (TAN)) |  | шт | 3 |  |  |  |
| 3 | Винт (Блокируемый, d- 3.5 мм, самонарезающий, длина 18 мм, титановый сплав (TAN)) |  | шт | 3 |  |  |  |
| 4 | Винт (Кортикальный гексагональный, d- 3.5 мм, самонарезающий, длина 16 мм, титан) |  | шт | 1 |  |  |  |
| 5 | Винт (Кортикальный гексагональный, d- 3.5 мм, самонарезающий, длина 18 мм, титан |  | шт | 1 |  |  |  |
| 6 | Винт (4,0 мм. спонгиозный винт, с частичной резьбой, длина 50 мм) |  | Шт | 1 |  |  |  |
| 7 | Пластина (дистальная боковая для малоберцовой кости, левая, 5 отверстий) |  | Шт | 1 |  |  |  |
| 8 | Винт (2.4 блокированный винт,звездчатый шлиц, самонарезающий,30 мм, сплав TAN) |  | Шт | 2 |  |  |  |
| 9 | Винт (2.4 блокированный винт,звездчатый шлиц, самонарезающий, 26мм, титановый сплав) |  | Шт | 2 |  |  |  |
| 10 | Винт (3,5 мм блокированный винт, самонарезающий, 20 мм) |  | Шт | 2 |  |  |  |
| 11 | Винт (3,5 мм блокированный винт, самонарезающий, 22 мм) |  | Шт | 1 |  |  |  |
| 12 | Винт (3,5 мм блокированный винт, самонарезающий, 24 мм) |  | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 5 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск , ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 02.04.2024 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.А. Алешечкина |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Белова Марина Георгиевна, тел. |