|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.04.2023 г. №.520-2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Зажим захватывающий по Mikulicz для брюшины , 20 см, зубцы 1:2 | Зажим захватывающий по Mikulicz для брюшины, изогнутый, общая длина 20см, с кремальерой зубцы 1:2, насечка на рабочих частях, марка стали X20Cr13 (4021), жёсткость по шкале Роквелла 40-48. Повышенная коррозийная устойчивость. Гарантия от производителя на качество сборки инструмента и материалы 10 лет при соблюдении инструкций по стерилизации. Артикульный номер и наименование производителя на каждом инструменте | шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Зажим захватывающий по FOERSTER, окончатый, прямой, длина 250 мм | Окончатый зажим используется для захвата и фиксации мягких тканей.печени,желчного пузыря Прямой, зазубренный, общая длина – 25,0 см. Имеет антибликовое покрытие поверхности. Особо прочный. Улучшенная коррозийная стойкость и износоустойчивость. Марка стали – 1,4021 Состав стали: углерод 0,17 – 0,25 %; серебро 1,0%; марганец 1,00 %; фосфор 0,045%; сера 0,030%; кремний 12,00-14,0%; Прошло тестирование на химическую пассивацию. Твердость по шкале Роквелла 40-48 шкалы твердости | шт. | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Зажим кровоостанавливающий изогнутый, длина 150 мм | Инструмент для захватывания, пережатия и удерживания каких-либо объектов, в частности, артерий, имеющий две слегка изогнутые по дуге по всей длине рабочих поверхностей бранши, фиксируемые в рабочем положении с помощью кремальеры, и рукоять петельного типа. Рабочие поверхности с поперечными насечками. Общая длина – 15,0 см. Имеет антибликовое покрытие поверхности. Улучшенная коррозийная стойкость и износоустойчивость. Облегченная конструкция. Марка стали – 1,4021 (в соответствии с DIN 58289-1). Состав стали: углерод 0,16 – 0,25 %; серебро 1,0%; марганец 1,00 %; фосфор 0,040%; сера 0,030%; кремний 12,00-14,0%; Прошло тестирование на химическую пассивацию. Твердость по шкале Роквелла 40-48 шкалы твердости. | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | пинцет хирургический 15 см, зубцы 1:2,5 | Пинцет хирургический , общая длина не менее 145 мм не более 155 мм, в рабочей части расположены зубцы 1:2,5 , Изготовлен из нержавеющей стали. Артикульный номер и наименование производителя на каждом инструменте | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Пинцет анатомический200\*2,5 | Пинцет анатомический200\*2,5 | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 6 | Пинцет анатомический, 13 см | Пинцет анатомический, общая рабочая длина 13см, марка стали X15Cr13 (4024), жёсткость по шкале Роквелла 40-48. Повышенная коррозийная устойчивость. Гарантия от производителя на качество сборки инструмента и материалы 10 лет при соблюдении инструкций по стерилизации. Артикульный номер и наименование производителя на каждом инструменте | шт. | 15 |  |  |  |  |  |
| 7 | Пинцет анатомический по Potts-Smith, с карбид-вольфрамовыми вставками, 18 см | Пинцет анатомический по Potts-Smith, общая длина инструмента 18см, с карбид-вольфрамовыми вставками, марка стали X20Cr13 (4021), жёсткость по шкале Роквелла 40-48. Повышенная коррозийная устойчивость. Гарантия от производителя на качество сборки инструмента и материалы 10 лет при соблюдении инструкций по стерилизации. Артикульный номер и наименование производителя на каждом инструменте | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 8 | Иглодержатель по Mayo-Hegar, 20 см, с карбид-вольфрамовыми вставками | Иглодержатель по Mayo-Hegar, общая длина инструмента 20см, прямой, с карбид-вольфрамовыми вставками, с кремальерой, марка стали X20Cr13 (4021), жёсткость по шкале Роквелла 40-48. Повышенная коррозийная устойчивость. Гарантия от производителя на качество сборки инструмента и материалы 10 лет при соблюдении инструкций по стерилизации. Артикульный номер и наименование производителя на каждом инструменте | шт. | 18 |  |  |  |  |  |
| 9 | Иглодержатель по Crile-Wood, 20 см, с карбид-вольфрамовыми вставками | Иглодержатель по Crile-Wood, общая длина инструмента 20см, прямой, с твердосплавными карбид-вольфрамовыми вставками, с кремальерой, марка стали X20Cr13 (4021), жёсткость по шкале Роквелла 40-48. Повышенная коррозийная устойчивость. Гарантия от производителя на качество сборки инструмента и материалы 10 лет при соблюдении инструкций по стерилизации. Артикульный номер и наименование производителя на каждом инструменте | шт. | 18 |  |  |  |  |  |
| 10 | ножницы спуговкой по Листону | режущие лезвия имеют изгиб по рбру в пределах 30\*, на одном конце длинного лезвия имеется площадка в виде плоской пуговицы. | шт. | 60 |  |  |  |  |  |
| 11 | ножницы хирургические по Mayo-Stille с карбид-вольфрамовыми вставками, 15см, прямые¶ | Ножницы хирургические по Mayo-Stille, прямые, общая рабочая длина 15 см, тупоконечные, с твердосплавными карбид-вольфрамовыми вставками, марка стали X40Cr13 (4034), жёсткость по шкале Роквелла 50-58. Повышенная коррозийная устойчивость. Гарантия от производителя на качество сборки инструмента и материалы 10 лет при соблюдении инструкций по стерилизации. Артикульный номер и наименование производителя на каждом инструменте | шт. | 60 |  |  |  |  |  |
| 12 | Ножницы хирургические с карбид-вольфрамовыми вставками, 14см, прямые. | Ножницы хирургические общая рабочая длина 14 см, с одним острым концом, с твердосплавными карбид-вольфрамовыми вставками. Материал изготовления – медицинская сталь, имеет повышенную устойчивость к коррозии. Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 (обязательное наличие клейма производителя на инструменте). Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя). Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 13 | Рукоятка скальпеля №4. | Рукоятка скальпеля №4, длинна не менее100 мм, изготовлена из высококачественной нержавеющей стали , устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 (обязательное наличие клейма производителя на инструменте). Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя). Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
| 14 | Лоток почкообразный | "Предназначен для проведения различных медицинских манипуляций. Лотк изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. Длинна, см: 27,5. Высота, см: 4,5. Объем, литр: 1." | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 15 | контейнер ЕДПО-10-01 | ёмкость - контейнер ЕДПО предсавляет собой коплект, состоящий из корпуса (непрозрачная полимерная ёмкость), поддона (перфорированная ёмкость), предназначенная для погружения инструментария в дезинфицирующий раствор, пластины (гнета) и крышки.Полезный размер 10литров. Полный размер 15 литров. Масса 3,7 кг. Габаритный размер 496\*328\*195 мм. Внутреннийй размер 320\*252\*165 мм. | шт. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2023, по заявкам заказчика. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 18.04.2023 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| , тел. |