|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
|  30.04.2021 г. № 531-2021 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **КТРУ** |
| 1 | Игла для эндосонографической пункции.  | (Игла для эндосонографической пункции и аспирации гибкая нитиловая. Диаметр иглы: 19 Gа, с возможностью взятия столбика ткани (Core) Минимальный рабочий канал эндоскопа: 2,8 мм. Диаметр катетера: 1,83 мм. Игла должна быть изготовлена из нитилона , обладающего высокой эхогенностью, гибкостью и возможностью восстанавливать форму после физических воздействий, без сохранения остаточной деформации, что позволит забирать биологический материал из труднодопустимых участков, при этом получать не только взвесь клеток, но и столбик ткани для последующего гистологического исседования. На дистальном кончике кольцевидные насечки для увеличенияэхогенности. Металлический коннектор к биопсийному каналу для обеспечения надежной фиксации во время процедуры. Нитиноловый мандрен для обелегчения проведения иглы через сложную анатомию. Игла изготовлена из нитилона и после деформации возвращяется в свое исходное состояние. Возможность регулировки иглы для совместимости с эндоскопическим оборудованием Olympus, Pentax, Fujinon. Эргономическая прорезиненная рукоятка. В набор входит игла, вакуумный аспирационный шприц обьемом 20 мл. с фиксатором поршня) | шт | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 5 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 05.05.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Белова Марина Георгиевна, тел. |