|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.03. 2 023 г. №. 547-2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Столик манипуляционный с ящиком | Столик манипуляционный с ящиком СоответствиеСтолик манипуляционный передвижной НаличиеКаркас столика изготовлен из стального профиля НаличиеСтолешница и поддон изготовлены из нержавеющего стального листа НаличиеВыдвижной ящик изготовлен из стального листа, толщиной, мм 0,8Каркас и ящик столика покрыты эпоксидным полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов НаличиеСтол снабжен поворотными, самоориентирующимися колесами, диаметром, мм 100Столик имеет боковую ручку для перемещения НаличиеГабаритные размеры:Длина, мм 645Ширина, мм 425Высота, мм 900 | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ширма медицинская на колесах, трехсекционная | "Габаритные размеры (одной секции): Длина 800 мм. Ширина (по опорам) 400 мм. Высота 1700 мм. Допуск габаритных размеров +/- 50мм.•Каркас - стальная труба круглого сечения с нанесением полимерного покрытия. •Секции соединяются друг с другом колодками ПВХ, имеющимися у каждой секции. •Каждая присоединённая секция имеет возможность поворота относительно предыдущей.•Устойчивость ширмы обеспечивается за счет трех опор каждой секции.•Ширма установлена на мебельные колёса.•Экран ширмы - плёнка ПВХ. | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Светильник настольный светодиодный | Материал изготовления: металл и пластик НаличиеТип крепления и установки: подставка и струбцина НаличиеКоличество светодиодов, шт Не менее 1Мощность лампы, Вт Не менее 11Цветовая температура, К Не менее 6500Поворотные механизмы штанги и плафона НаличиеВозможность регулировки направления света НаличиеНаклон по вертикали и наклон по горизонтали НаличиеДлина сетевого шнура, м Не менее 1,7Габаритные размеры, мм Не менее 395x80x170Вес, г Не более 960 | шт. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: не более 10 календарных дней с момента заключения контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru turkinaov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 04.04.2023 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Королев Андрей Владимирович, тел. 202-68-67 |