|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |
| 14.05.2021 г. № 565-2021 | | |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **КТРУ** |
| 1 | Винт ( Винт блокируемый Stardirivt, 0.5 мм., длина 38 мм., для интрамедуллярных штифтов, титановый сплав (TAN), светло-зеленый) |  | шт | 1 |  |  |  |
| 2 | Винт ( Винт блокируемый Stardirivt, 0.5 мм., длина 40 мм., для интрамедуллярных штифтов, титановый сплав (TAN), светло-зеленый) |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Винт ( Винт блокируемый Stardirivt, 0.5 мм., длина 42 мм., для интрамедуллярных штифтов, титановый сплав (TAN), светло-зеленый) |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Колпачек ( Колпачек Expert, для блокирования спирального лезвия, канюлированный, удлинение 0 мм, для R/AFN, титановый сплав (TAN), золотой, стерильный) |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Лезвие (Лезвие спиральное, для штифта Expert RFN ретроградного бедренного, длина 90 мм., титановый сплав (TAN), золотой, стерильный) |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Колпачек (Колпачек концевой Expert, 12.0 мм., канюлированный, удлинение 0 мм., для штифтов LFN и R/AFN, серый) |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Штифт ( Штифт Expert R/AFN ретроградный/антеградный бедренный, 12.0мм.,канюлированный, длина 320 мм, титановый сплав (TAN), светло-зеленый стерильный) |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 5 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 18.05.2021 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | |
| Белова Марина Георгиевна, тел. | | | | | | | |