|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 17.05.2021 г. №.576-2021 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **КТРУ** |
| 1 | Набор инструментов для системы радиочастотной абляции | Комплект электрода для РЧА предназначен для использования с системой для радиочастотной абляции Cool-tip серии Е. Комплекты РЧА-электродов используются для чрескожной, лапароскопической или интраоперационной абляции тканей. Комплект электрода для РЧА содержит стерильную упаковку, включающую активный игольчатый электрод с кабелем, ирригационную и аспирационную трубки для водяного охлаждения; и пакет с нестерильным возвратным электродом. Активный электрод представляет собой стальную трубчатую иглу с трехгранным острием троакарного типа на рукоятке, из которой выходят неразъемный кабель и две трубки для охлаждения. Длина игольчатого электрода равна 25 см. Длина рабочей части игольчатого электрода равна 30 мм.Диаметр игольчатого электрода составляет 17 G (1,4 мм). Изолированный шток игольчатого электрода проксимальнее рабочей части имеет сантиметровые метки. Игольчатый электрод имеет встроенный термодатчик. Ирригационная трубка синего цвета с оранжевой вставкой для насоса имеет длину 164 дюйма (около 416 см). Аспирационная трубка (прозрачная) имеет длину 116 дюймов (около 295 см). Одноразовый. | уп | 3 |  |  |  |
| 2 | Набор инструментов для системы радиочастотной абляции | Комплект электродов для РЧА предназначен для использования с системой для радиочастотной абляции Cool-tip серии Е. Комплекты РЧА-электродов используются для чрескожной, лапароскопической или интраоперационной абляции тканей. Комплект электродов для РЧА содержит стерильную упаковку, включающую три активных игольчатых электродов, спейсер для их равноудаленного расположения, ирригационную и аспирационную трубки для водяного охлаждения; и два пакета с нестерильными возвратными электродами. Активный электрод представляет собой стальную трубчатую иглу с трехгранным острием троакарного типа на рукоятке, из которой выходят неразъемный кабель и две трубки для охлаждения. Длина каждого игольчатого электрода равна 25 см. Длина рабочей части каждого игольчатого электрода равна 30 мм. Диаметр игольчатого электрода составляет 17 G (1,4 мм). Изолированный шток игольчатого электрода проксимальнее рабочей части имеет сантиметровые метки. Активные электроды в комплекте пронумерованы для идентификации. Каждый игольчатый электрод имеет встроенный термодатчик. Ирригационная трубка синего цвета с оранжевой вставкой для насоса имеет длину 164 дюйма (около 416 см). Аспирационная трубка (прозрачная) имеет длину 116 дюймов (около 295 см). Одноразовый. | уп | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения государственного контракта по заявке Заказчика не позднее 20 декабря 2021 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 19.05.2021 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Кайкова Ирина Владимировна, тел. 228-06-88 |