|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.05.2024 г. №.656-2024\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Троакар хирургический одноразовый | Оптический троакар диаметром 12,7 мм без лезвия с прозрачной канюлей и прозрачным обтуратором. Материал изготовления поликарбонат. В корпусе троакара предусмотрено двойное уплотнение, исключающее потерю среды пневмоперитонеума при введении и извлечении инструмента. Уплотнительная система состоит из клапана газоустойчивости и уплотняющего колпачка. Клапан введения газа и уплотнительный колпачок должны предотвращать утечку газа, при давлении воздуха 4 кПа. Уплотняющим колпачком является встроенное саморегулирующееся уплотнение (материал изготовление силикон), позволяющее введение инструментов диаметром от 5 до 12 мм (неизменяемый показатель). Клапан газоустойчивости представляет собой лепестковый клапан, изготовленный из полиэтилена. Клапан введения газа совместим со стандартным разъемом Люера для инсуффляции и быстрой десуффляции газа. В комплект входит: одна троакарная прозрачная канюля длиной 150 мм, с умеренно скошенным атравматичным концом. Канюля троакара имеет прерывистую кольцевую резьбу с витками на расстоянии 2 ± 0,5 мм, что позволяет, с одной стороны, легко вводить троакар в ткань, а с другой стороны, прочно его там фиксировать без дополнительного прошивания. Также в комплект входит один обтуратор с внутренним каналом для лапароскопа и прозрачным наконечником, позволяющим визуализировать ткани в процессе входа в брюшную полость. Обтуратор имеет наконечник в форме конуса, вогнутого с двух сторон без лезвия. Стерильный, для однократного применения. Срок годности 5 лет с момента стерилизации. Инструкция на русском языке. | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 17.05.2024 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| , тел. | | | | | | | | | |