|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16/05/2022 г. №733-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование эндоскопическое | Нефроскоп для эндохирургических вмешательств с принадлежностями 2№ Функционально-технические характеристики,качественные и количественные требования к товару Значения параметров Единицы измерения1 Нефроскоп 2 Шт.1.1 Расположение окуляра параллельно рабочей части Наличие1.2 Наружный размер не более 21 Шр.1.3 Угол поля зрения номинальный 12 градусов1.4 Диаметр рабочего канала не менее 3,5 мм1.5 Рабочая длина не менее 224 мм1.6 Стерилизация автоклавированием, паровая стерили-зация при температуре 134 ºС Наличие1.7 Принадлежности к нефроскопуАвтоматический клапан с ирригационным каналом 1 Шт.Уплотнительные мембраны для инструмента от 3 до 6 мм, упаковка 5 шт. 2 упаковкаУплотнительная крышка, для инструмента от 3,4 до 5,1 мм, упаковка 10 шт. 2 упаковкаУплотнительные кольца круглые 1 Шт.Полная совместимость с имеющимся у заказчика оборудованием: Нефроскоп для эндохирургических вмешательств Richard Wolf модели Dresden, Эндо-скопическая трубка, Каталожный номер: 8964.021 Наличие2 Эндоскопическая трубка 2 Шт.2.1 Рабочая длина не менее 204 мм2.2 Размер дистальный не более 20,8 Шр2.3 Поворотный ирригационный адаптер Наличие2.4 Автоматический замок Наличие2.5 Полная совместимость с имеющимся у заказчика оборудованием: Нефроскоп для эндохирургических вмешательств Richard Wolf модели Dresden, Ката-ложный номер: 8964.401 Наличие3 Обтуратор 2 Шт.3.1 Для трубки размерностью не более 20,8 Шр.3.2 Полый Наличие3.3 Полная совместимость с имеющимся у заказчика оборудованием: Нефроскоп для эндохирургических вмешательств Richard Wolf модели Dresden, Эндо-скопическая трубка, Каталожный номер: 8964.021 Наличие4 Эндоскопическая трубка 1 Шт.4.1 Размер не более 24,3 Шр.4.2 Рабочая длина не менее 150 мм4.3 Стерилизация автоколавированием, паровая стери-лизация при температуре 134ºС Наличие4.4 Полная совместимость с имеющимся у заказчика оборудованием: Нефроскоп для эндохирургических вмешательств Richard Wolf модели Dresden, Ката-ложный номер: 8964.401 Наличие5 Зажим 1 Шт.5.1 Зажимы для камней, тип "Аллигатор" Наличие5.2 Рабочая длина не менее 340 мм5.3 Размер инструмента не более 10,5 Шр.5.4 Инструмент модульный разборный Наличие5.5 Возможность промывания Наличие5.6 Стерилизация автоколавированием, паровая стери-лизация при температуре 134ºС Наличие5.7 Полная совместимость с имеющимся у заказчика оборудованием: Нефроскоп для эндохирургических вмешательств Richard Wolf модели Dresden, Ката-ложный номер: 8964.401 Наличие6 Зажим 1 Шт.6.1 для извлечения конкрементов Наличие6.2 трехбраншевый Наличие6.3 Диаметр рабочей части не более 3,5 мм6.4 Рабочая длина не менее 350 мм7 Зажим 1 Шт.7.1 Размер не более 10,5 Шр7.2 Рабочая длина не менее 350 мм7.3 Рукоятка поворотная, с защитой от перегрузки Наличие7.4 Инструмент модульный разборный Наличие7.5 Возможность промывания Наличие7.6 Стерилизация автоколавированием, паровая стери-лизация при температуре 134ºС Наличие7.7 Полная совместимость с имеющимся у заказчика оборудованием: Нефроскоп для эндохирургических вмешательств Richard Wolf модели Dresden, Ката-ложный номер: 8964.401 Наличие8 Рабочая насадка 1 Шт.8.1 Элемент запорного крана Наличие8.2 Номинальный диаметр 3,0 мм8.3 Упаковка 5 шт. 1 шт.8.4 Выполнен из пластика Наличие8.5 Стерилизация автоколавированием, паровая стери-лизация при температуре 134ºС НаличиеОбщие требованияДекларация соответствия или Сертификат соответствия Госстан-дарта России НаличиеРегистрационное удостоверение Минздрава России или Феде-ральной службы по надзору в сфере здравоохранения и соци-ального развития НаличиеПаспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке НаличиеИнструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации на рус-ском языке НаличиеГарантия поставщика и производителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию Не менее 12 месяцевДоставка оборудования до места монтажа НаличиеМонтаж оборудования, ввод в эксплуатацию НаличиеПредпусковое обучение специалистов работе на поставляемом оборудовании НаличиеРегламент технического обслуживания оборудования на весь срок эксплуатации, установленный производителем, на русском языке НаличиеИнструктаж технического персонала Заказчика техническому об-служиванию по регламентам производителя оборудования НаличиеСрок поставки и ввода в эксплуатацию с момента заключения контракта Не более 90 дней32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, про-чие, не включенные в другие группировкиМодель (должна быть совместима с оборудованием заказчика):1. Эндоскопы Richard Wolf гибкие и жесткие для эндохирургических вмешательств, с принадлежностями. Эндоскопы жесткие: Нефроскоп (вид 144940). "Рихард Вольф ГмбХ", Германия. РУ от 19.09.2016 г. № РЗН 2016/4699.Главный врач КГБУЗ ККБ Е.Е. КорчагинГлавный внештатный специалист уролог М.А. ФирсовМинистерства здравоохраненияКрасноярского края | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 18.05.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |