## TDSheet
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  |  |  | Руководителю
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 226-99-97
Факс: 8 (391) 220-16-23
Е-mail: kkb@ medqorod. ru
Http://www.medgorod.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001
05.05. 2023 г. №.761-2023
На №_________ от ________________
О коммерческом предложении
Уважаемые господа!
Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента:
№ п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | Остаточный срок годности | ОКПД2\КТРУ | Код вида МИ
1 | Ремонт эндоскопических инструментов | 1 Наименование работ и (или) услуг: Ремонт эндоскопических оптических инструментов 2 Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг: 2.1 Ремонт трубки оптической гистероскопа: 30 град, диаметр 4 мм, длина 302 мм; модель 26105BA; SN120CF6; производство «Karl Storz SE & Co. KG»: Разборка оптической трубки; Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; Ремонт объектива; Замена покровного стекла дистального конца оптической трубки – 1 шт.; Восстановление клеевого соединения между втулкой наглазника и корпусом; Сборка, юстировка аппарата; Проклейка, герметизация аппарата; Проверка на герметичность 2.2 Ремонт трубки оптической лапароскопа: 30 град, диам.10 мм, длина 315 мм; модель 26003BA; SN122F01; производство «Karl Storz SE & Co. KG»: Разборка оптической трубки; Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; Ремонт дистального конца оптической трубки; Замена покровного стекла дистального конца оптической трубки – 1 шт.; Сборка, юстировка оптической трубки; Проклейка, герметизация оптической трубки; Проверка на герметичность 2.3 Ремонт трубки оптической ларингоскопа: 90 град, диаметр 11 мм, длина 170 мм; модель 950.0210.0; SN740295; производство «ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG»: Разборка оптической трубки; Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; Ремонт дистального конца оптической трубки; Сборка, юстировка оптической трубки; Проклейка, герметизация оптической трубки; Проверка на герметичность 2.4 Ремонт трубки оптической артроскопа: 0 град, диаметр 4 мм, длина 175 мм; модель 7230BA; SN120V10; производство «Karl Storz SE & Co. KG»: Разборка оптической трубки; Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; Сборка, юстировка оптической трубки; Проклейка, герметизация оптической трубки; Проверка на герметичность 2.5 Ремонт трубки оптической лапароскопа: 30 град, диаметр 10 мм, длина 315 мм; модель 26003BA; SN121МA5; производство «Karl Storz SE & Co. KG»: Разборка оптической трубки; Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; Восстановление соединения корпуса с погружной частью оптической трубкой; Ремонт объектива; Сборка, юстировка оптической трубки; Проклейка, герметизация оптической трубки; Проверка на герметичность 3 Требования к заменяемым запчастям: - при выполнении работ должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства); - все заменяемые части должны быть полностью совместимы с имеющимся у Заказчика оборудованием; - стоимость запасных частей входит в стоимость ремонта 4 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - гарантия на оказанные услуги - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя; - сохранение заявленных при государственной сертификации параметров изделия после проведения ремонта 5 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов: - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок; - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения 6 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 7 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: Ремонтная база исполнителя 8 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 10 дней с момента заключения контракта Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1
2 | Ремонт эндоскопических инструментов | 1 Наименование работ и (или) услуг: Ремонт эндоскопических оптических инструментов 2 Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг: 2.1 Ремонт трубки оптической гистероскопа: 30 град, диаметр 4 мм, длина 302 мм; модель 26105BA; SN120CF6; производство «Karl Storz SE & Co. KG»: Разборка оптической трубки; Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; Ремонт объектива; Замена покровного стекла дистального конца оптической трубки – 1 шт.; Восстановление клеевого соединения между втулкой наглазника и корпусом; Сборка, юстировка аппарата; Проклейка, герметизация аппарата; Проверка на герметичность 2.2 Ремонт трубки оптической лапароскопа: 30 град, диам.10 мм, длина 315 мм; модель 26003BA; SN122F01; производство «Karl Storz SE & Co. KG»: Разборка оптической трубки; Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; Ремонт дистального конца оптической трубки; Замена покровного стекла дистального конца оптической трубки – 1 шт.; Сборка, юстировка оптической трубки; Проклейка, герметизация оптической трубки; Проверка на герметичность 2.3 Ремонт трубки оптической ларингоскопа: 90 град, диаметр 11 мм, длина 170 мм; модель 950.0210.0; SN740295; производство «ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG»: Разборка оптической трубки; Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; Ремонт дистального конца оптической трубки; Сборка, юстировка оптической трубки; Проклейка, герметизация оптической трубки; Проверка на герметичность 2.4 Ремонт трубки оптической артроскопа: 0 град, диаметр 4 мм, длина 175 мм; модель 7230BA; SN120V10; производство «Karl Storz SE & Co. KG»: Разборка оптической трубки; Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; Сборка, юстировка оптической трубки; Проклейка, герметизация оптической трубки; Проверка на герметичность 2.5 Ремонт трубки оптической лапароскопа: 30 град, диаметр 10 мм, длина 315 мм; модель 26003BA; SN121МA5; производство «Karl Storz SE & Co. KG»: Разборка оптической трубки; Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; Восстановление соединения корпуса с погружной частью оптической трубкой; Ремонт объектива; Сборка, юстировка оптической трубки; Проклейка, герметизация оптической трубки; Проверка на герметичность 3 Требования к заменяемым запчастям: - при выполнении работ должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства); - все заменяемые части должны быть полностью совместимы с имеющимся у Заказчика оборудованием; - стоимость запасных частей входит в стоимость ремонта 4 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - гарантия на оказанные услуги - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя; - сохранение заявленных при государственной сертификации параметров изделия после проведения ремонта 5 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов: - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок; - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения 6 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 7 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: Ремонтная база исполнителя 8 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 10 дней с момента заключения контракта Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1
3 | Ремонт эндоскопических инструментов | 1 Наименование работ и (или) услуг: Ремонт эндоскопических оптических инструментов 2 Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг: 2.1 Ремонт трубки оптической гистероскопа: 30 град, диаметр 4 мм, длина 302 мм; модель 26105BA; SN120CF6; производство «Karl Storz SE & Co. KG»: Разборка оптической трубки; Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; Ремонт объектива; Замена покровного стекла дистального конца оптической трубки – 1 шт.; Восстановление клеевого соединения между втулкой наглазника и корпусом; Сборка, юстировка аппарата; Проклейка, герметизация аппарата; Проверка на герметичность 2.2 Ремонт трубки оптической лапароскопа: 30 град, диам.10 мм, длина 315 мм; модель 26003BA; SN122F01; производство «Karl Storz SE & Co. KG»: Разборка оптической трубки; Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; Ремонт дистального конца оптической трубки; Замена покровного стекла дистального конца оптической трубки – 1 шт.; Сборка, юстировка оптической трубки; Проклейка, герметизация оптической трубки; Проверка на герметичность 2.3 Ремонт трубки оптической ларингоскопа: 90 град, диаметр 11 мм, длина 170 мм; модель 950.0210.0; SN740295; производство «ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG»: Разборка оптической трубки; Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; Ремонт дистального конца оптической трубки; Сборка, юстировка оптической трубки; Проклейка, герметизация оптической трубки; Проверка на герметичность 2.4 Ремонт трубки оптической артроскопа: 0 град, диаметр 4 мм, длина 175 мм; модель 7230BA; SN120V10; производство «Karl Storz SE & Co. KG»: Разборка оптической трубки; Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; Сборка, юстировка оптической трубки; Проклейка, герметизация оптической трубки; Проверка на герметичность 2.5 Ремонт трубки оптической лапароскопа: 30 град, диаметр 10 мм, длина 315 мм; модель 26003BA; SN121МA5; производство «Karl Storz SE & Co. KG»: Разборка оптической трубки; Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; Восстановление соединения корпуса с погружной частью оптической трубкой; Ремонт объектива; Сборка, юстировка оптической трубки; Проклейка, герметизация оптической трубки; Проверка на герметичность 3 Требования к заменяемым запчастям: - при выполнении работ должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства); - все заменяемые части должны быть полностью совместимы с имеющимся у Заказчика оборудованием; - стоимость запасных частей входит в стоимость ремонта 4 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - гарантия на оказанные услуги - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя; - сохранение заявленных при государственной сертификации параметров изделия после проведения ремонта 5 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов: - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок; - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения 6 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 7 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: Ремонтная база исполнителя 8 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 10 дней с момента заключения контракта Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1
4 | Ремонт эндоскопических инструментов | 1 Наименование работ и (или) услуг: Ремонт эндоскопических оптических инструментов 2 Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг: 2.1 Ремонт трубки оптической гистероскопа: 30 град, диаметр 4 мм, длина 302 мм; модель 26105BA; SN120CF6; производство «Karl Storz SE & Co. KG»: Разборка оптической трубки; Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; Ремонт объектива; Замена покровного стекла дистального конца оптической трубки – 1 шт.; Восстановление клеевого соединения между втулкой наглазника и корпусом; Сборка, юстировка аппарата; Проклейка, герметизация аппарата; Проверка на герметичность 2.2 Ремонт трубки оптической лапароскопа: 30 град, диам.10 мм, длина 315 мм; модель 26003BA; SN122F01; производство «Karl Storz SE & Co. KG»: Разборка оптической трубки; Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; Ремонт дистального конца оптической трубки; Замена покровного стекла дистального конца оптической трубки – 1 шт.; Сборка, юстировка оптической трубки; Проклейка, герметизация оптической трубки; Проверка на герметичность 2.3 Ремонт трубки оптической ларингоскопа: 90 град, диаметр 11 мм, длина 170 мм; модель 950.0210.0; SN740295; производство «ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG»: Разборка оптической трубки; Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; Ремонт дистального конца оптической трубки; Сборка, юстировка оптической трубки; Проклейка, герметизация оптической трубки; Проверка на герметичность 2.4 Ремонт трубки оптической артроскопа: 0 град, диаметр 4 мм, длина 175 мм; модель 7230BA; SN120V10; производство «Karl Storz SE & Co. KG»: Разборка оптической трубки; Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; Сборка, юстировка оптической трубки; Проклейка, герметизация оптической трубки; Проверка на герметичность 2.5 Ремонт трубки оптической лапароскопа: 30 град, диаметр 10 мм, длина 315 мм; модель 26003BA; SN121МA5; производство «Karl Storz SE & Co. KG»: Разборка оптической трубки; Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; Восстановление соединения корпуса с погружной частью оптической трубкой; Ремонт объектива; Сборка, юстировка оптической трубки; Проклейка, герметизация оптической трубки; Проверка на герметичность 3 Требования к заменяемым запчастям: - при выполнении работ должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства); - все заменяемые части должны быть полностью совместимы с имеющимся у Заказчика оборудованием; - стоимость запасных частей входит в стоимость ремонта 4 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - гарантия на оказанные услуги - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя; - сохранение заявленных при государственной сертификации параметров изделия после проведения ремонта 5 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов: - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок; - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения 6 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 7 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: Ремонтная база исполнителя 8 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 10 дней с момента заключения контракта Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1
5 | Ремонт эндоскопических инструментов | 1 Наименование работ и (или) услуг: Ремонт эндоскопических оптических инструментов 2 Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг: 2.1 Ремонт трубки оптической гистероскопа: 30 град, диаметр 4 мм, длина 302 мм; модель 26105BA; SN120CF6; производство «Karl Storz SE & Co. KG»: Разборка оптической трубки; Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; Ремонт объектива; Замена покровного стекла дистального конца оптической трубки – 1 шт.; Восстановление клеевого соединения между втулкой наглазника и корпусом; Сборка, юстировка аппарата; Проклейка, герметизация аппарата; Проверка на герметичность 2.2 Ремонт трубки оптической лапароскопа: 30 град, диам.10 мм, длина 315 мм; модель 26003BA; SN122F01; производство «Karl Storz SE & Co. KG»: Разборка оптической трубки; Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; Ремонт дистального конца оптической трубки; Замена покровного стекла дистального конца оптической трубки – 1 шт.; Сборка, юстировка оптической трубки; Проклейка, герметизация оптической трубки; Проверка на герметичность 2.3 Ремонт трубки оптической ларингоскопа: 90 град, диаметр 11 мм, длина 170 мм; модель 950.0210.0; SN740295; производство «ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG»: Разборка оптической трубки; Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; Ремонт дистального конца оптической трубки; Сборка, юстировка оптической трубки; Проклейка, герметизация оптической трубки; Проверка на герметичность 2.4 Ремонт трубки оптической артроскопа: 0 град, диаметр 4 мм, длина 175 мм; модель 7230BA; SN120V10; производство «Karl Storz SE & Co. KG»: Разборка оптической трубки; Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; Сборка, юстировка оптической трубки; Проклейка, герметизация оптической трубки; Проверка на герметичность 2.5 Ремонт трубки оптической лапароскопа: 30 град, диаметр 10 мм, длина 315 мм; модель 26003BA; SN121МA5; производство «Karl Storz SE & Co. KG»: Разборка оптической трубки; Замена элементов оптического транслятора – 1 комплект; Восстановление соединения корпуса с погружной частью оптической трубкой; Ремонт объектива; Сборка, юстировка оптической трубки; Проклейка, герметизация оптической трубки; Проверка на герметичность 3 Требования к заменяемым запчастям: - при выполнении работ должны использоваться новые запасные части (запасные части, которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства); - все заменяемые части должны быть полностью совместимы с имеющимся у Заказчика оборудованием; - стоимость запасных частей входит в стоимость ремонта 4 Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - гарантия на оказанные услуги - не менее 6 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - выполнение ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с техническим регламентом и стандартами производителя; - сохранение заявленных при государственной сертификации параметров изделия после проведения ремонта 5 Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у Исполнителя лицензии на право производства и ТО МИ, согласно Положению о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов: - ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок; - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения 6 Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика 7 Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: Ремонтная база исполнителя 8 Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 10 дней с момента заключения контракта Код ОКПД 33.13.12.000 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | шт. | 1
Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.
Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91.
Предложения принимаются в срок до 12.05.2023 17:00:00 по местному времени.
Руководитель контрактной службы________________________/Алешечкина Е.А./
Исполнитель:
Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91