|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.06 2 024 г. №.777-2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Оборудование хирургическое | Дрель/пила хирургическая универсальная с принадлежностями, с питанием от сети\* № ОКПД2/КТРУ, Наименование товара Наименование характеристики Единица измерения характеристики Значение характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Ед. изм. Количество1 32.50.50.190-00001250 Микродрель для нейрохирургии Каталожный номер 5407100000 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 4 Тип питания Электрический Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Соединение с кабелем для подсоединения к консоли управления Монолитное Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Масса вместе с кабелем кг Не более 0,4 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики  Максимальная частота вращения об/мин Не менее 75000 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Установка патронов на защелках Без использования дополнительных инструментов Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Регулировка вращательных движений Плавная Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Возможность стерилизации Автоклавирование Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Длина мм Не менее 105 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики  Диаметр Не более 18 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики  Совместимость С имеющимся у Заказчика блоком управления CORE (версия консоли Core от 7.0 и выше), производства Stryker Instruments, США Значение характеристики не может изменяться участником закупки  32.50.50.190-00001250 Патрон микродрели - Защитник твердой мозговой оболочки ТМО Каталожный номер 5407-FA2-000 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 4 Тип Фиксированный Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Подключение Подсоединение непосредственно к микродрели Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Лапка для защиты ТМО Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Цветовая маркировка Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Длина рабочей части мм Не более 16 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики  Совместимость с микроделью для нейрохирургии С микродрелью для нейрохирургии Значение характеристики не может изменяться участником закупки  \* Приобретение дрели/пилы хирургической универсальной с принадлежностями для блоков управления CORE (версия консоли Core от 7.0 и выше), производства Stryker Instruments, США, имеющихся у Заказчика, производится в соответствии с п.1. части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. «44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с требованиями технической документации.Требования к отгрузке товара Поставка и разгрузка товара производится поставщиком на склад Заказчика (660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3П, склад). Поставка товара согласно спецификации (Приложение № 1 к контракту). Срок поставки - не более 90 рабочих дней с момента заключения контракта.Требования к упаковке товара Упаковка товара обеспечивает сохранность товара и предохраняет от повреждений при его транспортировке. Маркировка товара отвечает специфике товара и соответствует нормам и стандартам, установленным производителем товара.Документы по качеству товара "Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).Наличие сертификата/декларации соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации. Гарантийный срок не менее 12 месяцев на дату поставки Заказчику." | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Запасные части для силового хирургического оборудования производства Stryker Instruments, США | Дрель/пила хирургическая универсальная с принадлежностями, с питанием от сети\* № ОКПД2/КТРУ, Наименование товара Наименование характеристики Единица измерения характеристики Значение характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Ед. изм. Количество1 32.50.50.190-00001250 Микродрель для нейрохирургии Каталожный номер 5407100000 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 4 Тип питания Электрический Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Соединение с кабелем для подсоединения к консоли управления Монолитное Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Масса вместе с кабелем кг Не более 0,4 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики  Максимальная частота вращения об/мин Не менее 75000 Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Установка патронов на защелках Без использования дополнительных инструментов Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Регулировка вращательных движений Плавная Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Возможность стерилизации Автоклавирование Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Длина мм Не менее 105 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики  Диаметр Не более 18 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики  Совместимость С имеющимся у Заказчика блоком управления CORE (версия консоли Core от 7.0 и выше), производства Stryker Instruments, США Значение характеристики не может изменяться участником закупки  32.50.50.190-00001250 Патрон микродрели - Защитник твердой мозговой оболочки ТМО Каталожный номер 5407-FA2-000 Значение характеристики не может изменяться участником закупки штука 4 Тип Фиксированный Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Подключение Подсоединение непосредственно к микродрели Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Лапка для защиты ТМО Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Цветовая маркировка Наличие Значение характеристики не может изменяться участником закупки  Длина рабочей части мм Не более 16 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики  Совместимость с микроделью для нейрохирургии С микродрелью для нейрохирургии Значение характеристики не может изменяться участником закупки  \* Приобретение дрели/пилы хирургической универсальной с принадлежностями для блоков управления CORE (версия консоли Core от 7.0 и выше), производства Stryker Instruments, США, имеющихся у Заказчика, производится в соответствии с п.1. части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. «44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с требованиями технической документации.Требования к отгрузке товара Поставка и разгрузка товара производится поставщиком на склад Заказчика (660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3П, склад). Поставка товара согласно спецификации (Приложение № 1 к контракту). Срок поставки - не более 90 рабочих дней с момента заключения контракта.Требования к упаковке товара Упаковка товара обеспечивает сохранность товара и предохраняет от повреждений при его транспортировке. Маркировка товара отвечает специфике товара и соответствует нормам и стандартам, установленным производителем товара.Документы по качеству товара "Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).Наличие сертификата/декларации соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации. Гарантийный срок не менее 12 месяцев на дату поставки Заказчику." | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 06.06.2024 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91 |