|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю  |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.05.2022 г. №822-22 |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |  |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Ножницы изогнутые с пуговкой для снятия повязки | Ножницы изогнутые с пуговкой для снятия повязки | шт. | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Стакан медицинский без основания  |  | шт. | 25 |  |  |  |  |  |
| 3 | Стакан медицинский без основания  |  | шт. | 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ножницы с одним острым концом прямые, 140 мм | Ножницы с одним острым концом прямые. Общая длинна не менее 139 мм не более 141 мм, ширина ручки в сомкнутом положении не более 55,0 мм, длина рабочей части не менее 50,0 мм, ширина рабочей части не более 3,5 мм, толщина рабочей части не менее 1,8 мм, масса не более 50 гр,применяется в общей хирургии , предназначен для рассечения мягких тканей . Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали , устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя). Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ.
 | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ножницы, Купера тупоконечные, прямые, 16,5 см. | Ножницы, Купера тупоконечные, прямые. Марка стали корпуса - нержавеющая сталь, состав не хуже ( значение параметра не требует конкретизации): массовое содержание углерода 20, массовое содержание хрома 13, твердость стали 48-55 единиц по шкале Роквелла. Общая длина не менее 16,5 см и не более 18,5 см.
 | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Иглодержатель общехирургический с твердосплаными пластинами 160 мм | Иглодержатель общехирургический с твердосплавными пластинами. Общая длина не менее 159 мм не более 161 мм. масса не более 70 г, применяется в общей хирургии. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали , устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя). Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ.
 | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
| 7 | Иглодержатель общехирургический с твердосплавными пластинами, 200 мм | Иглодержатель общехирургический с твердосплавными пластинами. Общая длина не менее 199 мм не более 201 мм, масса не более 70 г, применяется в общей хирургии. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали , устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя). Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ.
 | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 8 | Иглодержатель общехирургический 15 см | Иглодержатель общехирургический для работы с иглами, имеющий прямые губки с насечкой конической формы и прямые ручки с кольцами на концах и замком кремальерного типа. Общая длина не менее 140 не более 160 мм. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали , устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя). Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Иглодержатель общехирургический с твердосплавными пластинами, 250 мм | Иглодержатель общехирургический с твердосплавными пластинами. Общая длина не менее 249 мм не более 251 мм. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали , устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя). Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ.
 | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Предложения принимаются в срок до 26.05.2022 17:00:00 по местному времени.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Грунина Татьяна Анатольевна, тел.  |