|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.01. 2 023 г. №.84-2023 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Расшивка для кафеля 2 кг (белая) | Технические характеристики:  Жизнеспособность раствора: 60-90 мин  Максимальный размер наполнителя: 0,2 мм  Температура для укладки: +5 +30°С  Температура эксплуатации: -30 +70°С  Прочность на сжатие: 12,5 Мпа  Расход раствора: от 0,4 до 0,7 кг сухой массы на 1 м2 в зависимости от размеров плитки и ширины шва | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Плинтус | Плинтус длина не менее 2,5м. Цвет бук светлый с мягким краем. Наличие кабельного канала. Высота не менее 56 мм. Глубина не менее 22мм. | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Муфта РР комбинированная (нар.р) Ду-20\*1/2" | Муфта РР комбинированная, наружняя резьба Ду-20\*1/2". Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение. | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Муфта РР комбинированная (вн.р) Ду-20\*1/2" | Муфта комбинированная, материал полипропилен, ду-20\*1/2", внутренняя резьба. | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Муфта РР Ду-20 | Диаметр 20 мм, без резьбы, материал полипропилен, применение холодное и горячее водоснабжение. | шт. | 200 |  |  |  |  |  |
| 6 | Угольник РР Ду-20 45гр |  | шт. | 200 |  |  |  |  |  |
| 7 | Угольник РР Ду-20 90гр |  | шт. | 200 |  |  |  |  |  |
| 8 | Заглушка хром (вн.резьба) Ду-15 |  | шт. | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Сифон малый с выпуском и с гофрированной трубой | Сифон малый 11/4\*40 с выпуском с гофрированной трубой 40\*40/50. | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 10 | Муфта РР комбинированная разъемная (вн.р) Ду-20\*1/2" | Муфта разъёмная с внутренней резьбой Ду-20\*1/2̎. Материал: полипропилен; вид резьбы: внутренняя; холодное водоснабжение, горячее водоснабжение. | шт. | 50 |  |  |  |  |  |
| 11 | Комплект крепежный универсальный |  | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| 12 | Шпатлевка финишная | Шпатлевка финишная. Упаковка не менее 18 кг. Цвет белый. Не водостойкая. Заполнитель известняк, размер фракции не более 0,3 мм. Связующее полимерный клей. Время использования не менее 2 суток с момента затворения водой. Время высыхания зависит от тлщины слоя, вентиляции и температуры. Рекомендуемая толщина слоя: при частичном выравнивании не более 5 мм. При полном выравнивании от 1 до 3 мм за одно нанесение. Расход не более 1,2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм. | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
| 13 | Скобы для строительного степлера | В упаковке 500 шт | уп | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: в течение 5-14 календарных дней с момента подписания контракта/получения заявки на поставку.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru turkinaov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 25.01.2023 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Васильева Екатерина Юрьевна, тел. | | | | | | | | | |