|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.05. 2 022 г. №.858-2022 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** | **Код вида МИ** |
| 1 | Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции | Для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» Для качественного обнаружения РНК коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале: мазках со слизистой носоглотки, ротоглотки, мокроте Детекция не менее двух кДНК-мишеней коронавируса SARS-CoV-2 Возможность использования совместно с автоматическими станциями для выделения нуклеиновых кислот Все компоненты набора готовы к работе и не требуют восстановления ПЦР-смесь-FL не должна быть раскапана по пробиркам. Наличие Буфера С Наличие Taq-полимеразы Наличие ревертазы Наличие реагентов для защиты от контаминации ампликонами Наличие контрольных образцов этапа выделения: ОКО, ВКО, ПКО SARS-CoV-2 Наличие отрицательного контроля Адаптирован для работы с использованием программы автоматического анализа результатов FRT-manager, имеющимся в наличии у заказчика Количество тестов не менее 100 Остаточный срок годности не менее 9 месяцев. | флакон | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Набор реагентов для экстракции РНК из биологического матреала "Магнепрайм ФАСТ-Р" | Набор реактивов и других связанных с ними материалов, предназначенный для выделения нуклеиновых кислот из клинического образца и биологических культур при подготовке к анализу, основанному на определении нуклеиновых кислот. Количество выполняемых тестов ≥ 96 Штук. Метод выделения С использованием суспензии магнитных частиц. Возможность экстракции РНК вирусов из биологического материала: мазки из респираторного тракта, мокрота.Возможность проведения ручного выделения как с помощью магнитного штатива, так и с использованием метода центрифугирования. Возможность использования с автоматическими станциями для экстракции нуклеиновых кислот.Остаточный срок годности ≥ 8 месяцев. | набор | 136 |  |  |  |  |  |
| 3 | Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 и вирусов гриппа А, B, субтипа Н1pdm09 гриппА методом ОТ-ПЦР "реальное время" | Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) и вирусов гриппа А, B, субтипа Н1pdm09 (пандемического) гриппа А методом ОТ-ПЦР в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® SARS-CoV-2 / Flu (A/B/H1pdm09)» по ТУ 21.20.23-085-09286667-2020, форма выпуска 2 | набор | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения контракта до 31.12.2022, по заявкам заказчика.. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 31.05.2022 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | | |
| Белова Марина Георгиевна, тел. | | | | | | | | | |