|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |  | Руководителю | |  |  |  |
| Краевая клиническая больница | | |  |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 | | |  |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |  |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |  |  |  |  |  |  |
| Http://www.medgorod.ru | | |  |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 | | |  |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |  |  |  |  |  |  |
| 30.06.2021 г. №.888-2021 | | |  |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | | | | |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара или эквивалента: | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** | **ОКПД2\КТРУ** |
| 1 | Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи | Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи НАСМП-02-"МЕДПЛАНТ" по приказу №36н от 01.07.2016 г. в сумке медицинской универсальной СМУ-02. Стандартная комплектация: Воротник-шина шейная для новорожденных - 2 шт. Глазная повязка сорбиционная стерильная - 2 шт. Грелка - 2 шт. Зажим Кохера - 2 шт. Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый - 1 шт. Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой - 1 шт. Зажим пуповины (скобы для пуповины) - 6 шт. Игла атравматическая - 1 шт. Иглодержатель общехирургический - 1 шт. Катетер для отсоса слизи с фильтром или спринцовка резиновая - 2 шт. Комплект акушерского белья для роженицы и новорожденного - 2 компл. Комплект одежды хирургической одноразовый - 2 компл. Пинцет стерильный - 2 шт. Скальпель стерильный одноразовый - 2 шт. Стетоскоп акушерский деревянный - 1 шт. Прочие изделия: Одеяло байковое детское - 2 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке - 1 шт. | набор | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Набор реанимационный неонатальный для оказания скорой медицинской помощи | Набор реанимационный неонатальный НИРН-01-"МЕДПЛАНТ" для оказания специализированной скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе при поступлении профильного вызова, а также в стационаре. Стандартная комплектация: Салфетка для инъекций - 10 шт. Салфетки дезинфицирующие для обработки рук - 6 шт. Салфетки марлевые стерильные 14 см х 16 см - 1 упаковка. Лейкопластырь ленточный - 1 шт. Устройство для вливания инфузионных растворов однократного применения - 2 шт. Канюля для периферических вен - 2 шт. Устройство для вливания в малые вены однократного применения (катетер-"бабочка") - 1 шт. Шприц одноразовый стерильный 1 мл - 3 шт. Шприц одноразовый стерильный 2 мл - 3 шт. Зажим медицинский кровоостанавливающий прямой - 1 шт. Ножницы медицинские с одним острым концом - 1 шт. Комплект дыхательный для ручной ИВЛ - 1 компл. Аспиратор (отсасыватель) портативный механический АПМ-МП - 11 шт. Ларингоскоп неонатальный (рукоять, 2 клинка) - 1 набор. Комплект катетеров аспирационных (не менее 2 шт., разных размеров) - 1 компл. Комплект воздуховодов детский (не менее 2 шт., разных размеров) - 1 компл. Трубка эндотрахеальная одноразовая (№3-5) - 3 шт. Проводник (стилет) для интубации одноразовый - 1 шт. Комплект держателей инфузионных флаконов 400 и 200 мл. с кронштейнами - 1 компл. Зонд желудочный - 1 шт. Маска лицевая одноразовая - 2 шт. Перчатки хирургические стерильные - 2 пары. Мешок для медицинских отходов класса А (объемом не менее 10 л) - 5 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке - 1 шт. | набор | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 14 календарных дней с момента заключения контракта. | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 02.07.2021 17:00:00 по местному времени. | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | | | | | | | | |
| Кайкова Ирина Владимировна, тел. 228-06-88 | | | | | | | | |