|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения | | |
| Краевая клиническая больница | | |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 | | |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 | | |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 | | |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru | | |
| Http://www.medgorod.ru | | |
| ОКПО 01913234 | | |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 | | |
| 27.06.2023 г. №1055-223 | | |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  |  |  |
| О коммерческом предложении | | |
|  |  |  |
| **Уважаемые господа!** | | | |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара | | | | |

**Описание объекта закупки**

Наименование согласно Приказу Минздрава России от 31.07.2020 №788н: Динамометр ручной, с электропитанием (Код вида номенклатурной классификации 103800)

Наименование оборудования в соответствии с КТРУ: 26.60.12.122-00000065 Динамометр ручной, с электропитанием

|  |  |
| --- | --- |
| Требование к товару | Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). *(Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).*  Оборудование не ранее 2022 года выпуска. Гарантийный срок производителя и поставщика – не менее 12 месяцев *(Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).*  Требования к упаковке - должна обеспечивать сохранность товаров при транспортировке, погрузке, выгрузке. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Количество, шт.** |
| 1. | Динамометр ручной, с электропитанием | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование технических параметров** | **Значение технических параметров** |
|  | Диапазон измерений, даН | ≤ 120 |

**В случае наличия технических опечаток в единицах измерения показателей, их следует читать в соответствии с Международной системой единиц (СИ).**

**Обоснование необходимости использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии не установленных в соответствии с законодательством   
о техническом регулировании, законодательством о стандартизации РФ:**

**Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных Техническими Регламентами Таможенного Союза и национальными стандартами обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика.**

**Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных каталогом товаров, работ, услуг обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика.**

|  |  |
| --- | --- |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru, kpegorov1@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. | |
|  |
| Предложения принимаются в срок до 30.06.2023 17:00:00 по местному времени. | |
|  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ | |
|  |
|  |
|  |
| Исполнитель: | |
| Матвеева Татьяна Викторовна, +7 (391)226-99-91 | |
|  | |