| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 30.03.2017 г. №.130-2017 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена, рублей | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нитиноловый саморасширяющийся пищеводный стент. Покрытие - бионедеградируемая силиконовая мембрана. Диаметр основной части - 18 мм, Длина основной части – 6 см. Диаметр расширенного плеча №1 - 22 мм, длина плеча №1 проксимально 10 мм, длина плеча №1 дистально 10 мм, диаметр расширенного плеча №2 - 26 мм, длина плеча №2 проксимально 15 мм, длина плеча №2 дистально 15 мм. Общая длина стента 11 см. На доставочном устройстве диаметром 18 Fr , длиной 70 см. Стент имеет проксимально и дистально лассо для репозиции и удаления. 10 золотых рентгеноконтрастных меток (4 на концах и 2 в центре). Доставочное устройство с одним визуальным и тремя рентгеноконтрастным метками и оливообразным концом на дистальном конце. Стерильная упаковка. | штук | 1 |  |  |

Срок поставки: с момента заключения контракта в течение 5 календарных дней.

Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04.

Предложения принимаются в срок до 03.04.2017 г. 14.00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы									    И.О.Куликова

Исполнитель:

Алёшечкина Екатерина Александровна, тел. 220-16-04