| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.medgorod.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 13.10.2017 г. №.731-2017 На №_________ от ________________ |  |  |  |  |  | Руководителю |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уважаемые господа! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт |  | Цена, рублей | Производитель | Остаточный срок годности |
| 1 | Бумага диаграммная 110 х 20 для видеопринтера Soni UPP 110S или эквивалент |  | Диаграмная бумага для видеопринтера Soni UPP 110S. Предназначена для распечатки изображений, выводимых на видеомонитор УЗИ сканера. Размер: 110 мм х 20 м. Вес: 0,175 кг. Чувствительность: стандартная. Плотность: стандартная. Количеств снимков: ориентировочно 260 снимков. | штука | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Бумага диаграммная для ЭКГ 110 х 140 х 142л или эквивалент |  | Бумага диаграммная для ЭКГ 110 х 140 х 142л. | штука | 1800 |  |  |  |  |
| 3 | Бумага диаграммная для ЭКГ 110 х 30 х 12 или эквивалент |  | Лента регистрационная с тепловой записью. Типоразмер: 110 мм х 30 м, втулка 12 мм. | штука | 300 |  |  |  |  |
| 4 | Гель для ультразвуковой диагностики, повышенной вязкости 5 л или эквивалент |  | Гель для ультразвуковой диагностики (ультразвуковой терапии), повышенной вязкости, в упаковках (канистрах) по 5 л. | штука | 60 |  |  |  |  |
| 5 | Загубник раскручивающийся для датчика спирографии SP-20 для фиксации фильтра или эквивалент |  | Раскручивающийся загубник для датчика SP-20 для фиксации фильтра для датчика спирографии SP20 SHILLER AG, Швейцария Раскручивающийся загубник для датчика SP-20 для фиксации фильтра для датчика спирографии SP20 SHILLER. Многоразовая пластмассовая трубочка, раскручивающаяся, внутрь которой вставляется одноразовый фильтр SP20. Используется для каждого пациента однократно. | штука | 30 |  |  |  |  |
| 6 | Мундштук картонный 28 мм х 30,5 мм х 65 мм, одноразовый или эквивалент |  | Мундштук картонный одноразовый, размер 28 мм х 30,5 мм, длина 65 мм для датчика SP-20 (Schiller). | штука | 26200 |  |  |  |  |
| 7 | Паста медицинская абразивная "Everi" 160 гр или эквивалент |  | Медицинская абразивная паста "Everi"для подготовки кожи при проведении исследований вызванных потенциалов мозга. Во флаконе по 160 грамм. | штука | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Паста электродная клеящая "Ten 20" 228 гр или эквивалент |  | Электродная клеящая паста "Ten 20", для проведения исследований вызванных потенциалов головного мозга, в банке 228 грамм. | штука | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Фильтр бактериальный Micro Gard для Бодиплетизмографа Мастер Скрин Боди или эквивалент |  | Назначение: для предварительной очистки воздуха одноразового использования. Форма: конусообразное изделие диаметром 90 мм со встроенным загубником упаковано в одноразовый герметичный пакет. Материал: корпус изделия изготовлен из ПВХ, внутри расположена бумажная фильтрующая вставка. Вес фильтра: 40г. Размер: длина фильтра 90 мм Совместим с аппартом Бодиплетизмограф Мастер Скрин Боди. | штука | 90 |  |  |  |  |
| 10 | Фильтр для датчика спирографии SP 20/30 или эквивалент |  | Фильтр для датчика спирографии SP 20/30 | штука | 200 |  |  |  |  |
| 11 | Электрод для ЭКГ, диаметр 50 мм, одноразовый или эквивалент |  | Размер 50±2 мм в диаметре. Площадь соприкосновения электрода на коже 48±0,5 мм. Фиксирующая площадь электрода 1960-1970 мм2. Площадь геля 280-290 мм2. Площадь сенсора 75-79 мм2. Встречный импеданс 110 Ом. Фоновая разность потенциалов электродов 5,3 мВ. Восстановление электропроводных свойств электрода менее 3,9 мВ. Устойчивость при длительном пропускании малых токов 3,1 мВ. Эффективность снятия сигнала при внутренних паразитарных шумах до 23 мВ. Сверхсильная клеевая основа – двухцветная полиэтиленовая пена медицинского назначения с изображениями логотипа компании. Отшелушивающая терка. Проницаемость основы для воздуха – воздухонепроницаемая. Коннектор – графитовый, рентгенонегативный. Датчик Ag/AgCl. Электропроводный слой - влажный гель. Поднимающийся козырек электрода. Эффективное время функционирования не менее 24 часов. | штука | 95000 |  |  |  |  |
| 12 | Электроды для электромиографии 22 х 34 мм, одноразовые №100 или эквивалент |  | Одноразовые поверхностные отводящие электроды для электромиографии. Размер 22 х 34 мм. В упаковке 100 штук. | упак | 70 |  |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения по 20.12.2019г., по потребности Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в течение 5 календарных дней. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы И.О. Куликова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алешечкина Екатерина Александровна, тел. 220-16-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |