| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.medgorod.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 13.10.2017 г. №.723-2017 На №_________ от ________________ |  |  |  |  | Руководителю |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уважаемые господа! |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Производитель | Остаточный срок годности |
| 1 | Емкость-контейнер |  | Назначение: бесконтактный сбор острого инструментария в местах первичного образования, в том числе игл, игл спинальных, травматологических спиц, капилляров, многоканальных пипеток и пр. Общие требования соответствия изделия: наличие - Регистрационное удостоверение установленного образца с подтверждением, что товар является изделием медицинского назначения , - Сертификат соответствия нормативному документу – ТУ, - Сертификат соответствия системы управления качеством по ИСО 13485 на производство и продажу медицинских изделий для сбора, хранения и удаления отходов, выданный международным органом сертификации. - Соответствие требованиям п 4.11 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» Требования к характеристикам изделия: 1. Технические Фактический объем изделия – не менее 0.25 л. Гравировка с указанием фактического объема основы - наличие Материал – полипропилен . Основной цвет – желтый. Маркировочная наклейка для внесения данных. | штука | 15 892 |  |  |  |
| 2 | Емкость-контейнер |  | Емкости-контейнеры желтые одноразовые для сбора острого инструментария объемом не менее 1,0 л для сбора острого медицинского инструментария. Для бесконтактного снятия иглы со шприца или лезвия со скальпеля емкость-контейнер должна иметь отверстие на крышке. Обязательно наличие основной крышки, закрывающейся герметично, с отверстиями, позволяющими бесконтактно отделять иглы от шприца после проведения инъекции, маркировочной наклейки, и дополнительной крышки, обеспечивающей окончательную герметизацию контейнера, дно контейнера должно иметь возможность многократного закрепления с принципом накручивания на резьбу ответной части для устойчивого закрепления на поверхности медицинской тележки или др. инвентаря. Крышка должна быть плотно одета на корпус для исключения возможности повторного использования емкости-контейнера. Колпачок должен закрывать отверстие емкости-контейнера. Емкость-контейнер должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Емкость-контейнер должна иметь Регистрационное удостоверение и Сертификат соответствия. | штука | 8 000 |  |  |  |
| 3 | Емкость-контейнер |  | Емкости-контейнеры желтые одноразовые для сбора острого инструментария объемом не менее 1,5 л для сбора острого медицинского инструментария. Для бесконтактного снятия иглы со шприца или лезвия со скальпеля емкость-контейнер должна иметь отверстие на крышке. Обязательно наличие основной крышки, закрывающейся герметично, с отверстиями, позволяющими бесконтактно отделять иглы от шприца после проведения инъекции, маркировочной наклейки и дополнительной крышки, обеспечивающей окончательную герметизацию контейнера, дно контейнера должно иметь возможность многократного закрепления с принципом накручивания на резьбу ответной части для устойчивого закрепления на поверхности медицинской тележки или др. инвентаря. Крышка должна быть плотно одета на корпус для исключения возможности повторного использования емкости-контейнера. Колпачок должен закрывать отверстие емкости-контейнера. Емкость-контейнер должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Емкость-контейнер должна иметь Регистрационное удостоверение и Сертификат соответствия. | штука | 19 000 |  |  |  |
| 4 | Емкость-контейнер |  | Емкости-контейнеры желтые одноразовые для сбора острого инструментария объемом не менее 3 л для сбора острого медицинского инструментария. Для бесконтактного снятия иглы со шприца или лезвия со скальпеля емкость-контейнер должна иметь отверстие на крышке. Обязательно наличие основной крышки, закрывающейся герметично, с отверстиями, позволяющими бесконтактно отделять иглы от шприца после проведения инъекции, маркировочной наклейки и внесения данных , дополнительной крышки, обеспечивающей окончательную герметизацию контейнера, дно контейнера должно иметь возможность многократного закрепления с принципом накручивания на резьбу ответной части для устойчивого закрепления на поверхности медицинской тележки или др. инвентаря. Крышка должна быть плотно одета на корпус для исключения возможности повторного использования емкости-контейнера. Колпачок должен закрывать отверстие емкости-контейнера. Емкость-контейнер должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Емкость-контейнер должна иметь Регистрационное удостоверение и Сертификат соответствия. | штука | 3 102 |  |  |  |
| 5 | контейнер для сбора биоматериала не менее 60 мл с ложкой стерильный |  | Контейнер ПП не менее 60 мл с ложкой полиэтиленовой крышкой для сбора биоматериала стерильный. | штука | 20 000 |  |  |  |
| 6 | контейнер для сбора биоматериала не менее 60 мл с ложкой не стерильный |  | Контейнер ПП не менее 60 мл с ложкой полиэтиленовой крышкой для сбора биоматериала не стерильный. | штука | 60 000 |  |  |  |
| 7 | контейнер для сбора мочи 120 мл не стерильный |  | Контейнер для сбора мочи не менее 120 мл полиэтиленовой крышкой не стерильный. | штука | 110 000 |  |  |  |
| 8 | Контейнер для сбора мочи не менее 120 мл стерильный |  | Контейнер ПП не менее 120 мл для сбора мочи стерильный. | штука | 20 000 |  |  |  |
| 9 | Контейнер пластиковый универсальный не менее 100 мл с белой крышкой,стерильный, в индивидуальной упаковки |  | контейнер пластиковый универсальный не менее 100 мл с белой крышкой,стерильный, в индивидуальной упаковки | штука | 4 000 |  |  |  |
| 10 | Мешки паталогоанатомические |  | Мешок патологоанатомический (мешок для трупов) - предназначен для для транспортировки тел умерших и погибших в медицинских учреждений. Мешок патологоанатомический должен быть из пропитанного нетканного материала, плотность не менее 90 г/дцм, размером не менее 700 х 2000 мм. Мешок должен иметь замок-вставку типа "Молния"по всей длине и ручки по бокам. | штука | 2 000 |  |  |  |
| 11 | Пакеты для сбора и хранения медицинских отходов класса "Б" не менее 500*600 |  | Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса "Б" из подразделения (ЛПУ), в комплекте (бирка, стяжка) для герметизации. Размер не менее 500*600 мм. Пакет предназначен для сбора, храненния медицинских отходов класса "Б" имеет желтую окраску. По всей ширине пакета должна быть метка (риска) для заполнеения пакета 3/4 части, согласно СанПин 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" . п.п. 4.13. Пакет должн быть изготовлен из полиэтилена, иметь прочность не менее 20 мкр, должен обеспечивать возможность безопасного сбора в них не более 10 кг. Пакет должн быть оснащен специальными бирок- стяжек, исключающих высыпание отходов класса "Б". Комплектующие: пакет-1 шт, стяжка-1 шт, бирка-1 шт. | штука | 50 000 |  |  |  |
| 12 | Пакеты для сбора и хранения медицинских отходов класса "Б" не менее 600*1000 |  | Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса "Б" из подразделения (ЛПУ), в комплекте (бирка, стяжка) для герметизации. Размер не менее 600*1000 мм. Пакет предназначен для сбора, храненния медицинских отходов класса "Б" имеет желтую окраску. По всей ширине пакета должна быть метка (риска) для заполнеения пакета 3/4 части, согласно СанПин 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" . п.п. 4.13. Пакет должн быть изготовлен из полиэтилена, иметь прочность не менее 20 мкр, должен обеспечивать возможность безопасного сбора в них не более 10 кг. Пакет должн быть оснащен специальными бирок- стяжек, исключающих высыпание отходов класса "Б". Комплектующие: пакет-1 шт, стяжка-1 шт, бирка-1 шт. | штука | 96 000 |  |  |  |
| 13 | Пакеты для сбора и хранения медицинских отходов класса "Б" не менее 700*800 |  | Пакет для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса "Б" из подразделения (ЛПУ), в комплекте (бирка, стяжка) для герметизации. Размер не менее 700*800 мм. Пакет предназначен для сбора, храненния медицинских отходов класса "Б" имеет желтую окраску. По всей ширине пакета должна быть метка (риска) для заполнеения пакета 3/4 части, согласно СанПин 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" . п.п. 4.13. Пакет должн быть изготовлен из полиэтилена, иметь прочность не менее 20 мкр, должен обеспечивать возможность безопасного сбора в них не более 10 кг. Пакет должн быть оснащен специальными бирок- стяжек, исключающих высыпание отходов класса "Б". Комплектующие: пакет-1 шт, стяжка-1 шт, бирка-1 шт. | штука | 92 000 |  |  |  |
| 14 | Тубстер (палочка + тампон,полипропилен + хлопок в пробирке), в индивидуальной упаковки, стерильный |  | Тубстер (палочка + тампон,полипропилен + хлопок в пробирке), в индивидуальной упаковки, стерильный | штука | 8 000 |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения по 20.12.2019г., один раз в месяц равными частями. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в течение 5 календарных дней. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы И.О. Куликова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алешечкина Екатерина Александровна, тел. 220-16-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |