| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 19.07.2017 г. №353-2017 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение с указанием цены следующего товара:

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена, рублей | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для ПЦР-амплификации ДНК вируса простого герпеса I и II типов с гибридизационно-флуоресцентной детекцией по «конечной точке» | Для амплификации ДНК вируса простого герпеса I и II типов Возможность гибридизационно-флуоресцентной детекции продуктов амплификации по «конечной точке» Набор реагентов должен быть адаптирован производителем для использования с широким спектром детекторов, включая AЛA-1/4. ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана под воск, в пробирки 0,5 мл для обеспечения «горячего старта». Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов. Наличие ПЦР-смеси-Фон, минерального масла, ДНК -буфера. Количество тестов не менее 110. | набор | 1 |  |  |
| 2 | Комплект реагентов для выделения ДНК из клинического материала, 100 тестов | Комплект реагентов для выделения ДНК из клинического материала, 100 тестов Возможность выделения ДНК из клинического материала (мазки, соскобы слизистых оболочек) с использованием сорбции на силикагеле Возможность использования внутреннего контрольного образца на этапе выделения нуклеиновых кислот Наличие лизирующего раствора. Наличие универсального сорбента Наличие комплекта растворов для отмывки и элюции ДНК Наличие комплекта контрольных образцов ВКО, ОКО Количество проб не менее 100. | набор | 4 |  |  |
| 3 | Комплект реагентов для выделения ДНК из клинического материала | Возможность выделения ДНК из клинического материала с использованием сорбции на силикагеле. Возможность выделения ДНК из цельной крови, плазмы, клеточного осадка мочи, слюны, ликвора, мокроты, биоптатов, бронхо-альвеолярного лаважа и промывных вод бронхов, фекалий. Возможность использования внутреннего контрольного образца на этапе выделения нуклеиновых кислот Наличие лизирующего раствора, ТЕ-буфера для элюции ДНК, универсального сорбента. Наличие не менее двух растворов для отмывки. Количество проб не менее 100. | набор | 1 |  |  |
| 4 | Набор реагентов для амплификации ДНК Candida albicans методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией по «конечной точке» | Для амплификации ДНК Candida albicans. Возможность гибридизационно-флуоресцентной детекции продуктов амплификации по «конечной точке». Комплект реагентов должен быть адаптирован производителем для использования с широким спектром детекторов. ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана под воск, в пробирки 0,5 мл для обеспечения «горячего старта». Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов. Наличие комплексного положительного контрольного образца (ПКО) ДНК Candida albicans, ПЦР-смеси-Фон, минерального масла, ДНК-буфера. Количество тестов не менее 110 | набор | 1 |  |  |
| 5 | Набор реагентов для амплификации ДНК Chlamydia trachomatis методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией по «конечной точке» | Для ПЦР-амплификации ДНК Chlamydia trachomatis с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации по «конечной точке». Все компоненты набора готовы к работе и не требуют восстановления. Комплект реагентов должен быть адаптирован производителем для использования с широким спектром детекторов. ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана под воск, в пробирки 0,5 мл для обеспечения «горячего старта». Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов. Готовые ПЦР-смеси должны иметь срок годности равный сроку годности тест-системы. Наличие комплексного положительного контрольного образца (ПКО). Наличие ПЦР-смеси-Фон, минерального масла, ДНК-буфера. Количество тестов не менее 110. | набор | 1 |  |  |
| 6 | Набор реагентов для амплификации ДНК CMV с гибридизационно-флуоресцентной детекцией по «конечной точке» | Для ПЦР-амплификации ДНК CMV Возможность гибридизационно-флуоресцентной детекции продуктов амплификации по «конечной точке» Комплект реагентов должен быть адаптирован производителем для использования с широким спектром детекторов, включая AЛA-1/4. ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана под воск, в пробирки 0,5 мл для обеспечения «горячего старта». Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов. Наличие ПЦР-смеси-Фон, минерального масла, ДНК -буфера. Наличие комплексного ПКО. Количество тестов не менее 110. | набор | 2 |  |  |
| 7 | Набор реагентов для амплификации ДНК Gardnerella vaginalis методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией по «конечной точке» | Для ПЦР-амплификации ДНК Gardnerella vaginalis с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации по «конечной точке». Комплект реагентов должен быть адаптирован производителем для использования с широким спектром детекторов. ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана под воск, в пробирки 0,5 мл для обеспечения «горячего старта». Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов. Наличие комплексного положительного контрольного образца (ПКО) ДНК Gardnerella vaginalis, ПЦР-смеси-Фон, минерального масла, ДНК-буфера. Количество тестов не менее 110. | набор | 1 |  |  |
| 8 | Набор реагентов для амплификации ДНК вируса гепатита В (HBV) методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» | Для амплификации ДНК вируса гепатита В (HВV). Набор реагентов должен быть адаптирован производителем для использования с широким спектром амплификаторов, включая амплификаторы роторного и планшетного типа. ПЦР-смесь-1 не должна быть раскапана по пробиркам. Наличие ПЦР-смеси-2, ДНК-буфера. Наличие TaqF полимеразы для организации горячего старта. Наличие ПКО, ВКО, ОКО. Количество тестов не менее 110 | набор | 1 |  |  |
| 9 | Набор реагентов для обратной транскрипции и амплификации кДНК вируса гепатита С (HСV) методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» | Для проведения реакции обратной транскрипции РНК и ПЦР-амплификации кДНК HСV с детекцией продуктов ПЦР в режиме «реального времени». Набор реагентов должен быть адаптирован производителем для использования с широким спектром амплификаторов, включая Rotor-Gene. Наличие РНК-элюента. Наличие ТМ-Ревертазы. ПЦР-смесь-1 не должна быть раскапана по пробиркам. Наличие ПЦР-смеси-2, TaqF-полимеразы для организации горячего старта. Наличие ПКО, ВКО, ОКО. Количество тестов не менее 110 | набор | 1 |  |  |
| 10 | Набор реагентов для амплификации ДНК Mycoplasma genitalium методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией по «конечной точке» | Для амплификации ДНК Mycoplasma genitalium Возможность гибридизационно-флуоресцентной детекции продуктов амплификации по «конечной точке». Все компоненты набора готовы к работе и не требуют восстановления. Комплект реагентов должен быть адаптирован производителем для использования с широким спектром детекторов. ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана под воск, в пробирки 0,5 мл для обеспечения «горячего старта». Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов. Наличие положительного контрольного образца (ПКО) ДНК Mycoplasma genitalium, ПЦР-смеси-Фон, минерального масла, ДНК-буфера. Готовые ПЦР-смеси должны иметь срок годности равный сроку годности тест-системы. Количество тестов не менее 110. | набор | 1 |  |  |
| 11 | Набор реагентов для амплификации ДНК Mycoplasma hominis методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией по «конечной точке» | Для амплификации ДНК Mycoplasma hominis Возможность гибридизационно-флуоресцентной детекции продуктов амплификации по «конечной точке». Все компоненты набора готовы к работе и не требуют восстановления. Комплект реагентов должен быть адаптирован производителем для использования с широким спектром детекторов. ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана под воск, в пробирки 0,5 мл для обеспечения «горячего старта». Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов. Наличие комплексного положительного контрольного образца (ПКО), ПЦР-смеси-Фон, минерального масла, ДНК-буфера. Готовые ПЦР-смеси должны иметь срок годности равный сроку годности тест-системы. Количество тестов не менее 110. | набор | 1 |  |  |
| 12 | Набор реагентов для амплификации ДНК Neisseria gonorrhoeae методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией по «конечной точке» | Для ПЦР-амплификации ДНК Neisseria gonorrhoeae с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации по «конечной точке».Возможность осуществления анализа с одной парой праймеров.Комплект реагентов должен быть адаптирован производителем для использования с широким спектром детекторов.ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана под воск, в пробирки 0,5 мл для обеспечения «горячего старта».Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов.Наличие комплексного положительного контрольного образца (ПКО) ДНК Neisseria gonorrhoeae, минерального масла, ДНК-буфера.Наличие ПЦР-смеси-Фон.Количество тестов не менее 110 | набор | 1 |  |  |
| 13 | Набор реагентов для амплификации ДНК Trichomonas vaginalis методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией по «конечной точке» | Для амплификации ДНК Trichomonas vaginalis. Возможность гибридизационно-флуоресцентной детекции продуктов амплификации по «конечной точке». Все компоненты набора готовы к работе и не требуют восстановления. Комплект реагентов должен быть адаптирован производителем для использования с широким спектром детекторов. ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана под воск, в пробирки 0,5 мл для обеспечения «горячего старта». Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов. Наличие положительного контрольного образца (ПКО) ДНК Trichomonas vaginalis, ПЦР-смеси-Фон, минерального масла, ДНК-буфера. Готовые ПЦР-смеси должны иметь срок годности равный сроку годности тест-системы. Количество тестов не менее 110 | набор | 1 |  |  |
| 14 | Набор реагентов для амплификации и дифференциации ДНК U.parvum и U.urealyticum методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией по «конечной точке» | Для ПЦР-амплификации ДНК U.parvum и U.urealyticum c гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации по «конечной точке». Возможность видовой дифференциации U.parvum и U.urealyticum Комплект реагентов должен быть адаптирован производителем для использования с широким спектром детекторов. ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана под воск, в пробирки 0,5 мл для обеспечения «горячего старта». Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов. Наличие комплексного положительного контрольного образца (ПКО), ПЦР-смеси-Фон, минерального масла, ДНК-буфера. Количество тестов не менее 110 | набор | 1 |  |  |
| 15 | Набор реагентов для амплификации ДНК микроорганизмов рода Ureaplasma (U.parvum и U.urealyticum) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией по «конечной точке» | Для ПЦР-амплификации ДНК микроорганизмов рода Ureaplasma (U.parvum и U.urealyticum суммарно) c гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации по «конечной точке». Все компоненты набора готовы к работе и не требуют восстановления. Комплект реагентов должен быть адаптирован производителем для использования с широким спектром детекторов. ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана под воск, в пробирки 0,5 мл для обеспечения «горячего старта». Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов. Наличие комплексного положительного контрольного образца (ПКО), ПЦР-смеси-Фон, минерального масла, ДНК-буфера. Готовые ПЦР-смеси должны иметь срок годности равный сроку годности тест-системы. Количество тестов не менее 110 | набор | 1 |  |  |
| 16 | Набор реагентов для амплификации ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (ВКР) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 типов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) c гибридизационно флуоресцентной детекцией по «конечной точке» | Для амплификации ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (ВКР) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 типов Возможность гибридизационно-флуоресцентной детекции по «конечной точке». Возможность отдельного определения ДНК ВПЧ 16 типа. Комплект реагентов должен быть адаптирован производителем для использования с широким спектром детекторов, включая «AЛA-1/4». Возможность одновременной работы по 2 каналам детекции. ПЦР-смеси-1 не должны быть раскапаны под воск. Использование TaqF-полимеразы для обеспечения «горячего старта». Наличие ПЦР-смеси-Фон, минерального масла, ТЕ -буфера. Наличие ПКО ДНК ВПЧ 16, 31, 33 типов и ДНК человека, ОКО. Количество тестов в наборе не менее 120 штук | набор | 2 |  |  |
| 17 | Среда транспортная с муколитиком | Для транспортировки и хранения клинического материала из урогенитального тракта, ротоглотки и прямой кишки мужчин и женщин. Содержит муколитик, консервант, стабилизатор не менее 50 мл и обеспечивает сохранность клинического материала до 28 суток при комнатной температуре, цвет розовый, нерафасованная. | штука | 4 |  |  |

Срок поставки: с момента заключения контракта по 20.09.2017 г., разовая.

Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04.

Предложения принимаются в срок до 21.07.2017 г. 14.00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы									    И.О.Куликова

Исполнитель:

Алёшечкина Екатерина Александровна, тел. 220-16-04