| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 28.06.2017 г. №295-2017 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена, рублей | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Растворы для перитонеального диализа ТЗ по Заявке и потребности. | Раствор для перитонеального диализа с концентрацией кальция 1,25 ммоль/л, с содержанием глюкозы(: 1,36%, 2,27 %, 3,86 %. ) Расфасовка - мягкие пластиковые ПВХ-контейнеры объёмом 2000мл, соединённые Y-образно с пустым пакетом того же объёма c винтовым коннектором. № 5 | Упаковка | 1 |  |  |
| 2 | Катетеры для перитонеального диализа | Силиконовый с рентгеноконтрастной полосой катетер Тенкхофа для перитонеального диализа с "улиткой" и "лебединой шеей" и двумя манжетами. Общая длина 62,5 см. Внутренний диаметр 2,6 мм, наружный диаметр - 4,9 мм. Расстояние между манжетами – 5,2 см Ширина манжеты – 1 см Внешний участок катетера до манжеты – 21,3 см | штука | 1 |  |  |
| 3 | Система для перитонеального диализа | Дезинфекционный отсоединяемый колпачок, содержащий раствор повидон - йода, предназначен для закрытия коннектора переходной трубки. В индивидуальной стерильной упаковке. Во вторичной упаковке 60 шт. 1.1. Назначение: устройство для дополнительной наружной защиты системы MINI CAP, имеющейся у Заказчика 1.2. Материал: полимер 1.3. Наличие встроенного резервуара с дезинфицирующим раствором 1.4. В составе раствора действующее вещество: повидон-йод 1.5 Длина 2,4 см 1.6 Наружный диаметр 1,46 см 1.7 Внутренний диаметр 0,9 см | штука | 1 |  |  |
| 4 | Система для перитонеального диализа | Переходная удлинительная трубка, имеющая в своём составе винтообразный зажим оригинальной конструкции, присоединяющаяся к катетеру и к перитонеальной системе. № 6 | штука | 1 |  |  |
| 5 | Система для перитонеального диализа | Зажим выходного канала магистралей контейнера с раствором для перитонеального диализа № 12 | штука | 1 |  |  |

Срок поставки: с момента заключения контракта по 31.12.2017 г., по заявке Заказчика.

Условия поставки: поставка товара осуществляется к месту проведения диализа пациентов (адресная доставка на территории г. Красноярска, Емельяновского, Березовского, Сухобузимского, Манского районов,                г. Сосновоборск и г. Дивногорск) два раза в неделю.

Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до места диализа.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04.

Предложения принимаются в срок до 05.07.2017 г. 14.00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы									    И.О.Куликова

Исполнитель:

Алёшечкина Екатерина Александровна, тел. 220-16-04