|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохраненияКраевая клиническая больницаул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022Телефон: 8 (391) 220-16-13Факс: 8 (391) 220-16-23Е-mail: kkb@ medqorod. ruHttp://www.medgorod.ruОКПО 01913234ИНН/КПП 2465030876/246501001\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. №.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_На № 640-2017 от 01.11.2017 г. |  | Руководителю |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Производитель** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Коллаген или эквивалент | Коллаген - индуктор агрегации тромбоцитов для работы на анализаторе ("ХРОНО-ЛОГ Корпорэйшн", США) Состав: 1 мг натуральных фибрилл коллагена (тип I) из конских сухожилий, суспензированных в изотоническом растворе глюкозы – pН 2.7/пробирку. Рабочая концентрация: 1 мг/мл. Упаковка 1 мл, не менее 1000 тестов для оптических аргегометров серии 490 и не менее 500 тестов для агрегометров 590 серии. | уп | 2 |  |  |  |
| 2 | Кюветы 1 мл (Cuvettes 1 мл), 144 шт/уп или эквивалент | Объем 1 мл. Предназначены для проведения диагностических исследований при постановке различных реакций с агрегометром серии 590. Упаковка не менее 144 шт | уп | 3 |  |  |  |
| 3 | Мешалки одноразовые (Disposable stir bars), 144 шт/уп для кювет 312 или эквивалент | Одноразовые мешалки. Предназначены для помещения в кюветы при постановке различных реакций с агрегометром серии 590 для перемешивания образцов. Упаковка не менее 144 шт. | уп | 50 |  |  |  |
| 4 | Реагент АДФ (ADP) 2,5мг или эквивалент | Аденозиндифосфат. Состав: 2.5 мг лиофилизированного препарата аденозина дифосфата. Восстановленный реагент Аденозиндифосфат может храниться при -70°С в объемах, достаточных для ежедневных исследований на протяжении 1 года. Стабильность после разведения не менее 8 часов при t = 2-8°С. Упаковка не менее 5мл. | уп | 3 |  |  |  |
| 5 | Ристоцетин (Ristocetin), 1фл, 62.5 мг или эквивалент | Ристоцетин. Состав: 62.5 мг стабилизированного замороженного высушенного ристоцетинаСтабильность после разведения не менее 8 часов при t = 2-8°С.Восстановленный реагент – ристоцетин может храниться при -20°Св объемах, достаточных для ежедневных исследований на протяжении не менее 3 месяцев. Упаковка 0,5мл. | флакон | 3 |  |  |  |
| 6 | Эпинефрин или эквивалент | Эпинефрин (Epinephrine) - индуктор агрегации тромбоцитов для работы Лиофилизированный препарат I-эпинефринабитартарата со стабилизирующими добавками. Рабочая концентрация: 10 ммолей для тестирования цельной крови; 1 ммоль для тестирования PRP-плазмы при хранении в рабочих условиях. Упаковка 5 мл/50 мл, не менее 10000 тестов для оптических аргегометров серии 490 и не менее 1000 тестов для агрегометров 590 серии. | флакон | 3 |  |  |  |
|  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения по 20.12.2018г., по потребности Заказчика в соответствии с заявкой. |
| Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск. |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04. |
|
| Предложения принимаются в течение 5 календарных дней. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы И.О. Куликова |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Санникова Елена Владимировна, тел. 220-16-04 |