|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохраненияКраевая клиническая больницаул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022Телефон: 8 (391) 220-16-13Факс: 8 (391) 220-16-23Е-mail: kkb@ medqorod. ruHttp://www.medgorod.ruОКПО 01913234ИНН/КПП 2465030876/24650100102.11.2017 г. №.647-2017На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Руководителю |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Производитель** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Биоскан pH, 100 полосок в уп. или эквивалент | Биоскан pH Диагностические тест-полоски для определения pH 100 шт в уп | уп | 250 |  |  |  |
| 2 | Кетоглюк-1, 100 полосок в уп. или эквивалент | Диагностическая тест-полоска для качественного и полуколичественного определения глюкозы и кетоновых тел в моче. 100 полосок в упаковке. | уп | 50 |  |  |  |
| 3 | Набор реагентов д/иммунохроматографического выявления антител к ВИЧ-1 и/или ВИЧ-2в сыворотке/плазме или цельной крови или эквивалент | Набор «ИммуноХром-антиВИЧ-1/2-Экспресс» - тест-набор для качественного обнаружения антител к вирусу иммунодефицита человека типа 1 и/или типа 2 в сыворотке/плазме или цельной крови с помощью метода иммунохроматографического анализа. Состав набора: тест-полоска, в герметичной упаковке -25шт; пипетка для образца -25шт; буфер-1 фл; скарификатор-25 шт; емкость для сбора образца крови – 25 шт. | набор | 3 |  |  |  |
| 4 | Одноразовые концентраторы Парасеп или эквивалент | Одноразовые концентраторы Parasep предназначены для концентрирования кишечных паразитов методом центрифугирования через специализированный фильтр (модификация формалин-эфирного метода). Данный концентратор позволяет выявлять описторхоз, клонорхоз, фасциолез, дикроцелиоз, метагонимоз, нанофиетоз, дифиллоботриоз, гименолепидоз, аскаридоз, трихоцефалез, анкилостомидозы, стронгилоидоз, трихостронгилез, некатороз, шистосомоз, кишечные протозоозы (лямблиоз, криптоспоридиоз, изоспороз). Концентратор представляет собой разборную пластиковую пробирку, состоящую из трех элементов:• пробирка для образца, в которую уже залита эфир-формалиновая смесь и тритон-X• фильтр со шпателем для образца• коническая ёмкость для сбора отфильтрованного материалаУпаковка 40 штук | уп | 15 |  |  |  |
| 5 | Тест-полоски для анализатора мочи Clinitek или эквивалент | Тест полоски «УРИПОЛИАН-10М» для качественного и полуколичественного определения Глюкозы, кетоновых тел, скрытая кровь, билирубина,уробилиногена, нитритов, плотность, лейкоцитов,белка и рН .на анализаторе мочи Clinitek-Status (10 параметров) | уп | 500 |  |  |  |
| 6 | Тест-полоски Урикет-1, №100 или эквивалент | Диагностическая тест-полоска для качественного и полуколичественного определения кетоновых тел в моче,100 шт. полосок в упаковке. | уп | 400 |  |  |  |
|  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения по 20.12.2018г., по потребности Заказчика в соответствии с заявкой. |
| Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск. |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04. |
|
| Предложения принимаются в течение 5 календарных дней. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы И.О. Куликова |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Санникова Елена Владимировна, тел. 220-16-04 |