| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 28.03.2017 г. №123-2017 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена, рублей | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов ARCHITECT для определения Териотропного гормона (ТТГ) | Реагент для определения тиреотропного гормона в сыворотке и плазме крови человека на иммунохемилюминесцентных анализаторах ARCHITECT, не менее 100 определений. | Набор | 54,00 |  |  |
| 2 | Набор калибраторов ARCHITECT для определения Териотропного гормона (ТТГ) | Набор из 2-х флаконов по 4 мл. Калибратор для калибровки иммунохемилюминесцентных анализаторов ARCHITECT при определении тиреотропного гормона в сыворотке и плазме крови человека. | Набор | 1,00 |  |  |
| 3 | Набор реагентов ARCHITECT для определения общего Трийодтиронина (Т3) | Реагент для определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови человека на иммунохемилюминесцентных анализаторах ARCHITECT, не менее 100 определений. | Набор | 4,00 |  |  |
| 4 | Набор калибраторов ARCHITECT для определения общего Трийодтиронина (Т3) | Набор из 2-х флаконов по 4 мл. Калибратор для калибровки иммунохемилюминесцентных анализаторов ARCHITECT при определении общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови человека. | Набор | 1,00 |  |  |
| 5 | Набор реагентов ARCHITECT для определения свободного Тироксина (Св.Т4) | Реагент для определения свободного тироксина в сыворотке и плазме крови человека на иммунохемилюминесцентных анализаторах ARCHITECT, не менее 100 определений. | Набор | 46,00 |  |  |
| 6 | Набор калибраторов ARCHITECT для определения свободного Тироксина (Св.Т4) | Набор из 6-ти флаконов по 4 мл. Калибраторы для калибровки иммунохемилюминесцентных анализаторов ARCHITECT при определении свободного тироксина в сыворотке и плазме крови человека. | Набор | 1,00 |  |  |
| 7 | Набор реагентов ARCHITECT для определения Кортизола (Кортизол) | Реагент для количественного определения кортизола в сыворотке и плазме крови и моче человека на иммунохемилюминесцентных анализаторах ARCHITECT, не менее 100 определений. | Набор | 24,00 |  |  |
| 8 | Набор калибраторов ARCHITECT для определения Кортизола (Кортизол) | Набор из 6-ти флаконов по 4 мл. Калибраторы для калибровки иммунохемилюминесцентных анализаторов ARCHITECT при количественном определении кортизола в сыворотке и плазме крови и моче человека. | Набор | 1,00 |  |  |
| 9 | Набор реагентов ARCHITECT для определения Тестостерона (Тестостерон) | Реагент для определения тестостерона в сыворотке и плазме крови человека на иммунохемилюминесцентных анализаторах ARCHITECT, не менее 100 определений. | Набор | 6,00 |  |  |
|  | Набор калибраторов ARCHITECT для определения Тестостерона (Тестостерон) | Набор из 6-ти флаконов по 2 мл. Калибраторы для калибровки иммунохемилюминесцентных анализаторов ARCHITECT при определении тестостерона в сыворотке и плазме крови человека. | Набор | 1,00 |  |  |
|  | Набор реагентов ARCHITECT для определения Пролактина (Пролактин) | Реагент для определения пролактина в сыворотке и плазме крови человека на иммунохемилюминесцентных анализаторах ARCHITECT, не менее 100 определений. | Набор | 12,00 |  |  |
|  | Набор калибраторов ARCHITECT для определения Пролактина (Пролактин) | Набор из 2-х флаконов по 4 мл. Калибраторы для калибровки иммунохемилюминесцентных анализаторов ARCHITECT при определении пролактина в сыворотке и плазме крови человека. | Набор | 1,00 |  |  |
|  | Набор реагентов ARCHITECT для определения Лютеинизирующего гормона (ЛГ) | Реагент для определения лютеинизирующего гормона в сыворотке и плазме крови человека на иммунохемилюминесцентных анализаторах ARCHITECT, не менее 100 определений. | Набор | 6,00 |  |  |
|  | Набор калибраторов ARCHITECT для определения Лютеинизирующего гормона (ЛГ) | Набор из 6-ти флаконов по 4 мл. Калибраторы для калибровки иммунохемилюминесцентных анализаторов ARCHITECT при определении лютеинизирующего гормона в сыворотке и плазме крови человека. | Набор | 1,00 |  |  |
|  | Набор реагентов ARCHITECT для определения Фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) | Реагент для определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке и плазме крови человека на иммунохемилюминесцентных анализаторах ARCHITECT, не менее 100 определений. | Набор | 6,00 |  |  |
|  | Набор калибраторов ARCHITECT для определения Фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) | Набор из 2-х флаконов по 4 мл. Калибраторы для калибровки иммунохемилюминесцентных анализаторов ARCHITECT при определении фолликулостимулирующего гормона в сыворотке и плазме крови человека. | Набор | 1,00 |  |  |
|  | Набор реагентов ARCHITECT для определения С-пептида (С-пептид) | Реагент для количественного определения С-пептида в сыворотке и плазме крови человека на иммунохемилюминесцентных анализаторах ARCHITECT, не менее 100 определений. | Набор | 8,00 |  |  |
|  | Набор калибраторов ARCHITECT для определения С-пептида (С-пептид) | Набор из 6-ти флаконов по 4 мл. Калибраторы для калибровки иммунохемилюминесцентных анализаторов ARCHITECT при количественном определении С-пептида в сыворотке и плазме крови человека. | Набор | 1,00 |  |  |
|  | Набор реагентов ARCHITECT для определения интактного Паратиреоидного гормона (ПТГ) | Реагент для количественного определения интактного паратиреоидного гормона в сыворотке и плазме крови человека на иммунохемилюминесцентных анализаторах ARCHITECT, не менее 100 определений. | Набор | 8,00 |  |  |
|  | Набор калибраторов ARCHITECT для определения интактного Паратиреоидного гормона (ПТГ) | Набор из 6-ти флаконов по 4 мл. Калибраторы для калибровки иммунохемилюминесцентных анализаторов ARCHITECT при количественном определении интактного паратиреоидного гормона в сыворотке и плазме крови человека. | Набор | 1,00 |  |  |
|  | Промывающий буфер для анализатора ARCHITECT | Промывающий буфер для анализатора ARCHITECT. Упаковка, содержащая 4 пластиковых флакона по 975 мл. Содержит солевой раствор фосфатного буфера. В качестве консервантов использованы антимикробные агенты. Применение - промывка системы иммунохимического анализатора ARCHITECT. | Упаковка | 12,00 |  |  |
|  | Раствор Триггера для анализатора ARCHITECT | Раствор гидроксида натрия в концентрации 1,4%, в упаковке 4 флаконов объемом 975 мл | Упаковка | 8,00 |  |  |
|  | Раствор Пре-триггера для анализатора ARCHITECT | Раствор перекиси водорода в концентрации 1,32%, в упаковке 4 флаконов объемом 975 мл. Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr | Упаковка | 7,00 |  |  |
|  | Реакционные ячейки для анализатора ARCHITECT | Ячейки для проведения реакции на анализаторах Architect . В одной упаковке не менее 4000 штук. | Упаковка | 8,00 |  |  |

Срок поставки: с момента заключения контракта по заявке Заказчика по 20.12.2017 г., один раз в квартал.

Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04.

Предложения принимаются в срок до 31.03.2017 г. 14.00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы									    И.О.Куликова

Исполнитель:

Алёшечкина Екатерина Александровна, тел. 220-16-04