| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 28.03.2017 г. №121-2017 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена, рублей | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система имуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса А М G к антигенам лямблий в сыворотке крови человека №96 | Тест-система имуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса А М G к антигенам лямблий в сыворотке крови человека, суммарное время инкубации - 1ч 25 мин, 12*8 анализов, срок годности 9 месяцев. Наличие планшета для предварительного разведения образцов, разовых емкостей, наконечников для дозаторов. | набор | 4 |  |  |
| 2 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке крови человека №96 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке крови человека, суммарное время инкубации - 1ч 25 мин,12*8 анлизов, срок годности - 9 месяцев, Наличие планшета для предварительного разведения образцов, разовых емкостей, наконечников для дозаторов. | набор | 4 |  |  |
| 3 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке крови человека №96 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке крови человека, суммарное время инкубации - 1ч 25 мин,12*8 анализов, срок годности - 9 месяцев, Наличие планшета для предварительного разведения образцов, разовых емкостей, наконечники для дозаторов. | набор | 3 |  |  |
| 4 | Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тироидной пероксидазе (анти-ТПО) в сыворотке крови человека, 96 опред. | 8×12, стрипированный Принцип метода - непрямой ИФА, двухстадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Объем сыворотки для исследования не более 100 мкл. Чувствительность не более 5 МЕ/мл Диапазон измеряемых концентраций не менее 0 - 500 МЕ/мл. Наличие не менее 2-х уровней контрольной сыворотки Срок годности набора не менее 15 месяцев Наличие регистрационного удостоверения | набор | 2 |  |  |
| 5 | Тест-система для количественного определения общего простата-специфического антигена (ПСА общий) в сыворотке крови человека, 96 определ. | 8×12, стрипированный. разборный до 1 лунки. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не менее 0-45 нг/мл. Наличие унифицированных неспецифических компонентов. Спектрофотометрический контроль внесения сывороток и реагентов при постановке т/с на автоматических ИФА-анализаторах. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев. Срок годности набора не менее18 месяцев. | набор | 6 |  |  |
| 6 | Тест-система для количественного определения свободного простата-специфического антигена (ПСА свободный) в сыворотке крови человека, 96 определ. | 8×12, стрипированный. разборный до 1 лунки. Объем сыворотки для исследования не более 100 мкл. Режим инкубации – при 37 0С без встряхивания. Наличие унифицированных неспецифических компонентов. Спектрофотометрический контроль внесения сывороток и реагентов при постановке т/с на автоматических ИФА-анализаторах. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев. Срок годности набора не менее 18 месяцев. | набор | 3 |  |  |

Срок поставки: с момента заключения контракта по заявке Заказчика по 20.05.2017 г., разовая.

Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04.

Предложения принимаются в срок до 31.03.2017 г. 14.00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы									    И.О.Куликова

Исполнитель:

Алёшечкина Екатерина Александровна, тел. 220-16-04