| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 27.09.2017 г. №542-2017 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена, рублей | Производитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Винт ортодонтический вектор 160 | Устойчивый расширяющий винт, используемый для поперечного расширения нижней челюсти. Дополнительные фиксирующие отверстия в корпусе винта для максимальной ретенции в акриле. | шт. | 10 |  |  |  |
| 2 | Винт расширяющий 200 верхняя челюсть, расширение 8мм | Устойчивый расширяющий винт, используемый для поперечного расширения верхней челюсти и бимаксиллярных аппаратов. Дополнительные фиксирующие отверстия в корпусе винта для максимальной ретенции в акриле. Имеется светло-желтая стрелка-указатель. Расширение 8 мм. | шт. | 10 |  |  |  |
| 3 | Воск защитный | Силиконовый воск для защиты слизистых оболочек полости рта от выступающих элементов брекетов, дуг, ортодонтических аппаратов. | уп | 30 |  |  |  |
| 4 | Дуга квадратная нитиноловая 0.16*0.16/0.41*0.41 мм, для верхней челюсти | Дуга нитиноловая из сплава никеля и титана, обладает свойством памяти формы. Квадратная 0.16*0.16/0.41*0.41 мм, для верхней челюсти. | шт. | 30 |  |  |  |
| 5 | Дуга квадратная нитиноловая 0.16*0.16/0.41*0.41 мм, для нижней челюсти | Дуга нитиноловая из сплава никеля и титана, обладает свойством памяти формы. Квадратная 0.16*0.16/0.41*0.41 мм, для нижней челюсти. | шт. | 30 |  |  |  |
| 6 | Дуга круглая нитиноловая 0.12/0.30 мм, для верхней челюсти | Дуга нитиноловая из сплава никеля и титана, обладает свойством памяти формы. Они используются при большой скученности зубов на начальном этапе лечения. Круглая диаметром 0.12/0.30 мм, для верхней челюсти. | шт. | 10 |  |  |  |
| 7 | Дуга круглая нитиноловая 0.12/0.30 мм, для нижней челюсти | Дуга нитиноловая из сплава никеля и титана, обладает свойством памяти формы. Они используются при большой скученности зубов на начальном этапе лечения. Круглая диаметром 0.12/0.30 мм, для нижней челюсти. | шт. | 10 |  |  |  |
| 8 | Дуга круглая нитиноловая 0.14/0.35 мм, для верхней челюсти | Дуга нитиноловая из сплава никеля и титана, обладает свойством памяти формы. Они предназначены для наиболее эффективного проведения начальных этапов лечения (нивелирование и выравнивание). Круглая диаметром 0.14/0.35 мм, для верхней челюсти. | шт. | 30 |  |  |  |
| 9 | Дуга круглая нитиноловая 0.14/0.35 мм, для нижней челюсти | Дуга нитиноловая из сплава никеля и титана, обладает свойством памяти формы. Они предназначены для наиболее эффективного проведения начальных этапов лечения (нивелирование и выравнивание). Круглая диаметром 0.14/0.35 мм, для нижней челюсти. | шт. | 20 |  |  |  |
| 10 | Дуга круглая плетеная стальная, размер сечения .0210 | Дуга круглая плетеная стальная дуга, состоящая из шести прядей. Очень гибкая и мягкая дуга. Примененяется в качестве несъемного ретейнера. Размер сечения .0210. | шт. | 5 |  |  |  |
| 11 | Дуга прямоугольная нитиноловая 0.16*0.22/0.41*0.56 мм, для верхней челюсти | Дуга нитиноловая из сплава никеля и титана, обладает свойством памяти формы. Прямоугольная 0.16*0.22/0.41*0.56 мм, для верхней челюсти. | шт. | 5 |  |  |  |
| 12 | Дуга прямоугольная нитиноловая 0.16*0.22/0.41*0.56 мм, для нижней челюсти | Дуга нитиноловая из сплава никеля и титана, обладает свойством памяти формы. Прямоугольная 0.16*0.22/0.41*0.56 мм, для нижней челюсти. | шт. | 10 |  |  |  |
| 13 | Дуга прямоугольная стальная 0.16*0.22/0.41*0.56 мм, для нижней челюсти | Стандартные стальные дуги, обладающие самой высокой жесткостью из ортодонтических сплавов. Примененяются на заключительном этапе ортодонтического лечения, когда нужна высокая стабильность дуги в вертикальном и трансверзальном направлениях. Прямоугольная 0.16*0.22/0.41*0.56 мм, для нижней челюсти. | шт. | 5 |  |  |  |
| 14 | Дуга реверс прямоугольная, никельтитановый сплав 016*016/0.41*0.41, для верхней челюсти | Дуга из никельтитанового сплава , на которую в заводских условиях нанесен реверсионный изгиб по кривой Шпее. Показания к применению — коррекция кривой Шпее на верхней и нижней челюсти с целью устранения глубокого резцового перекрытия уже на стадии мягких дуг. Позволяет совместить процессы выравнивания и коррекции глубины прикуса. Может применяться на верхнем и нижнем зубном ряду. Прямоугольная 016*016/0.41*0.41 мм, для верхней челюсти. | шт. | 2 |  |  |  |
| 15 | Дуга реверс прямоугольная, никельтитановый сплав 016*016/0.41*0.41, для нижней челюсти | Дуга из сплава никельтитанового, на которую в заводских условиях нанесен реверсионный изгиб по кривой Шпее. Показания к применению — коррекция кривой Шпее на верхней и нижней челюсти с целью устранения глубокого резцового перекрытия уже на стадии мягких дуг. Позволяет совместить процессы выравнивания и коррекции глубины прикуса. Может применяться на верхнем и нижнем зубном ряду. Прямоугольная 016*016/0.41*0.41 мм, для нижней челюсти. | шт. | 5 |  |  |  |
| 16 | Замки для наклейки на 2 моляры (паз 018) верхняя челюсть, левые | Щечные трубки (замки), фиксируемые на 2 моляры верхней челюсти слева, без лигатурных крыльев, с крючком для фиксации силовых элементов. | шт. | 14 |  |  |  |
| 17 | Замки для наклейки на 2 моляры (паз 018) верхняя челюсть, правые | Щечные трубки (замки), фиксируемые на 2 моляры верхней челюсти справа, без лигатурных крыльев, с крючком для фиксации силовых элементов. | шт. | 10 |  |  |  |
| 18 | Замки для наклейки на 2 моляры (паз 018) нижняя челюсть, левые | Щечные трубки (замки), фиксируемые на 2 моляры нижней челюсти слева, без лигатурных крыльев, с крючком для фиксации силовых элементов. | шт. | 10 |  |  |  |
| 19 | Замки для наклейки на 2 моляры (паз 018) нижняя челюсть, правые | Щечные трубки (замки), фиксируемые на 2 моляры нижней челюсти справа, без лигатурных крыльев, с крючком для фиксации силовых элементов. | шт. | 10 |  |  |  |
| 20 | Клей для фиксации брекетов (паста, праймер, протравка) | Клей для фиксации любых видов брекетов. Уникальная композитная система, сочетающая праймер и композит. Наполненная паста обладает удобной вязкостью - брекет не сползает и не изменяет своего положения до отверждения. Не требует смешивания и светоотверждения. Запатентованный катализатор системы отверждает ее при контакте с пастой обеспечивая полный контроль за фиксацией брекетов. Полностью герметизирует протравленную эмаль. Достигает максимальной силы за 5 минут. Состав набора: Паста (4 шпр. по 3,5 гр), праймер для брекетов (1 бут. 15 мл), протравка (1бут. 9гр). | набор | 1 |  |  |  |
| 21 | Лигатура металлическая длинная преформированная №25 | Лигатура металлическая преформированная длиная – тонкие проволочки-лигатуры для привязывания дуги к брекетам, с преформированным концом для более легкого зацепления за брекет. В упаковке 25 штук. | уп | 5 |  |  |  |
| 22 | Лигатура металлическая короткая преформированная №50 | Лигатура металлическая преформированная короткая – тонкие проволочки-лигатуры для привязывания дуги к брекетам, с преформированным концом для более легкого зацепления за брекет. В упаковке 50 штук. | уп | 5 |  |  |  |
| 23 | Лигатуры эластичные на дереве прозрачные мини | Эластические лигатуры, произведенные путем штамповки. Используются для фиксации дуги к брекету. Лигатуры удерживаются специальным зажимом (зажим Смаха) и фиксируются на брекете поверх дуги, заходя в пространство под лигатурными крыльями. Снимаются лигатуры тонким зондом или специальным инструментом-скалером. На одном «мини-дереве» 10 лигатур. Такое количество рассчитано на один зубной ряд. | шт. | 400 |  |  |  |
| 24 | Пружина открывающая 010*0.30/0.25*0.76 (50 см) Лазиум | Пружина из никель-титанового сплава, обладает свойством суперэластичности. Предназначены для раскрытия пространств в зубном ряду. При установке пружина сжимается и оказывает силовое воздействие, «расталкивая» зубы вдоль проволочной дуги. В упаковке-катушке 50 см. | уп | 1 |  |  |  |
| 25 | Стопор на дугу (без крючка), круглый, диаметр 022 | Зажимной стопор круглого сечения без крючка с достаточно тонкими стенками. Мягкий круглый зажимной стопор диаметром 022. | шт. | 40 |  |  |  |
| 26 | Цепочка эластичная короткая №2, прозрачная (40 шт/уп) | Представляет собой прочную, устойчивую к усталости эластическую цепочку из двух звеньев с большим промежутком между ними. Предназначены для заднего привязывания проволочной дуги при работе с системой Damon с целью консолидации зубного ряда, закрытия небольших (до 2мм) промежутков и предотвращения их раскрытия. В упаковке 40 штук. | уп | 1 |  |  |  |
| 27 | Цепочка эластичная с большим шагом, прозрачная 4,5м | Эластичный силовой элемент в виде катушки общей длиной 4,5 метра. Используется для закрытия промежутков, перемещения зуба или группы зубов, консолидации зубного ряда. | шт. | 2 |  |  |  |

Срок поставки: с момента заключения контракта в течение 5 календарных дней, разовая поставка.

Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04.

Предложения принимаются в срок до 29.09.2017 г. 14.00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы									    И.О.Куликова

Исполнитель:

Алёшечкина Екатерина Александровна, тел. 220-16-04