| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 25.10.2017 г. № 621-2017 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение с указанием цены товара:

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена, рублей | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-полоски One Touch Ultra для определения уровня глюкозы в крови №50 или эквивалент | Тест-полоски предназначены для использования с прибором OneTouch Ultra для количественного измерения уровня глюкозы в цельной крови. Многослойная уникальная структура тест-полоски обеспечивает исключительную точность получаемых результатов: Для проведения анализа необходим всего 1 мкл крови. Капилляр тест-полоски сам втягивает необходимый для анализа объем крови. Изменение цвета контрольного поля тест-полоски подтверждает, объем крови достаточен для получения точного результата. Встроенный детектор объема пробы (электрод) гарантирует правильность проведенного теста - прибор выдаст сообщение об ошибке, если капля крови недостаточного объема или нанесена неправильно. Двухэлектродная структура тест-полоски обеспечивает двойной контроль точности благодаря сравнению результатов двух рабочих электродов. Тест-полоски можно касаться в любом месте. Специальные слои закрывают зону теста и все чувствительные элементы тест-полоски, предохраняя ее от влаги, температуры и ультрафиолета, что обеспечивает стабильность при хранении и позволяет проводить анализ в любом удобном месте. Получение образца крови из плеча/предплечья возможно благодаря гидрофильному адгезивному слою, обеспечивающему проникновение даже минимальной капли крови к зоне теста. Специальные контактные полосы обеспечивают включение прибора только при правильном введении тест-полоски, что исключает возможность ошибок анализа. Для использования в глюкометрах: OneTouch Ultra для количественного измерения уровня глюкозы Время измерения: 5 с Объем капли крови: 1 мкл | уп | 2 |  |  |

Срок поставки: с момента заключения контракта в течение 5 рабочих дней, разовая.

Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04.

Предложения принимаются в срок до 31.10.2017 г. 14.00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы						                             И.О. Куликова

Исполнитель:

Алёшечкина Екатерина Александровна, тел. 220-16-04