| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 20.09.2017 г. №. 529-2017 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки лабораторной медицинской центрифуги:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центрифуга лабораторная медицинская с ротором (указать модель в соответствии с регистрационным удостоверением) | 2 шт. |

| № | Наименование параметра | Наличие функции или требуемая величина параметра |
| --- | --- | --- |
| - Общие требования |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Приложить копию к заявке |
| 1.2 | Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие при поставке |
| 1.5 | Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие при поставке |
| 1.6 | Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации | Наличие при поставке |
| 1.7 | Техническая (сервисная) документация | Наличие при поставке |
| 1.8 | Гарантия, подтвержденная производителем | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 1.9 | Доставка до места монтажа | Наличие |
| 1.10 | Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию | Наличие |
| 1.11 | Инструктаж специалистов работе на поставляемом оборудовании | Наличие |
| 1.12 | Срок поставки и ввода в эксплуатацию | Не более 30 дней с момента подписания контракта |
| - Технические и функциональные характеристики |  |  |
| 2.1 | ## Центрифуга | Наличие |
|  | Тип исполнения | Напольный |
|  | Цифровое управление | Наличие |
|  | Максимальная рабочая частота вращения | Не менее 6000 об/мин |
|  | Величина фактора разделения | Не менее 7300 |
|  | Дискретность установки частоты вращения | Не более 100 об/мин |
|  | Максимальный объем центрифугата | Не менее 3000 мл |
|  | Диапазон регулировки времени работы | От 8 до 99 мин. |
|  | Дискретность установки времени работы | Не более 1 мин. |
|  | Количество программ работы с установкой типа ротора, частоты вращения, времени работы, времени разгона, времени торможения | Не менее 15 |
|  | Блокировка включения вращения ротора при открытой крышке | Наличие |
|  | Блокировка открытия крышки до полной остановки ротора | Наличие |
|  | Автоматическое отключение вращения ротора при превышении максимально допустимой для него скорости | Наличие |
|  | Электропитание | 220 В/50 Гц |
|  | Потребляемая мощность | Не более 1,5 кВА |
|  | Габариты (ширина х глубина х высота) | Не более 800 х 800 х 960 мм |
|  | Вес | Не более 120 кг |
| 2.2 | Ротор угловой | Наличие |
|  | Величина фактора разделения | Не менее 7300 |
|  | Максимальная рабочая частота вращения | Не менее 6000 об/мин |
|  | Объем устанавливаемых пробирок | Не менее 25 мл |
|  | Количество пробирок, одновременно устанавливаемых в ротор | Не более 60 шт. |
|  | Габаритные размеры (высота х диаметр) | Не более 185 х 370 мм |
|  | Вес | Не более 14 кг |

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 25.09.2017 г. 16.00 по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91