| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 23.10.2017 г. № 608-2017 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение с указанием цены товара:

| № п/п | Артикул | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 314.746S | Адаптер для аспирации и ирригации для вала RIA 520 мм, стерильный | 1 | шт. |
| 2 | 351.718 02S | Вкладыш уплотняющий для вала RIA, стерильный, упаковка 2 шт. | 1 | шт. |
| 3 | 352.229S | Адаптер-фильтр RIA для трансплантата, стерильная | 1 | шт. |
| 4 | 352.250S | Имплантаты и инструменты для остеосинтеза: Фреза интрамедуллярная, диаметр 12.0 мм, стерильная | 1 | шт. |
| 5 | 352.260S | Зажим клипса для трубки RIA | 1 | шт. |
| 6 | 314.743 | Вал для интрамедуллярных фрез RIA, длина 520 мм | 1 | шт. |
| 7 | 352.032S | Направляющий стержень для интрамедуллярных фрез, d 2,5 мм, L 950 мм с «оливой» 3.5 мм, стерильный | 1 | шт. |
| 8 | 690.308 | Графический контейнер для инструментов RIA без содержимого | 1 | шт. |
| 9 | 485.033 | Канулированный большеберцовый штифт CTN, d – 10.0мм, L – 330мм, TAN | 1 | шт. |
| 10 | 458.120 | Концевой колпачок для штифта CTN,TAN | 1 | шт. |
| 11 | 459.420 | Запирающий болт, 4.9х42мм, саморез | 2 | шт. |
| 12 | 459.440 | Запирающий болт, 4.9х44мм, саморез | 2 | шт. |
| 13 | 090750060 | Мэш-сетка титан, диаметр 24 мм, длина 60 мм | 1 | шт. |

Срок поставки: с момента заключения контракта в течение 5 рабочих дней, разовая.

Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04.

Предложения принимаются в срок до 25.10.2017 г. 14.00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы						                             И.О. Куликова

Исполнитель: Санникова Елена Владимировна, тел. 220-16-04