| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 21.06.2017 г. №. На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

### КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит направить коммерческое предложение на право поставки диагностического лабораторного медицинского оборудования согласно прилагаемому описанию объекта закупки:

Описание объекта закупки

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор глюкозы автоматический | 3 комплекта |

| Наименование параметра | Наличие функции или требуемая величина параметра |
| --- | --- |
| Назначение - прибор для измерения молярной концентрации глюкозы в биологических жидкостях |  |
| - Общие требования |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Приложить копию к заявке |
| Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие при поставке |
| Сертификат об утверждении типа средств измерений | Наличие при поставке |
| Свидетельство государственной поверки (для средств измерения) | Наличие при поставке |
| Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие при поставке |
| Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации | Наличие при поставке |
| Техническая (сервисная) документация | Наличие при поставке |
| Доставка до места монтажа | Наличие |
| Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию | Наличие |
| Инструктаж специалистов работе на поставляемом оборудовании | Наличие |
| Срок поставки и ввода в эксплуатацию | Не более 30 дней с момента заключения контракта |
| Гарантия, подтвержденная производителем | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| - Технические характеристики |  |
| Модель | автомат |
| Диапазон измерений молярной концентрации глюкозы в пробе | от 2 до 30 ммоль/л |
| Материалы для исследования | сыворотка, кровь, моча, ликвор |
| Производительность | не менее 110 анализов/час |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности | ± 6 % |
| Предел допускаемого относительного среднеквадратичного отклонения случайной составляющей погрешности | Не более 3 % |
| Объемы исследуемой пробы | 20 мкл, 50 мкл |
| Время, необходимое для анализа одной пробы | от 5 до 10 сек. |
| Круглосуточная работа | Наличие |
| Меню на русском языке | Наличие |
| Сетевое питание | 220В, 50Гц |
| Потребляемая мощность | Не более 30 ВА |
| Память | Не менее 2000 измерений |
| Индикация температуры | Наличие |
| Работа с термопринтером | Наличие |
| Разъем USB для подключения к компьютеру, принтеру и лабораторной информационной системой (ЛИС) «1С: Медицина. Клиническая лаборатория» | Наличие |
| Порт PS/2 для подключения клавиатуры | Наличие |
| Совместимость с Российской лабораторной информационной системой (ЛИС) «1С: Медицина. Клиническая лаборатория» | Наличие |
| - Комплект поставки |  |
| Анализатор глюкозы автоматический | 1 шт. |
| Дозатор с синхродатчиком | 1 шт. |
| Штатив с наконечниками (96 шт. в упаковке) | 1 шт. |
| Канистра полиэтиленовая номинальным объёмом 2 л | 2 шт. |
| Трубка силиконовая с крышкой | 2 шт. |
| Шприц аспирационный | 1 шт. |
| Ластик чистящий | 1 шт. |
| Смазка силиконовая (пробирка) | 1 шт. |
| Пластинка магнитная | 3 шт. |
| Сетевой предохранитель | 2 шт. |
| Диск для работы с компьютером | 1 шт. |
| Шнур для подключения к компьютеру | 1 шт. |
| - Стартовый набор для ввода в эксплуатацию |  |
| Мембрана глюкозооксидазная (голубая этикетка) ТУ 9398-003-76255079-2010 | 5 шт. |
| Буферная смесь (сухая навеска) pH 7,2-7,4, (упаковка 1 л) ТУ 9398-003-76255079-2010 | 20 шт. |
| Калибратор 10 ммоль/л, (упаковка 4 флакона по 5 мл) ТУ 9398-003-76255079-2010 | 2 шт. |
| Жидкость очищающая (упаковка 4 флакона по 5 мл) ТУ 9398-003-76255079-2010 | 1 шт. |
| Контрольные растворы глюкозы 5; 10; 15; 20 ммоль/л, (упаковка 4 флакона по 5 мл) ТУ 9398-003-76255079-2010 | 1 шт. |

Цена должна быть указана в рублях с учетом доставки  до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 26.06.2017 г. в 16.00 по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91