| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 03.05.2017 г. №. На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки размораживателя плазмы РП 4-02-"БФА" или эквивалента согласно прилагаемому описанию объекта закупки:

Описание объекта закупки

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Размораживатель плазмы (указать модель в соответствии с регистрационным удостоверением) | 5 шт. |

| № | Наименование параметра | Наличие функции или требуемая величина параметра |
| --- | --- | --- |
| - Общие требования |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Приложить копию к заявке |
| 1.2 | Декларация соответствия или Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие при поставке |
| 1.5 | Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие при поставке |
| 1.6 | Инструкция по обработке, дезинфекции и стерилизации | Наличие при поставке |
| 1.7 | Техническая (сервисная) документация | Наличие при поставке |
| 1.8 | Гарантия, подтвержденная производителем | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 1.9 | Доставка до места монтажа | Наличие |
| 1.10 | Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию | Наличие |
| 1.11 | Инструктаж специалистов работе на поставляемом оборудовании | Наличие |
| 1.12 | Срок поставки и ввода в эксплуатацию | Не более 30 дней с момента заключения контракта |
| - Технические и функциональные характеристики |  |  |
| 2.1 | Количество одновременно размораживаемых контейнеров объемом до 250 мл | Не менее 8 шт. |
| 2.2 | Количество одновременно размораживаемых контейнеров объемом до 500 мл | Не менее 4 шт. |
| 2.3 | Количество одновременно подогреваемых флаконов объемом до 500 мл | Не менее 4 шт. |
| 2.4 | Ёмкость камеры | Не менее 20 дм |
| 2.5 | Непрерывный режим работы | Не менее 12 часов |
| 2.6 | Номинальная температура воды в камере в установившемся режиме термостатирования | 37°С |
| 2.7 | Время нагрева воды в камере до рабочего режима 37°С | Не более 20 минут |
| 2.8 | Время размораживания в режиме "ПЛАЗМА" | Не более 20 минут |
| 2.9 | Время размораживания в режиме "КРИОПРЕЦИПИТАТ" | Не более 7 минут |
| 2.10 | Электропитание | 220 В, 50 Гц |
| 2.11 | Потребляемая мощность | Не более 2,5 кВт |
| 2.12 | Габаритные размеры | Не более 550х290х380 мм |
| 2.13 | Масса | Не более 15 кг |

Цена должна быть указана в рублях с учетом доставки  до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 08.06.2017 г. в 16.00 по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91