| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 05.06.2017 г. №.__________ На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит предоставить коммерческое предложение на право оказания услуг по ремонту медицинского оборудования:

| № | Для выполнения работ и (или) услуг с использованием товара |
| --- | --- |
| 1 | Наименование работ и (или) услуг: Ремонт компьютерного томографа |
| 2 | Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг: |
| 2.1 | Ремонт рентгеновского компьютерного томографа VCT CARDIOLOGY 64 sn 405720CN4 производства концерна «Дженерал Электрик»: - разборка/сборка аппарата; - замена блока инвертора 2281950-3 – 1 шт.; - замена высоковольтного генератора с дополнительным узлом JEDI HV Tank 2266544 – 1 шт.; - тестирование, проверка режимов |
| 3 | Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 3 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя; - проведение необходимых ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с требованиями производителя |
| 4 | Требования к безопасности работ и (или) услуг: наличие у заявителя лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке |
| 5 | Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта сдачи-приемки оказанных услуг |
| 6 | Место выполнения работ и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а |
| 7 | Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок выполнения работ – не более 20 дней с момента заключения контракта |

Цена должна быть указана в российских рублях.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 14.09.2017 г. 16.00 по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91