| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница» ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 31.08.2017 г. №.б/н На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

КГБУЗ «Краевая клиническая больниц» просит направить коммерческое предложение на право оказания услуг по ремонту наркозно-дыхательного оборудования производства фирмы Chirana, Словацкая республика, с заменой комплектующих изделий и запасных частей:

- Описание объекта закупки

| № | Для выполнения работ и (или) услуг с использованием товара |
| --- | --- |
| 1 | Наименование работ и (или) услуг: Ремонт наркозно-дыхательного оборудования производства фирмы Chirana, Словацкая республика |
| 2 | Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг: |
| 2.1 | Ремонт наркозно-дыхательного аппарата с двумя испарителями и анестезиологическим модулем газоанализа Venar Libera Screen sn 1483: - разборка/сборка аппарата; - замена платы PCM 9375F/VENAR, артикул 037005730100 – 1 шт.; - замена клавиатуры из фольги Venar Screen, артикул 82010405 – 1 шт.; - замена аккумуляторной батареи CSB 12V 12Ah GP 12120 – 1 шт.; - замена печатной платы SOURCE, артикул 038 0029 2/2 – 1 шт.; - установка программного обеспечения |
| 2.2 | Ремонт наркозно-дыхательного аппарата с двумя испарителями и анестезиологическим модулем газоанализа Venar Libera Screen sn 1475: - разборка/сборка аппарата; - замена печатной платы V-BOARD, артикул 057 0967 4 – 1 шт.; - замена кабеля соединительного PRN-PORT, артикул 077 1106 4 – 1 шт.; - замена модуля AION multigas analyzer CO2, N2O, AA, артикул 88311019 – 1 шт.; - установка программного обеспечения |
| 3 | Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя; - проведение необходимых ремонтных и регулировочных работ с восстановлением исправности, эксплуатационных свойств и ресурса изделия в соответствии с требованиями производителя |
| 4 | Требования к безопасности работ и (или) услуг: наличие у заявителя лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке |
| 5 | Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта оказанных услуг; - составление протокола контроля выходных параметров аппаратов по форме производителя |
| 6 | Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: ремонтная база исполнителя |
| 7 | Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок выполнения работ – не более 60 дней с момента заключения контракта |

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск, в случае ремонта в условиях сервисной базы исполнителя.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 07.09.2017 г. 16.00 по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91