| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 08.09.2017 г. №.__________ На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки устройства для реабилитации:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тележка с гимнастическими снарядами для зала ЛФК (указать модель в соответствии с регистрационным удостоверением) | 1 шт. |

| № | Наименование параметра | Наличие функции или требуемая величина параметра |
| --- | --- | --- |
| - Общие требования |  |  |
| 1.1 | Тележка на колесах с тормозами, из натурального дерева, с комплектом гимнастических снарядов. Предназначена для хранения снарядов для ЛФК в условиях гимнастических и реабилитационных залов | Наличие |
| 1.2 | Материал тележки - натуральное дерево, покрытие поверхностей - экологически чистое, стойкое к обработке традиционными средствами | Наличие |
| - Комплектация |  |  |
| 2.1 | Гимнастическая палка из натурального дерева | 6 шт. |
|  | - длина | 800 ± 10 мм |
| 2.2 | Гимнастическая булава взрослая из натурального дерева | 6 шт. |
| 2.3 | Гимнастическое кольцо из натурального дерева | 4 шт. |
|  | - диаметр | От 650мм до 750 мм |
| 2.4 | Скакалка для взрослых | 2 шт. |
| 2.5 | Мяч гимнастический | 1 шт. |
|  | - вес | От 2,0 до 3,0 кг |
|  | - диаметр | От 500ммдо 600 мм |
| 2.6 | Комплект мячей типа ёжик разных размеров | 6 шт. |
|  |  | От 50мм до 100мм – 4 шт. |
|  |  | От 90мм до 150мм 2шт |
| 2.7 | Кольцо типа ёжик | 2 шт. |
|  | диаметр | От 169 до 171 мм |
| 2.8 | Мяч утяжеленный | 2 шт. |
|  | - вес | От 1,0 до 2,0 кг |
|  | - диаметр | От до150 до 300мм |

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 14.09.2017 г. 16.00 по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91