| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница» 660022 г. Красноярск, ул. П. Железняка, 3-а Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod.ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| На №562-2017 от 04.10.2017 |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит направить коммерческое предложение на право оказания услуг по техническому обслуживанию стерилизаторов паровых

Перечень оказываемых услуг

| 1 | Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание стерилизаторов паровых |
| --- | --- |
| 2 | Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг: |
|  | Техническое обслуживание, техническое диагностирование и выполнение регламентных работ с заменой комплектующих изделий с целью продления ресурса и срока службы трёх стерилизаторов паровых производства ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов»: - ВК-75-01, зав. № 1528 производства 2005 года; - ГП-400-1, зав. № 31 производства 2006 года; - ГП-400-1, зав. № 51 производства 2005 года; |
|  | По результатам работ исполнитель составляет заключение технической экспертизы промышленной безопасности на каждый стерилизатор |
| 3 | Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на выполненные работы и заменяемые комплектующие изделия - не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг |
| 4 | Требования к безопасности работ и (или) услуг: - наличие у заявителя лицензии на право деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности (проведение экспертизы технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте) - документы, подтверждающие квалификацию исполнителя в области экспертизы промышленной безопасности объектов котлонадзора |
| 5 | Требования к результатам работ и (или) услуг: - составление акта составление акта оказанных услуг; - предоставление заключения технической экспертизы промышленной безопасности на каждый стерилизатор с указанием срока продления ресурса. |
| 6 | Место выполнения работ: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-а, 3-б |
| 7 | Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок выполнения работ – не более 10 дней с момента заключения контракта |

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск, в случае ремонта в условиях сервисной базы исполнителя.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 05.10.2017 г. 16.00 по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91