|  |
| --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |
| Краевая клиническая больница |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |
| Телефон: 8 (391) 226-99-97 |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |
| Http://www.medgorod.ru |
| ОКПО 01913234 |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |
| 27.06.2023 г. №1057-223 |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |
| О коммерческом предложении |
|  |  |  |
|  **Уважаемые господа!** |
|  Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара  |

**Описание объекта закупки**

Наименование согласно Приказу Минздрава России от 31.07.2020 №788н: Система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети (Код вида номенклатурной классификации 181070)

Наименование в соответствии с КТРУ: 26.60.13.190-00000086 Система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети

|  |  |
| --- | --- |
| Требование к товару | Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). *(Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).*Оборудование не ранее 2022 года выпуска. Гарантийный срок производителя и поставщика – не менее 12 месяцев *(Данное требование является безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) в составе заявки. Подтверждено условиями проекта контракта).*Требования к упаковке - должна обеспечивать сохранность товаров при транспортировке, погрузке, выгрузке. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Количество, шт.** |
| 1 | Система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование технических параметров** | **Значение технических параметров** |
|  | Аппарат предназначен для лечебного воздействия электрическим полем и током в широком диапазоне частот, модуляций, амплитуд | Наличие |
|  | **Технические и функциональные характеристики:** |  |
|  | Сенсорный дисплей управления | Наличие |
|  | Количество каналов, шт. | Не менее 2 |
|  | Вид несущего тока:- постоянный- диадинамический- интерференционный- импульсный | Наличие |
|  | Форма несущих импульсов:- треугольная- прямоугольные- экспоненциальные- комбинированные | Наличие |
|  | Форма модулирующих импульсов:- синусоидальный- трапециевидный- симметричный | Наличие |
|  | Частота генерации несущих импульсов диадинамического тока, Гц | Не менее перечисленного50; 100 |
|  | Диапазон установки амплитуды: |  |
|  | постоянного тока, мА | Не уже 0-80 |
|  | импульсного тока, мА | Не уже 0-80 |
|  | Установка таймера в диапазоне, мин | Не уже 1-60 |
|  | Электропитание, В, Гц | 220, 50*(значение параметра не требует конкретизации)* |
|  | Потребляемая мощность, ВА | Не более 85 |
|  | **Комплектация:** |  |
|  | Электронный блок, шт. | Не менее 1 |
|  | Электроды физиотерапевтические с токопроводящей тканью, шт. | Не менее 8 |
|  | Электроды силиконовые электропроводящие, шт. | Не менее 4 |
|  | Кабель соединительный с держателем электродов, шт. | Не менее 4 |
|  | Электрод для электродиагностики в комплекте с ручкой-кнопкой, комплект | Не менее 1 |
|  | Жгут фиксирующий, шт. | Не менее 4 |
|  | Руководство по эксплуатации, шт. | Не менее 1 |

**В случае наличия технических опечаток в единицах измерения показателей, их следует читать в соответствии с Международной системой единиц (СИ).**

**Обоснование необходимости использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии не установленных в соответствии с законодательством о техническом регулировании, законодательством о стандартизации РФ:**

**Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных Техническими Регламентами Таможенного Союза и национальными стандартами обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика.**

**Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных каталогом товаров, работ, услуг обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика.**

|  |
| --- |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru, kpegorov1@mail.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 226-99-92, 226-99-91. |
|  |
|  Предложения принимаются в срок до 30.06.2023 17:00:00 по местному времени.  |
|  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Алешечкина Е.А./ |
|  |
|  |
|  |
| Исполнитель: |
| Матвеева Татьяна Викторовна, +7 (391)226-99-91 |