|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохраненияКраевая клиническая больницаул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022Телефон: 8 (391) 220-16-13Факс: 8 (391) 220-16-23Е-mail: kkb@ medqorod. ruHttp://www.medgorod.ruОКПО 01913234ИНН/КПП 2465030876/24650100116.11.2017 г. №.761-2017На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Руководителю |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Производитель** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Игла Вереша 2,1 мм, длина 130 мм, многоразовая | Эндоигла многоразовая, по VERESS, для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком ЛЮЕР, диаметр 2.1 мм, длина 13 см с совместимыми разъемами подключения без переходников и адаптеров, с подтвержденной безопасностью использования с режимами инсуффляционных приборов, электронных пр-ва КАРЛ ШТОРЦ Германия имеющихся в оснащении учреждения | шт. | 5 |  |  |  |
| 2 | Игла Вереша 2,2 мм, длина 150 мм, многоразовая | Эндоигла многоразовая, по VERESS, длина 15 см. с пружинным тупым стилетом, для пневмоперитонеума в том числе и через пункция заднего свода, игла с совместимыми разъемами подключения без переходников и адаптеров, с подтвержденной безопасностью использования с режимами инсуффляционных приборов, электронных пр-ва КАРЛ ШТОРЦ Германия имеющихся в оснащении учреждения | шт. | 5 |  |  |  |
| 3 | Игла по Де Бейки микрохирургическая 2,5 мм | Игла по Де Бейки микрохирургическая 2,5 мм, длинна 50 мм изготовлена из высококачественной нержавеющей стали , устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 (обязательное наличие клейма производителя на инструменте). Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя). Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. | шт. | 10 |  |  |  |
| 4 | Игла по Де Бейки микрохирургическая 3,0 мм | Игла по Де Бейки микрохирургическая 3,0 мм, длинна 50 мм изготовлена из высококачественной нержавеющей стали , устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 (обязательное наличие клейма производителя на инструменте). Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя). Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. | шт. | 7 |  |  |  |
| 5 | Игла по Де Бейки микрохирургическая 3,5 мм | Игла по Де Бейки микрохирургическая 3,5 мм, длинна 50 мм изготовлена из высококачественной нержавеющей стали , устойчивой к дезинфицирующим растворам и действию высоких температур. Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 (обязательное наличие клейма производителя на инструменте). Гарантия не менее 12 месяцев (подтверждается письмом производителя). Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. | шт. | 5 |  |  |  |
| 6 | Нож для дерматома ДЭ 100-01 | Нож дисковый для дерматома ДЭ 100-01 диаметр ножа от 101 мм до 102 мм изготовлен из высококачественной стали. | шт. | 9 |  |  |  |
| 7 | Нож для дерматома ДЭ 25-01 | Нож дисковый для дерматома ДЭ 25-01 диаметр ножа от 25 мм до 27 мм изготовлен из высококачественной стали. | шт. | 1 |  |  |  |
| 8 | Нож для дерматома ДЭ 40-01 | Нож дисковый для дерматома ДЭ 40-01 диаметр ножа от 41 мм до 43 мм изготовлен из высококачественной стали. | шт. | 2 |  |  |  |
| 9 | Нож для дерматома ДЭ 60-01 | Нож дисковый для дерматома ДЭ 60-01 диаметр ножа от 61 мм до 63 мм изготовлен из высококачественной стали. | шт. | 6 |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения по 20.12.2018г., по потребности Заказчика в соответствии с заявкой. |
| Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск. |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04. |
|
| Предложения принимаются в течение 5 календарных дней. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы И.О. Куликова |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Алешечкина Екатерина Александровна, тел. 220-16-04 |