|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохраненияКраевая клиническая больницаул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022Телефон: 8 (391) 220-16-13Факс: 8 (391) 220-16-23Е-mail: kkb@ medqorod. ruHttp://www.medgorod.ruОКПО 01913234ИНН/КПП 2465030876/24650100117.11.2017 г. №.779-2017На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Руководителю |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Производитель** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Буфер промывающий для анализатора ARCHITECT 4 фл х 975 мл | Промывающий буфер для анализатора архитект. Упаковка, содержащая 4 пластиковых флакона по 975 мл. Содержит солевой раствор фосфатного буфера. В качестве консервантов использованы антимикробные агенты. Применение - промывка системы иммунохимического анализатора ARCHITECT. | уп | 7 |  |  |  |
| 2 | Калибратор ARCHITECT Циклоспорин | Набор из 6-ти флаконов: одного флакона емкостью 9 мл и 5-ти флаконов по 4,5 мл. Калибраторы для калибровки иммунохемилюминесцентных анализаторов ARCHITECT при количественном определении циклоспорина в цельной крови человека. Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr | набор | 1 |  |  |  |
| 3 | Калибраторы ARCHITECT Такролимус | Набор из 6-ти флаконов: одного флакона объемом 9 мл и 5-ти флаконов объемом 4,5 мл. Калибраторы для калибровки иммунохемилюминесцентных анализаторов ARCHITECT при количественном определении такролимуса в цельной крови человека. Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr | набор | 1 |  |  |  |
| 4 | Набор калибраторов ARCHITECT STAT Тропонин-I для определения сердечного тропонина-I 6 фл х 4 мл | Набор реагентов для калибровки системы ARCHITECT i System с функцией протокола STAT при количественном определении сердечного тропонина I (cTnI) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 6 флаконов (по 4,0 мл каждый) калибраторов А-F. Калибратор A содержит фосфатный буфер с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Консервант: ProClin 300. Калибраторы B - F содержат комплекс рекомбинантного сердечного тропонина IC человека в разных концентрациях в фосфатном буфере с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Консервант: ProClin 300. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | набор | 1 |  |  |  |
| 5 | Набор калибраторов ARCHITECT В12 Calibrators для определения витамина B12 6 фл х 4 мл | Набор реагентов для калибровки системы ARCHITECT i System при количественном определении витамина B12 в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 6 флаконов (4 мл каждый) калибраторов ARCHITECT B12 Calibrators. Калибратор A содержит боратный буфер с протеиновым (альбумин человека) стабилизатором. Калибраторы B-F ( - ) содержат цианокобаламин, приготовленный гравиметрически в боратном буфере с протеиновым (альбумин человека) стабилизатором. Консервант: азид натрия. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | набор | 1 |  |  |  |
| 6 | Набор калибраторов ARCHITECT ВИЧ Комбо | Калибраторы HIV Ag/Ab Combo предназначены для калибровки системы ARCHITECT i1000sr при ее использовании для одновременного качественного определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека 1 типа и/или 2 типа (ВИЧ-1/ВИЧ-2) в сыворотке или плазме крови человека. Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr | набор | 1 |  |  |  |
| 7 | Набор калибраторов ARCHITECT для определения Фолата ARC FOLATE CAL RF 6 фл х 2 мл | Набор из 6-ти флаконов по 2 мл. Калибраторы для калибровки иммунохемилюминесцентных анализаторов ARCHITECT при количественном определении фолата в сыворотке и плазме крови и эритроцитах человека. | набор | 1 |  |  |  |
| 8 | Набор калибраторов ARCHITECT Сифилис | Калибратор содержит: 1 флакон (4 мл) калибратора ARCHITECT Syphilis TP, приготовленного на основе рекальцифицированной плазмы крови человека (инактивированной), реактивной на анти-ТР и нереактивной на анти-HCV, HBsAg, РНК ВИЧ или антиген ВИЧ-1 и антитела к ВИЧ-1/ВИЧ-2. Консерванты: азид натрия и другие противомикробные вещества. Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr | набор | 1 |  |  |  |
| 9 | Набор калибраторов для определения антител к вирусу Гепатита С | Набор калибраторов для определения антител к вирусу Гепатита С. Состав: 1 флакон объемом 4 мл калибратор Anti-HCV. Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr, | набор | 1 |  |  |  |
| 10 | Набор калибраторов для определения поверхностного антигена вируса гепатита В | Набор калибраторов для определения поверхностного антигена вируса гепатита В Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr | набор | 1 |  |  |  |
| 11 | Набор контролей для ARCHITECT ВИЧ Комбо | Контроли предназначены для оценки воспроизводимости и определения аналитических отклонений системы ARCHITECT i при ее использовании для одновременного качественного определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека 1 типа и/или 2 типа (ВИЧ-1/ВИЧ-2) в сыворотке или плазме крови человека. Содержит 4 флакона (по 8 мл) контролей ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo. Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr. | набор | 1 |  |  |  |
| 12 | Набор контролей для ARCHITECT Сифилис | 2 флакона объемом 6 мл контролей. Контроли приготовлены на основе рекальцифицированной плазмы крови человека (инактивированной). Отрицательный контроль нереактивен на анти-ТР, анти-HCV, HBsAg, РНК ВИЧ или антиген ВИЧ-1 и антитела к ВИЧ-1/ВИЧ-2. Положительный контроль реактивен на анти-ТР и нереактивен на анти-HCV, HBsAg, РНК ВИЧ или антиген ВИЧ-1 и антитела к ВИЧ-1/ВИЧ-2. Консерванты: азид натрия и другие противомикробные вещества.Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr | набор | 1 |  |  |  |
| 13 | Набор контролей ARCHITECT STAT Тропонин-I для определения сердечного тропонина-I 3 фл х 8 мл | Набор реагентов для оценки воспроизводимости теста и выявления системных аналитических отклонений системы ARCHITECT i System с протоколом STAT при количественном определении сердечного тропонина I (cTnI) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 3 флакона (по 8,0 мл каждый), содержащих комплексрекомбинантного сердечного тропонина IC человека в фосфатном буфере с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Консервант: ProClin 300.. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | набор | 1 |  |  |  |
| 14 | Набор контролей ARCHITECT В12 Controls для определения витамина B12 3 фл х 8 мл | Набор реагентов для проверки точности и воспроизводимости системы ARCHITECT i System при количественном определении витамина B12 в сыворотке и/или плазме крови человека. Состав набора: 1 флакон (8 мл) низкого контроля ARCHITECT B12 Low Control, содержит цианокобаламин в боратном буфере с протеиновым стабилизатором (альбумин человека). 1 флакон (8 мл) среднего контроля ARCHITECT B12 Medium Control, содержит цианокобаламин в сыворотке крови человека. 1 флакон (8 мл) высокого контроля ARCHITECT B12 High Control, содержит цианокобаламин в боратном буфере с протеиновым стабилизатором (альбумин человека). Консервант: азид натрия. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | набор | 1 |  |  |  |
| 15 | Набор контролей антигена к вирусу гепатита С | Антиген к вирусу гепатита С, контроль | набор | 1 |  |  |  |
| 16 | Набор контролей для определения поверхностного антигена вируса гепатита В | Поверхностный а/г вируса гепатита В, контроли | набор | 1 |  |  |  |
| 17 | Набор реагентов ARCHITECT STAT Тропонин-I для определения сердечного тропонина-I (100 определений) | Набор реагентов, предназначенный для количественного определения сердечного тропонина-I в сыворотке и плазме человека. Содержание тропонина-I используют для содействия диагностике острого инфаркта миокарда (ОИМ). Набор рассчитан на 100 тестов. Совместим с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000SR, i1000SR. | набор | 70 |  |  |  |
| 18 | Набор реагентов ARCHITECT В12 Reagent для определения витамина B12 (100 определений) | Набор реагентов для количественного определения витамина B12 в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1 флакон 6,6 мл микрочастиц, сенсибилизированных внутренним фактором (свиным), в боратном буфере с протеиновыми (бычьими) стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0,1% твердых веществ. Консервант: противомикробные препараты. 1 флакон 5,9 мл меченого акридином конъюгата B12 в МЕС буфере. Минимальная концентрация: 0,7 нг/мл. Консервант: ProСlin. 1 флакон 10,0 мл разбавителя теста B12, содержащего боратный буфер с ЭДТА. Консервант: противомикробные препараты. 1 флакон 27,0 мл реагента 1 предварительной обработки B12, содержащего 1,0 N гидроксида натрия с 0,005% цианидом калия. 1 флакон 3,2 мл реагента 2 предварительной обработки B12, содержащего альфа-монотиоглицерол и ЭДТА. 1 флакон 3,3 мл реагента 3 предварительной обработки B12, содержащего дицианид кобинамида в боратном буфере с протеиновыми (птичьими) стабилизаторами. Консервант: азид натрия. Набор расчитан не менее чем на 100 тестов. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i1000SR | набор | 2 |  |  |  |
| 19 | Набор реагентов ARCHITECT ВИЧ Комбо | Реагент HIV Ag/Ab Combo — хемилюминесцентный иммунноанализ на микрочастицах (ХИАМ) для качественного определения антигенаHIV p24 и антител к вирусу иммуннодефицита человека типа 1 и/или 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке или плазме крови человека, реагент 100 тестов Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr | набор | 2 |  |  |  |
| 20 | Набор реагентов ARCHITECT для определения Фолата ARC FOLATE RGT (100 определений) | Реагент для количественного определения фолата в сыворотке и плазме крови и эритроцитах человека на иммунохемилюминесцентных анализаторах ARCHITECT, не менее 100 определений. | набор | 2 |  |  |  |
| 21 | Набор реагентов ARCHITECT Сифилис | Набор реагентов для качественного определения антител к Treponema pallidum (TP) в сыворотке или плазме крови человека методом хемилюминисцентного иммуноанализа на микрочастицах (ХИАМ). Данный тест предназначен для диагностики сифилиса., реагент 100 тестов Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr | набор | 8 |  |  |  |
| 22 | Набор реагентов для определения антител к вирусу Гепатита С | Набор реагентов для хемилюминесцентного иммуноанализа на микрочастицах (ХИАМ), предназначенным для качественного определения антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) в сыворотке и плазме крови человека. В упаковке 100 тестов. Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr. | набор | 2 |  |  |  |
| 23 | Набор реагентов для определения поверхностного антигена вируса гепатита В | Набор реагентов хемилюминесцентным для качественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке и плазме крови человека иммуноанализом на микрочастицах (ХИАМ). В упаковке 100 тестов. Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr | набор | 2 |  |  |  |
| 24 | Пробирка для пробоподготовки определния in vitro концентрации иммуносупрессантов №100 | Пластиковые пробирки для загрузки исследуемых образцов в анализатор при количественном определении циклоспорина, сиролимуса, такролимуса на иммунохемилюминесцентных анализаторах . В одной упаковке 100 штук.(Transplant Pretreatment Tubes) | уп | 6 |  |  |  |
| 25 | Раствор Пре-триггера 4 фл х 975 мл | Раствор перекиси водорода в концентрации 1,32%, в упаковке 4 флаконов объемом 1л.Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr | уп | 4 |  |  |  |
| 26 | Раствор Триггера 4 фл х 975 мл | Раствор гидроксида натрия в концентрации 1,4%, в упаковке 4 флаконов объемом 1лСовместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr | уп | 4 |  |  |  |
| 27 | Реагент ARCHITECT для ухода за зондом 4 фл х 25 мл | Набор из 4-х флаконов по 25 мл. Кондиционирующий раствор для обработки внутренних поверхностей пробозаборных игл, содержит 2%-й раствор тетраэтиламмонийгидроксида. | уп | 1 |  |  |  |
| 28 | Реагент ARCHITECT Такролимус | Набор для количественного определения такролимуса в цельной крови человека на иммунохемилюминесцентных анализаторах ARCHITECT, 100 определений. В комплект поставки входят пробирки с антикоагулянтом с розовой крышкой для проведения реакции. Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr. | набор | 3 |  |  |  |
| 29 | Реагент ARCHITECT Циклоспорин | Набор для количественного определения циклоспорина в цельной крови человека на иммунохемилюминесцентных анализаторах ARCHITECT, 100 определений. В комплект поставки входят пробирки с антикоагулянтом с розовой крышкой для проведения реакции Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr | набор | 3 |  |  |  |
| 30 | Реагент для преципитации ARCHITECT Такролимус | Флакон емкостью 20,4 мл. Реагент осаждения цельной крови при определении такролимуса в цельной крови человека. Совместимость с автоматическим анализатором ARCHITECT i1000sr | набор | 3 |  |  |  |
| 31 | Реагент для преципитации ARCHITECT Циклоспорин | Набор из 2-х флаконов емкостью 12,3 мл и 45 мл. Реагенты осаждения цельной крови при определении циклоспорина в цельной крови человека. | набор | 3 |  |  |  |
| 32 | Ячейки реакционные для анализатора ARCHITECT №4000 | Ячейки для проведения реакции на анализаторах Architect . В одной упаковке не менее 4000 штук. | уп | 3 |  |  |  |
|  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения по 20.12.2018г., по потребности Заказчика в соответствии с заявкой. |
| Цена должна быть указана с учетом доставки, разгрузки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск. |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04. |
|
| Предложения принимаются в течение 5 календарных дней. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы И.О. Куликова |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Санникова Елена Владимировна, тел. 220-16-04 |