| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3-а, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 E-mail: kkb@medgorod.ru Http:\\ www.medgorod.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 09.06.2018 г. №.380-18 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит Вас направить коммерческое предложение на поставку медицинской мебели для оснащения строящегося объекта – «Реконструкция КГБУЗ "Краевая клиническая больница", г. Красноярск»:

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф медицинский | шт | 263 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Шкаф-витрина общего назначения двухстворчатый с выдвижными ящиками | Соответствие |
|  | Верх с двумя дверями и 3 полками | Наличие |
|  | 6 выдвижных ящиков типа "метабокс" | Наличие |
|  | Корпус шкафа из ЛДСП | Наличие |
|  | Торцы поверхностей обработаны кромкой ПВХ, | Наличие |
|  | Толщина ПВХ, мм | Не менее 0,45 |
|  | Фасады из ДСП с пластиковым покрытием | Наличие |
|  | Толщина ДСП, мм | Не менее 18 |
|  | Торцы поверхностей обработаны кромкой ПВХ, | Наличие |
|  | Толщина ПВХ, мм | Не менее 2 |
|  | Фурнитура металлическая | Наличие |
|  | Цветовая палитра фасада и каркаса предложенная Поставщиком, цветов | Не менее 10 |
|  | Шкаф устанавливается на металлические опоры с регулировкой по высоте: | Наличие |
|  | Диаметр, мм | Не менее 51 |
|  | Высота, мм | Не менее 150 |
|  | Габаритные размеры: |  |
|  | Длина, мм | Не менее 800 |
|  | Ширина, мм | Не менее 600 |
|  | Высота, мм | Не менее 2000 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Каталка больничная | шт | 31 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Каталка больничная | Соответствие |
| 1. | Предназначена для транспортирования пациентов внутри лечебных учреждений в операционные, реанимационные отделения, отделения интенсивной терапии | Наличие |
| 2. | Тележка имеет ложе с мягким покрытием, установленное на подъемной платформе мобильного основания | Наличие |
| 3. | Ложе тележки двухсекционное, с разделенным матрасом | Наличие |
| 4. | Матрас быстросъемный | Наличие |
| 5. | Заполнение матрасного основания ложа выполнено из рентгенопрозрачного материала | Наличие |
| 6. | Ложе тележки рентгенопрозрачное и имеет нишу по всей длине для ввода рентгеновской кассеты | Наличие |
| 7. | Ложе тележки имеет спинную секцию с бесступенчатой регулировкой угла наклона при помощи пневмопружин | Наличие |
| 8. | Ложе тележки имеет ограждения, препятствующие смещению пациента | Наличие |
| 9. | Боковые ограждения ложа складывающиеся | Наличие |
|  | Боковые ограждения имеют механизм быстрой фиксации | Наличие |
|  | Ограждения ложа со стороны головной и ножной части дополнительно обеспечивают возможность управления тележкой при перемещении | Наличие |
|  | Регулировка высоты и продольный наклон ложа тележки производиться при помощи гидронасосов, управляемых ножными педалями с двух сторон | Наличие |
|  | Основание тележки имеет колеса диаметром, мм | Не менее 200 |
|  | Блокировка колес обеспечивается центральным тормозом, управление которым осуществляется любой из четырех педалей, расположенных возле колес | Наличие |
|  | Основание тележки закрыто кожухом из композитного материала, упрощающим очистку и дезинфекцию | Наличие |
|  | Металлические части тележки выполнены из углеродистой стали с декоративным полимерным покрытием | Наличие |
|  | Тележка оснащена защитными бамперами | Наличие |
|  | Длина ложа тележки (по матрасу), мм | Не более 1950 |
|  | Ширина ложа тележки (по матрасу), мм | Не более 650 |
|  | Высота ложа тележки (по матрасу): |  |
|  | в крайнем нижнем положении, мм | Не более 700 |
|  | в крайнем верхнем положении, мм | не менее 900 |
|  | Толщина матраса, мм | Не менее 80 |
|  | Угол подъема спинной секции, в диапазоне, градус | Не уже чем от 0 до 70 |
|  | Продольный наклон по Тренделенбургу, градус | Не менее 12 |
|  | Продольный наклон по анти-Тренделенбургу, градус | Не менее 12 |
|  | Грузоподъемность тележки, кг | Не менее 160 |
|  | Габаритные размеры тележки (ДхШ), мм | Не более 2145*785 |
|  | Масса тележки, кг | Не более 125 |
|  | Комплект поставки: |  |
|  | Тележка, шт. | 1 |
|  | Штатив для вливаний, шт. | 1 |
|  | Боковые ограждения, пара | 1 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Шкаф медицинский | шт | 64 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Шкаф медицинский для лекарств и расходных материалов с лотками и корзинами | Соответствие |
| 1. | Шкаф одностворчатый, с выдвижными модульными корзинами, на металлических опорах с регулировкой по высоте. | Наличие |
| 2. | Корпус выполнен из ЛДСП с влагостойким покрытием. Торцы поверхностей обработаны кромкой ПВХ в цвет каркаса. | Наличие |
| 3. | Толщина ЛДСП, мм | Не менее 16 |
| 4. | На корпусе шкафа, по периметру, в месте прилегания фасада к корпусу располагается уплотнительный профиль, обеспечивающий плотное прилегание фасадов к корпусу шкафа и смягчающий удар фасада об корпус при закрывании. | Наличие |
| 5. | Направляющие для модульных корзин выполнены из ABS пластика и располагаться по всей высоте шкафа на внутренних частях его боковых стенок. | Наличие |
| 6. | Направляющие полозья имеют специальную форму, позволяющую удерживать модульные корзины в частично выдвинутом положении с небольшим наклоном вниз, для удобства доступа к содержимому корзины | Наличие |
| 7. | Модульные корзины выполнены из ABS-пластика | Наличие |
| 8. | Корзины имеют на внутренних стенках специальные пазы для фиксации в них разделителей. | Наличие |
| 9. | Шкаф укомплектован комплектом корзин, шт. | Не менее 8 |
| 10. | Фасады выполнены из ДСП с пластиковым покрытием с двух сторон. Пластик кислото- и влагостойким. | Наличие |
| 11. | Толщина ДСП, мм | Не менее 16 |
| 12. | Ручки – металлические, типа «скоба» | Наличие |
| 13. | Фасад крепится к корпусу шкафа с помощью металлических пружинных мебельных петель с углом открывания, градусов. | Наличие |
| 14. | Петли специальные защелки, позволяющие производить установку и демонтаж фасада без применения инструмента и позволяют производить регулировку положения фасада в вертикальном и горизонтальном направлении. | Наличие |
| 15. | Ножки металлические выполнены из стальной трубы, диаметром, мм | Не менее 51 |
| 16. | Шкаф снабжен замком с комплектом ключей | Наличие |
| 17. | Цветовая палитра фасада и каркаса предложенная Поставщиком, цветов | Не менее 10 |
| 18. | Габаритные размеры: |  |
|  | Ширина, мм | Не менее 600 |
|  | Глубина, мм | Не менее 400 |
|  | Высота, мм | Не менее 2000 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Стол медицинский | шт | 304 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Стол медицинский с тумбой с 3 ящиками для врача, медсестры | Соответствие |
| 1. | Корпус тумбы из ЛДСП, торцы поверхностей обработаны кромкой ПВХ. | Наличие |
| 2. | Толщина ЛДСП, мм | Не менее 0,45 |
| 3. | Тумба с 4 выдвижными ящиками | Наличие |
| 4. | Фасады из ДСП с пластиковым покрытием с двух сторон | Наличие |
| 5. | Толщина ДСП, мм | Не менее 18 мм |
| 6. | Торцы поверхностей обработаны кромкой ПВХ | Наличие |
| 7. | Толщина ПВХ, мм | Не менее 2 |
| 8. | Передняя кромка на пластиковой столешнице выполнена по технологии «постформинг» (U-образный профиль), предусмотрен каплеотбойник, который защищает тумбу от затекания жидкости под столешницу. | Соответствие |
| 9. | Толщина столешницы, мм | Не менее 28 |
| 10 | Цветовая палитра фасада и каркаса предложенная Поставщиком, цветов | Не менее 10 |
| 11. | Стол устанавливается на металлические опоры с полимерно-порошковым покрытием, с регулировкой по высоте | Наличие |
| 12. | Диаметр опоры, мм | Не менее 51 |
| 13. | Габаритные размеры: |  |
|  | Длина, мм | Не менее 1200 |
|  | Ширина, мм | Не менее 600 |
|  | Высота, мм | Не менее 750 |
| 14. | Фурнитура металическая | Наличие |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Стол медицинский | шт | 227 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Стол палатный с закругленными краями | Соответствие |
| 1. | Столешница из ДСП с пластиковым покрытием, торцы поверхностей обработаны кромкой ПВХ | Наличие |
| 2. | Толщина ПВХ, мм | Не менее 2 |
| 3. | Толщина столешницы, мм | Не менее 28 |
| 4. | Стол устанавливается на металлические опоры с полимерно-порошковым покрытием с регулировкой по высоте | Наличие |
| 5. | Металлические опоры, диаметр, мм | Не менее 51 |
| 5 | Цветовая палитра фасада и каркаса предложенная Поставщиком, цветов | Не менее 10 |
| 7. | Габаритные размеры: |  |
| 8. | Длина, мм | Не менее 900 |
|  | Ширина, мм | Не менее 900 |
|  | Высота, мм | Не менее 750 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Шкаф медицинский с полками | шт | 103 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Шкаф медицинский деревянный, с полками | Соответствие |
| 1. | Шкаф двустворчатый общего назначения, с двумя распашными дверками, четырьмя полками, на четырех металлических опорах. | Наличие |
| 2. | Корпус выполнен из ЛДСП с влагостойким покрытием. Торцы поверхностей обработаны кромкой ПВХ в цвет каркаса. | Наличие |
| 3. | Толщина ЛДСП, мм | Не менее 16 |
| 4. | На корпусе шкафа, по периметру, в месте прилегания фасада к корпусу располагается уплотнительный профиль, обеспечивающий плотное прилегание фасадов к корпусу шкафа и смягчающий удар фасада об корпус при закрывании. | Наличие |
| 5. | Фасады выполнены из ДСП с пластиковым покрытием. Пластик кислото- и влагостойким. | Наличие |
| 6. | Толщина ДСП, мм | Не менее 16 |
| 7. | Ручки – металлические, типа «скоба» | Наличие |
| 8. | Фасады крепятся к корпусу шкафа с помощью металлических пружинных мебельных петель с углом открывания, градус | Не менее 115 |
| 9. | Петли специальные защелки, позволяющие производить установку и демонтаж фасада без применения инструмента и позволяют производить регулировку положения фасада в вертикальном и горизонтальном направлении. | Наличие |
| 10. | Полки выполнены из ЛДСП с влагостойким покрытием. Торцы поверхностей обработаны кромкой ПВХ | Наличие |
| 11. | Количество полок, шт. | Не менее 4 |
| 12. | Толщина ЛДСП, мм | Не менее 16 |
| 13. | Ножки металлические выполнены из стальной трубы, диаметром, мм | Не менее 51 |
| 14. | Цветовая палитра фасада и каркаса предложенная Поставщиком, цветов | Не менее 10 |
| 15. | Габаритные размеры: |  |
|  | Ширина, мм | Не менее 800 |
|  | Глубина, мм | Не менее 500 |
|  | Высота, мм | Не менее 2000 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Шкаф для одежды, медицинский | шт | 100 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Шкаф медицинский для одежды двухстворчатый, с полкой для головных уборов, с полкой для обуви | Соответствие |
| 1. | Шкаф двустворчатый с двумя распашными дверками, для переодевания с полкой для головных уборов, полкой для обуви и штангой для вешалок, на четырех металлических опорах. | Наличие |
| 2. | Корпус выполнен из ЛДСП с влагостойким покрытием. Торцы поверхностей обработаны кромкой ПВХ в цвет каркаса. | Наличие |
| 3. | Толщина ЛДСП, мм | Не менее 16 |
| 4. | На корпусе шкафа, по периметру, в месте прилегания фасада к корпусу располагается уплотнительный профиль, обеспечивающий плотное прилегание фасадов к корпусу шкафа и смягчающий удар фасада об корпус при закрывании. | Наличие |
| 5. | Фасады выполнены из ДСП с пластиковым покрытием. Пластик кислото- и влагостойким. |  |
| 6. | Толщина ДСП, мм | Не менее 16 |
| 7. | Ручки – металлические, типа «скоба» |  |
| 8. | Фасады крепяться к корпусу шкафа с помощью металлических пружинных мебельных петель с углом открывания, градус | Не менее 115 |
| 9. | Петли специальные защелки, позволяющие производить установку и демонтаж фасада без применения инструмента и позволяют производить регулировку положения фасада в вертикальном и горизонтальном направлении. | Наличие |
| 10. | Полки выполнены из ЛДСП с влагостойким покрытием. Торцы поверхностей обработаны кромкой ПВХ | Наличие |
| 11. | Толщина ЛДСП, мм | Не менее 16 |
| 12. | Шкаф оснащен полкой для головных уборов, полкой для обуви, а также съемной металлической штангой овального сечения | Наличие |
| 13. | Ножки металлические выполнены из стальной трубы, диаметром, мм | Не менее 51 |
| 14. | Цветовая палитра фасада и каркаса предложенная Поставщиком, цветов | Не менее 10 |
| 15. | Габаритные размеры: |  |
|  | Ширина, мм | Не менее 800 |
|  | Глубина, мм | Не менее 500 |
|  | Высота, мм | Не менее 2000 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Тележка анатомическая с принадлежностями | шт | 7 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Тележка анатомическая с несъемным ложем из нержавеющей стали | Соответствие |
| 1. | Резиновые колеса управляемые, шт | Не менее 2 |
| 2. | Резиновые колеса с блокировкой,шт | Не менее 2 |
| 3. | Колеса со специальными шарикоподшипниками без обслуживания, которые гарантируют абсолютно бесшумное движение | Наличие |
| 4. | Диаметр колес, мм | Не менее 125 |
| 5. | Верхняя часть тележки изготовлена из нержавеющей стали и снабжена пятью роликами для удобной погрузки | Наличие |
| 6. | Зажимное приспособление позволяет фиксировать носилки при транспортировке тележки для предотвращения соскальзывания носилок | Соответствие |
| 7. | Габаритные размеры: |  |
|  | Длина, мм | Не менее 2080 |
|  | Ширина, мм | Не менее 540 |
|  | Высота, мм | Не менее 650 |
| 8. | Грузоподъемность, кг | Не менее 200 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Стол-тележка анестезиолога | шт | 19 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Тележка предназначена для хранения и перемещения медикаментов, лекарственных препаратов, инструмента, перевязочных материалов | Соответствие |
| 1. | Каркас тележки выполнен из конструкционных углеродистых сталей и алюминиевого профиля с полимерным порошковым покрытием. | Наличие |
| 2. | Колесные опоры: обрезиненные, поворотные (самоориентирующиеся) для бесшумного перекатывания и высокой маневренности | Наличие |
| 3. | Тормоза на двух колесных опорах для полного предотвращения перемещений в необходимых ситуациях при эксплуатации тележки | Наличие |
| 4. | Диаметр колесных опор, мм | Не менее 125 |
| 5. | Защитные бампера для предотвращения касаний о стены и другие объекты при перекатывании тележки в пределах учреждения и увеличения ее срока службы | Наличие |
| 6. | Выдвижные ящики на телескопических направляющих, обеспечивающие полное выдвижение с плавным скольжением, полностью исключающие возможность их выпадения из корпуса при эксплуатации |  |
| 7. | Верхний ящик с замком | Наличие |
| 8. | Эргономичная надежная ручка для перекатывания тележки из стальной трубы. | Наличие |
| 9. | Направляющие рейки из нержавеющей стали для размещения приспособлений сечение, мм | Не менее 10х25 |
| 10. | Раздатчик инъекционных средств с прозрачными поворотно-откидными отсеками, снабженными ячейками для сменных информационных табличек | Наличие |
| 11. | Количество отсеков, шт | Не менее 8 |
| 12. | Возможность установки регулируемого по высоте штатива для вливаний | Наличие |
| 13. | Возможность установки поворотного столика | Наличие |
| 14. | Несущие элементы тележки из металлов и сплавов, с высококачественным полимерным покрытием | Наличие |
| 15. | Тележка имеет жесткий каркас, столешница сверху и поддон основания выполнены из АБС пластика. | Наличие |
| 16. | Габаритные размеры тележки (Д*Ш*В) |  |
|  | Длина, мм | Не менее 700 |
|  | Ширина, мм | Не менее 650 |
|  | Высота, мм | Не менее 1500 |
| 17. | Высота столешницы от пола, мм | Не менее 850 |
| 18. | Количество выдвижных ящиков, шт | Не менее 3 |
| 19. | Допустимая нагрузка на тележку, кг | Не менее 50 |
| 20. | Масса тележки в стандартной комплектации, кг | Не более 90 |
| 21. | Комплект поставки: |  |
|  | Тележка, шт | Не менее 1 |
|  | Раздатчик на консоли, шт | Не менее 1 |
|  | Держатель для полиэтиленового мешка, шт | Не менее 1 |
|  | Контейнер для сбора использованных игл, шт | Не менее 1 |
|  | Отсек для шнура сетевого, шт | Не менее 1 |
|  | Фильтр сетевой, шт | Не менее 1 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Шкаф для медикаментов | шт | 14 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Шкаф для медикаментов из ДСП облицованного биламинатом | Соответствие |
| 1. | Регулируемая полка, шт | Не менее 1 |
| 2. | Фиксированная полка, шт | Не менее 4 |
| 3. | Двухсторонняя створка с контейнерами для медикаментов | Не менее 2 |
| 4. | Двери из биламината с внутренней стороны с контейнерами для медикаментов | Не менее 2 |
| 5. | Габаритные размеры: |  |
| 6. | Длина, мм | Не менее 1000 |
| 7. | Ширина, мм | Не менее 610 |
| 8. | Высота, мм | Не мене 1970 |
| 9. | Корпус медицинского шкафа выполнен полностью из дсп с отделкой из меламина, с краями отделанными пластиком abs белого цвета | Соответствие |
| 10. | Толщиной, мм | Не менее 20 |
| 11. | Спинки толщиной, мм | Не менее 10 |
| 12. | Внутри медицинского шкафа расположены полки из дсп с отделкой из меламина: |  |
| 13. | Съемные полки, шт | Не мене 4 |
| 14. | Фиксированные полки, шт | Не менее 1 |
| 15. | Толщина полок, мм | Не менее 20 |
| 17. | Глубина полок, мм | Не менее 225 |
| 18. | Внутри медицинского шкафа устанавливаются 2 створки из штампованного полистирола: |  |
|  | Вращение створок, градус | Не менее 150 |
| 19. | Отделения для медикаментов с бортиком из abs, шт | Не менее 40 |
|  | Размеры отделений: | Не менее 360*90*146 |
| 20. | Длина, мм | Не менее 360 |
|  | Ширина, мм | Не менее 90 |
|  | Высота, мм | Не менее 146 |
| 21. | Дверцы медицинского шкафа из дсп с отделкой из меламина, с краями отделанными abs белого цвета укреплены на 4 петлях | Наличие |
|  | Толщина дверей, мм | Не менее 20 |
|  | Открытие дверей, градус | Не менее 180 |
| 22. | С внутренней стороны на дверцах установлены для медикаментов из штампованного полистирола с бортиком из прозрачного плексигласа, шт | Не менее 10 |
| 23. | Замок фиксирует двери в 3-х точках: сверху, снизу и в центре | Соответствие |
| 24. | Ножки медицинского шкафа выполнены из стальной окрашенной трубы с пластиковыми наконечниками, регулируемыми по высоте. | Наличие |
| 25. | Диаметр ножек, мм | Не менее 60 |
| 26. | Цветовая палитра фасада и каркаса предложенная Поставщиком, цветов | Не менее 10 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Штатив для вливаний | шт | 145 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Медицинский штатив для вливаний | Соответствие |
| 1. | Медицинский штатив используется для введения инфузионных растворов | Соответствие |
| 2. | Стойка выполнена из нержавеющей стали | Наличие |
| 3. | Пятилучевое основание мобильное основание | Наличие |
| 4. | Диаметр основания, мм | Не более 600 |
| 5. | Бесшумные двойные колеса диаметром, мм | не менее 50 |
| 6. | Количество колес с тормозом, шт. | Не менее 2 |
| 7. | Бесступенчатая регулировка высоты | Наличие |
| 8. | Диапазон регулировки высоты, мм | С полным покрытием диапазона от 1300 до 2000 |
| 9. | Штатив снабжен крючками для инфузионных пакетов и держателями для бутылок | Наличие |
| 10. | Количество крючков для инфузионных пакетов, шт. | Не менее 2 |
| 11. | Количество держателей для бутылок, шт. | Не менее 2 |
| 12. | Вес штатива, кг | Не более 3 |
| 13. | В комплекте пластиковый стакан для сливания остатков растворов | Наличие |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Кровать больничная функциональная детская с матрацем | шт | 15 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Кровать больничная функциональная детская с матрацем | Соответствие |
| 1. | Каркас ложа выполнен из стальной трубки и окрашен эпоксидным порошком | Наличие |
| 2. | Боковые ограждения из окрашенного круглого профиля перемещаются по вертикальным направляющим из нержавеющей стали | Соответствие |
| 3. | Изменение положения спинной секции осуществляется с помощью газовой пружины | Соответствие |
| 4. | Высота ложа, тренделенбург и антитренделенбург регулируются с помощью газовых пистонов с металлическими ручками, расположенными в головной и ножной частях кровати. Под ложем расположена металлическая корзина для белья. | Соответствие |
| 5. | Самоориентирующиеся колеса, шт | Не менее 2 |
| 6. | Диагональные колеса с тормозом, шт | Не менее 2 |
| 7. | Диаметр колес, мм | Не менее 100 |
| 8. | Угол наклона тренделенбург и антитренделенбург, градус | Не менее 12 |
| 9. | Размеры ложа: |  |
|  | Длина, мм | Не менее 1480 |
|  | Ширина, мм | Не менее 600 |
| 10. | Высота боковых ограждений от уровня ложа, мм | Не менее 580 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Табурет медицинский со спинкой | шт | 90 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Табурет медицинский со спинкой | Соответствие |
| 1. | Табурет на металлическом каркасе с регулировкой по высоте на колесах | Наличие |
| 2. | Подъем и опускание осуществляется за счет пневматической пружины. | Наличие |
| 3. | Регулировка по высоте осуществляется ручкой, находящейся под сиденьем | Наличие |
| 4. | Диапазон регулировки высоты, мм | С полным покрытием диапазона от 430 до 560 |
| 5. | Сидение имеет круглую форму | Наличие |
| 6. | Диаметром сиденья, мм | Не менее 370 |
| 7. | Сиденье обтянуто кожзаменителем пригодным для обработки составами, содержащими аммиак. | Наличие |
| 8. | Основание табурета выполнено из полированного литого алюминия | Наличие |
| 9. | Количество колес, шт. | Не менее 5 |
| 10. | Колеса диаметром, мм | Не менее 50 |
| 11. | Габаритные размеры: |  |
| 12. | Диаметр основания, мм | Не менее 640 |
| 13. | Высота сиденья, мм | Не менее 430 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Столик процедурный | шт | 204 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Столик процедурный | Соответствие |
| 1. | Каркас выполнен из нержавеющей стальной трубы | Наличие |
| 2. | Полки выполнены из нержавеющей стали | Наличие |
| 3. | Толщина полок, мм | Не менее 0,8 |
| 4. | Количество полок, шт. | Не менее 3 |
| 5. | Колеса самоориентирующиеся, немаркая серая резина | Наличие |
| 4. | Диаметр, мм | Не менее 50 |
| 5. | Количество колес с автономным тормозным устройством, шт. | Не менее 2 |
| 6. | Столик состоит из каркаса и полок | Наличие |
| 7. | Габаритные размеры: |  |
|  | Ширина, мм | Не менее 600 |
|  | Глубина, мм | Не менее 400 |
|  | Высота, мм | Не менее 800 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Кресло проктологическое | шт | 1 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Кресло проктологическое (электроприводное) обеспечивает возможность проведения осмотров, манипуляций, малых и больших операций в сочетании с условием идеального позиционирования пациента | Соответствие |
| 1. | Высота кресла при горизонтальном положении секций: |  |
|  | - в нижнем положении, мм | Не более 690 |
|  | - в верхнем положении, мм | Не менее 900 |
| 2. | Ход подъемника кресла, мм | Не менее 300 |
| 3. | Длина панели кресла в разложенном положении, мм | Не более 1390 |
| 4. | Ширина сиденья и спинки, мм | Не менее 620 |
| 5. | Минимальная высота сиденья пациента с наклоном вперед, мм | Не более 630 |
| 6. | Угол наклона спинки, в диапазоне, градус | С полным покрытием диапазона от 130 до 180 |
| 7. | Продольный наклон ложа, в диапазоне, градус | С полным покрытием диапазона чем -5 - +19 |
| 8. | Привод подъема-опускания кресла | электромеханический |
| 9. | Привод изменения наклона сиденья | электромеханический |
| 10. | Привод изменения наклона спинки | электромеханический |
| 11. | Масса кресла, кг | Не более 165 |
| 12. | Безопасная рабочая нагрузка, кг | Не менее 145 |
| 13. | Возможность бесступенчатого регулирования положения спинки и сиденья по углу обеспечивает надежное фиксирование пациента в различных положениях | Наличие |
| 14. | Регулировка осуществляется с помощью ножного педального блока управления | Наличие |
| 15. | Изменение высоты кресла и положений пациента осуществляется при помощи трех независимых электроприводов | Наличие |
| 16. | Кресло обеспечивает возможность использования его в качестве операционного стола благодаря присоединению дополнительной ножной секции и необходимых приспособлений | Наличие |
| 17. | Кресло снабжено емкостью-чашей из нержавеющей стали выдвижным держателем, ногодержателями по Гёпелю, поручнями для пациента и подголовником (мягким, съемным) | Наличие |
| 18. | Кресло снабжено встроенными колесами для перемещения его в пределах помещения, диаметром, мм | Не менее 60 |
| 19. | Количество колес, шт. | Не менее 2 |
| 20. | Емкость-чаша съемная, свободно перемещаться по направляющим и фиксироваться в требуемом положении | Наличие |
| 21. | Кожух выполнен из высокопрочного композиционного материала | Наличие |
| 22. | Подушки сиденья и спинной секции изготовлены из мягкого литого пенополиуретана | Наличие |
| 23. | Подушки секций кресла эргономичные с боковыми поддерживающими валиками | Наличие |
| 24. | Металлические детали навесных приспособлений кресла выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали, поверхности матовые | Наличие |
| 25. | Наружные поверхности кресла устойчивы к любым применяемым нехлорсодержащим дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки | Наличие |
| 26. | Комплект поставки: |  |
|  | Кресло проктологическое, шт. | Не менее 1 |
|  | Ногодержатель Гёпеля, пара | Не менее 1 |
|  | Поручни для пациента, пара | Не менее 1 |
|  | Подголовник мягкий, шт. | Не менее 1 |
|  | Емкость-чаша с выдвижным держателем, шт. | Не менее 1 |
|  | Ножной пульт управления, шт. | Не менее 1 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Тележка для анестезиолога | шт | 4 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Тележка для анестезиолога | Соответствие |
| 1. | Тележка предназначена для хранения и перемещения медикаментов, лекарственных препаратов, инструмента, перевязочных материалов | Соответствие |
| 2. | Каркас тележки выполнен из конструкционных углеродистых сталей и алюминиевого профиля с полимерным порошковым покрытием | Наличие |
| 3. | Колесные опоры: обрезиненные, поворотные (самоориентирующиеся) для бесшумного перекатывания и высокой маневренности на любом полу | Наличие |
| 4. | Тормоза на двух колесных опорах для полного предотвращения перемещений в необходимых ситуациях при эксплуатации тележки | Наличие |
| 5. | Диаметр колесных опор, мм | Не менее 125 |
| 6. | Защитные бампера для предотвращения касаний о стены и другие объекты при перекатывании тележки в пределах учреждения и увеличения ее срока службы | Наличие |
| 7. | Выдвижные ящики на телескопических направляющих, обеспечивающие полное выдвижение с плавным скольжением, полностью исключающие возможность их выпадения из корпуса при эксплуатации | Наличие |
| 8. | Верхний ящик запирается замком | Наличие |
| 9. | Эргономичная надежная ручка для перекатывания тележки из стальной трубы | Наличие |
| 10. | Направляющие рейки из нержавеющей стали сечением 10х25 мм для размещения приспособлений | Наличие |
| 11. | Раздатчик инъекционных средств с прозрачными поворотно-откидными отсеками, снабженными ячейками для сменных информационных табличек | Наличие |
| 12. | Количество отсеков, шт. | Не менее 8 |
| 13. | Возможность установки регулируемого по высоте штатива для вливаний | Наличие |
| 14. | Возможность установки поворотного столика | Наличие |
| 15. | Несущие элементы тележки выполнены из металлов и сплавов, имеют высококачественное полимерное покрытие | Наличие |
| 16. | Тележка имеет жесткий каркас, столешница сверху и поддон основания выполнены из АБС пластика | Наличие |
| 17. | Габаритные размеры тележки: |  |
|  | Длина, мм | Не менее 700 |
|  | Ширина, мм | Не менее 650 |
|  | Высота, мм | Не менее 1500 |
| 18. | Высота столешницы от пола, мм | Не менее 850 |
| 19. | Количество выдвижных ящиков, шт. | Не менее 3 |
| 20. | Допустимая нагрузка на тележку, кг | Не менее 50 |
| 21. | Масса тележки в стандартной комплектации, кг | Не более 90 |
| 22. | Комплект поставки: |  |
|  | Тележка, шт. | Не менее 1 |
|  | Раздатчик на консоли, шт. | Не менее 1 |
|  | Держатель для полиэтиленового мешка, шт. | Не менее 1 |
|  | Контейнер для сбора использованных игл, шт. | Не менее 1 |
|  | Отсек для шнура сетевого, шт. | Не менее 1 |
|  | Фильтр сетевой, шт. | Не менее 1 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Тележка медицинская | шт | 30 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Тележка медицинская для ухода за пациентом | Соответствие |
| 1. | Рама из нержавеющей стали | Наличие |
| 2. | Закрепленные подносы из нержавеющей стали с приподнятыми краями, предотвращающими выпадение предметов, шт | Не менее 2 |
| 3. | Рукоятка для транспортировки | Наличие |
| 4. | Два блокирующих колеса с нержавеющим покрытием | Наличие |
| 5. | Диаметр колес, мм | Не менее 125 |
| 6. | Габаритные размеры: |  |
|  | Длина, мм | Не менее 800 |
|  | Ширина, мм | Не менее 550 |
|  | Высота, мм | Не менее 900 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Тележка медицинская для умывания больных | шт | 1 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Тележка медицинская для умывания больных | Соответствие |
| 1. | Тележка предназначена для транспортировки и проведения гигиенических водных процедур пациентов с ограниченной подвижностью в условиях продолжительного пребывания в медицинских учреждениях | Соответствие |
| 2. | Привод подъема панели тележки - гидравлический | Наличие |
| 3. | Тележка имеет специальное ложе, установленное на подъемной платформе мобильного основания, принимающей форму ванны при поднятии боковых направляющих | Наличие |
| 4. | Ложе тележки комплектуется съемной ванной из влагостойкого эластичного синтетического материала | Наличие |
| 5. | Ложе тележки имеет ограждения с 4-х сторон, препятствующие смещению пациента | Наличие |
| 6. | Боковые ограждения ложа откидные | Наличие |
| 7. | Боковые ограждения имеют механизм быстрой фиксации | Наличие |
| 8. | Ограждения ложа со стороны головной и ножной части дополнительно обеспечивают возможность управления тележкой при перемещении | Наличие |
| 9. | Основание тележки имеет четыре колеса | Наличие |
| 10. | Диаметр колес, мм | Не менее 200 |
| 11. | Рама панели выполнена из углеродистой стали с полимерным покрытием | Наличие |
| 12. | Тележка оснащена защитными бамперами | Наличие |
| 13. | Длина ложа тележки, мм | Не более 2190 |
| 14. | Ширина ложа тележки, мм | Не более 790 |
| 15. | Высота ложа тележки (по дну ванны): |  |
|  | в крайнем нижнем положении, мм | Не более 480 |
|  | в крайнем верхнем положении, мм | Не менее 800 |
| 16. | Изменение угла наклона панели | Наличие |
| 17. | Грузоподъемность тележки, кг | Не менее 120 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Тележка для транспортировки гибких эндоскопов | шт | 1 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Система для транспортировки и кратковременного хранения гибких эндоскопов и принадлежностей к ним | Соответствие |
| 1. | Система транспортировки разработана с учетом требований современной эндоскопии | Соответствие |
| 2. | Специально-разработанные большие лотки с крышками для единовременной транспортировки до шести эндоскопов | Соответствие |
| 3. | Снижение риска перекрестного заражения, а также повреждения эндоскопического оборудования путем минимизации контакта с ним во время перемещения | Соответствие |
| 4. | Дополнительная профилактика передачи инфекций при использовании одноразовых защитных чехлов | Соответствие |
| 5. | Отличная управляемость при полной загрузке. | Соответствие |
| 6. | Увеличенные в диаметре прочные колеса и конструкция, выполненная из качественной стали и алюминия позволяют с легкостью маневрировать в узких коридорах и дверных проходах. | Соответствие |
| 7. | Большая рабочая поверхность в верхней части для удобства при загрузке эндоскопа | Наличие |
| 8. | Стартовый комплект включает в себя упаковку одноразовых чехлов | Наличие |
| 9. | Габаритные размеры: |  |
|  | Высота, мм | Не менее 1160 |
|  | Ширина, мм | Не менее 830 |
|  | Глубина, мм | Не менее 690 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Тележка для медикаментов | шт | 2 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Тележка для медикаментов | Соответствие |
| 1. | Тележка предназначена для хранения и перемещения медикаментов, лекарственных препаратов, инструмента, перевязочных материалов | Соответствие |
| 2. | Каркас тележки выполнен из конструкционных углеродистых сталей и алюминиевого профиля с полимерным порошковым покрытием | Наличие |
| 3. | Колесные опоры: обрезиненные, поворотные (самоориентирующиеся) для бесшумного перекатывания и высокой маневренности на любом полу | Наличие |
| 4. | Тормоза на двух колесных опорах для полного предотвращения перемещений в необходимых ситуациях при эксплуатации тележки | Наличие |
| 5. | Диаметр колесных опор, мм | Не менее 125 |
| 6. | Защитные бампера для предотвращения касаний о стены и другие объекты при перекатывании тележки в пределах учреждения и увеличения ее срока службы | Наличие |
| 7. | Выдвижные ящики на телескопических направляющих, обеспечивающие полное выдвижение с плавным скольжением, полностью исключающие возможность их выпадения из корпуса при эксплуатации | Наличие |
| 8. | Верхний ящик запирается замком | Наличие |
| 9. | Эргономичная надежная ручка для перекатывания тележки из стальной трубы | Наличие |
| 10. | Направляющие рейки из нержавеющей стали сечением 10х25 мм для размещения приспособлений | Наличие |
| 11. | Раздатчик инъекционных средств с прозрачными поворотно-откидными отсеками, снабженными ячейками для сменных информационных табличек | Наличие |
| 12. | Количество отсеков, шт. | Не менее 8 |
| 13. | Возможность установки регулируемого по высоте штатива для вливаний | Наличие |
| 14. | Возможность установки поворотного столика | Наличие |
| 15. | Несущие элементы тележки выполнены из металлов и сплавов, имеют высококачественное полимерное покрытие | Наличие |
| 16. | Тележка имеет жесткий каркас, столешница сверху и поддон основания выполнены из АБС пластика | Наличие |
| 17. | Габаритные размеры: |  |
|  | Длина, мм | Не менее 700 |
|  | Ширина, мм | Не менее 650 |
|  | Высота, мм | Не менее 1500 |
| 18. | Высота столешницы от пола, мм | Не менее 850 |
| 19. | Количество выдвижных ящиков, шт | Не менее 3 |
| 20. | Допустимая нагрузка на тележку, кг | Не менее 50 |
| 21. | Масса тележки в стандартной комплектации, кг | Не более 90 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Стол для инструментов | шт | 5 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Стол для инструментов (Стол Боброва) | Соответствие |
| 1. | Столешница выполнена из нержавеющей стали толщиной, мм | Не менее 1 |
| 2. | Столешница усилена с обратной стороны П-образными профилями из нержавеющей стали | Наличие |
| 3. | Общая толщина столешницы, мм | Не менее 30 |
| 4. | Каркас выполнен из нержавеющей стали | Наличие |
| 5. | Вертикальные опоры - из профильной трубы нержавеющей стали | Наличие |
| 6. | Горизонтальная усиливающая обвязка выполнена из профилей нержавеющей стали | Наличие |
| 7. | Усиливающие профили приварены к вертикальным опорам и обеспечивают жесткость конструкции стола. | Наличие |
| 8. | Все сварные швы зашлифованы и отполированы. Конструкция не имеет острых кромок, которые могут поранить персонал при ежедневной санитарной обработке изделия. | Наличие |
| 9. | Стол установлен на колеса диаметром, мм | Не менее 125 |
| 10. | Количество колес, оснащённых индивидуальным тормозом, мм | Не менее 2 |
| 11. | Габаритные размеры: |  |
|  | Длина, мм | Не менее 1500 |
|  | Ширина, мм | Не менее 600 |
|  | Высота, мм | Не менее 850 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Кровать медицинская | шт | 11 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Кровать медицинская металлическая с матрацем в чехле из материала, устойчивого к обработке дезинфицирующими средствами | Соответствие |
| 1. | Предназначена для использования в палатах медицинских учреждений | Соответствие |
| 2. | Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам | Наличие |
| 3. | Ложе кровати - сварная сетка, изготовленная из прута | Наличие |
| 4. | Диаметр прута, мм | Не менее 4 |
| 5. | Размер ячейки, мм | Не более 50х50 |
| 6. | Спинки круглые, изготовлены из стальной трубы круглого сечения | Наличие |
| 7. | Диаметр трубы, мм | Не менее 40 |
| 8. | Размер спального места, мм | Не менее 1900×800 |
| 9. | Форма спинки круглая | Наличие |
| 10. | Габаритные размеры: |  |
|  | Длина, мм | Не более 2 000 |
|  | Ширина, мм | Не более 840 |
|  | Высота, мм | Не менее 760 |
|  | Высота до поверхности лежания, мм | Не менее 390 |
| 11. | Масса, кг | Не более 25 |
| 12. | Каркас стальной профиль | Наличие |
| 13. | Максимальная статическая равномерно-распределенная нагрузка, кг. | Не менее 130 |
| 14. | Матрас из пенополиуретатана с наматрасником | Наличие |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Столик медицинский инструментальный | шт | 12 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Столик медицинский инструментальный тип «Гусь» | Соответствие |
| 1. | Стол медицинский инструментальный из нержавеющей стали, консольный, на колесах, с гидравлической регулировкой высоты. | Соответствие |
| 2. | Стойка и столешница выполнены полностью из нержавеющей стали, основание из алюминиевого сплава с 4 ножками на резиновых антистатических колесах | Наличие |
| 3. | Диаметр колес, мм | Не менее 50 |
| 4. | Столешница съемная и пригодная для стерилизации | Наличие |
| 5. | Регулирование высоты осуществляется при помощи гидродинамического поршня, приводимого в действие педалью | Наличие |
| 6. | Размеры рабочей поверхности: |  |
|  | Длина, мм | Не менее 700 |
|  | Ширина, мм | Не менее 450 |
|  | Высота, мм | Не менее 15 |
| 7. | Габаритные размеры: |  |
|  | Длина, мм | Не более 700 |
|  | Ширина, мм | Не более 470 |
|  | Высота регулируемая в пределах, мм | С полным покрытием диапазона от 880 до 1230 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Столик манипуляционный с ящиком | шт | 7 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Столик манипуляционный с ящиком | Соответствие |
| 1. | Столик манипуляционный передвижной | Наличие |
| 2. | Каркас столика изготовлен из стального профиля | Наличие |
| 3. | Столешница и поддон изготовлены из нержавеющего стального листа | Наличие |
| 4. | Выдвижной ящик изготовлен из стального листа, толщиной, мм | Не менее 0,8 |
| 5. | Каркас и ящик столика покрыты экологически чистым, эпоксидным полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов | Наличие |
| 6. | Стол снабжен поворотными, самоориентирующимися колесами, диаметром, мм | Не менее 100 |
| 7. | Столик имеет боковую ручку для перемежения | Наличие |
| 8. | Габаритные размеры: |  |
|  | Длина, мм | Не менее 640 |
|  | Ширина, мм | Не менее 420 |
|  | Высота, мм | Не менее 900 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Табурет медицинский | шт | 6 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Табурет медицинский | Соответствие |
| 1. | Диаметр основания, мм | Не менее 645 |
| 2. | Диапазон регулировки высоты, мм | С полным покрытием диапазона от 620 до 790 |
| 3. | Стул на металлическом каркасе с формой сиденья “седло”, с регулировкой высоты с помощью ножной педали, со спинкой | Наличие |
| 4. | Подъем и опускание осуществляется за счет пневматической пружины | Наличие |
| 5. | Регулировка по высоте осуществляется ножной педалью, находящейся под пятилучьем | Наличие |
| 6. | Сидение имеет форму седла | Наличие |
| 7. | Сиденье имеет фанерную основу с литьем по форме из пенополиуретана высокой плотности и обтянуто кожзаменителем | Наличие |
| 8. | Сиденье имеет функцию наклона вперед и назад, регулируемого при помощи ручки располагающейся под сиденьем | Наличие |
| 9. | Спинка полуовальная изогнутой формы | Наличие |
| 10. | Основание спинки выполнено из гнутого листа фанеры с пенополиуретаном внутри и обтянута кожзаменителем | Наличие |
| 11. | Спинка установлена на металлическом держателе изогнутой формы, имеющем хромированное покрытие | Наличие |
| 12. | Держатель спинки табурета позволяет производить регулировку спинки по высоте с помощью зажимной ручки | Наличие |
| 13. | Спинка имеет независимую регулировку наклона вперед и назад при помощи ручки расположенной под сиденьем | Наличие |
| 14. | Стул оснащен пятью пластиковыми колесами диаметром, мм | Не менее 50 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Стол медицинский моторизованный | шт | 1 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Стол медицинский моторизованный | Соответствие |
| 1. | Изменение высоты стола нажатием кнопки | Наличие |
| 2. | Колёса с тормозом | Наличие |
| 3. | Максимальная нагрузка, кг | Не менее 100 |
| 4. | Минимальная высота, мм | Не менее 670 |
| 5. | Увеличение высоты, мм | Не менее чем на 250 |
| 6. | Скорость подъема, мм/сек | Не менее 9 |
| 7. | Габариты столешницы: |  |
|  | Длина, мм | Не менее 450 |
|  | Ширина, мм | Не менее 550 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | Стол медицинский для пеленания с матрацем | шт | 1 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Стол медицинский для пеленания с матрацем | Соответствие |
| 1. | Каркас стола представляет собой прямоугольную раму, выполненную из стального профиля, установленную на четыре ножки | Наличие |
| 2. | Ножки выполнены из трубчатого стального профиля, диаметром, мм | Не менее 40 |
| 3. | Ножки имеют обвязку по периметру из профиля прямоугольного сечения, для повышения жесткости конструкции, а также для возможности установки полки | Наличие |
| 4. | Весь каркас должен быть окрашен эпоксидным порошком | Наличие |
| 5. | Столешница выполнена из термофармованного ABS пластика, толщиной, мм | Не менее 4 |
| 6. | Поверхность столешницы снабжена бортиком для удержания жидкостей | Наличие |
| 7. | Стол снабжен полкой для размещения принадлежностей для ухода за ребенком | Наличие |
| 8. | Полка выполнена из ЛДСП с влагостойким покрытием | Наличие |
| 9. | Ножки каркаса снабжены пластиковыми наконечниками, защищающими покрытие пола от повреждений, а также препятствующими скольжению стола. | Наличие |
| 10. | Пеленальная поверхность снабжена матрацем, имеющим форму топа и изготовленным из пенополиуретана, недеформируемого, покрытого кожзаменителем, и имеющего ячеистую однородную структуру, воздухопроницаемую. | Наличие |
| 11. | Съемный моющийся чехол матрасика изготовлен из водонепроницаемого, антистатического и антибактериального ПВХ | Наличие |
| 12. | Габаритные размеры: |  |
|  | Ширина, мм | Не мене 900 |
|  | Глубина, мм | Не менее 600 |
|  | Высота, мм | Не менее 900 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | Шкаф для медикаментов | шт | 82 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Шкаф для медикаментов | Соответствие |
| 1. | Шкаф предназначен для оснащения медицинских учреждений и служит для хранения медикаментов | Наличие |
| 2. | Шкаф состоит из боковых и горизонтальных стенок, крышки, пола, задней стенки и дверей. | Наличие |
| 3. | Боковые и горизонтальны стенки, крышка, пол и двери выполнены из ЛДСП толщиной, мм | Не менее 16 |
| 4. | Торцы облицовываются кромкой ПВХ толщиной, мм | Не менее 0,45 |
| 5. | Задняя стенка выполнена из ДВПО толщиной, мм | Не менее 3 |
| 6. | Шкаф представляет собой шесть отделений, расположенных по вертикали, образованных боковыми и горизонтальными стенками | Наличие |
| 7. | Допустимая равномерно распределенная нагрузка на горизонтальные стенки (полки), кг | Не менее 20 |
| 8. | Высота двух средних отделений, мм | Не менее 300 |
| 9. | Высота остальных отделений, мм | Не менее 270 |
| 10. | Для дополнительной защиты в одно из средних отделений устанавливается металлический трейзер | Наличие |
| 11. | Металлический трейзер снабжен замком | Наличие |
| 12. | Все отделения закрыты двумя внешними распашными дверьми, запираемыми на замок | Наличие |
| 13. | Распашные двери навешиваются на четырехшарнирные комбинированные петли с углом открывания, градус | Не менее 165 |
| 14. | Петли позволяют регулировать положение двери после установки | Наличие |
| 15. | На двери установлены металлические ручки цвета «хром» | Наличие |
| 16. | Внутри шкафа на раму из алюминиевого профиля установлены две двухсторонние поворотные створки, выполненные из четырех пластиковых ложементов, в каждом из которых по четыре отделения | Наличие |
| 17. | На внешних дверях с внутренней стороны закреплено по два пластиковых ложемента, в каждом из которых по четыре отделения | Наличие |
| 18. | Каждое отделение имеет ограждение из органического стекла | Наличие |
| 19. | Цветовая палитра фасада и каркаса предложенная Поставщиком, цветов | Не менее 10 |
| 20. | Габаритные размеры: |  |
|  | Ширина, мм | Не менее 1100 |
|  | Глубина, мм | Не менее 650 |
|  | Высота, мм | Не менее 1900 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | Тележка медицинская для анестезиолога | шт | 10 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Тележка медицинская для анестезиолога из нержавеющей стали | Соответствие |
| 1. | Материал - нержавеющая сталь, толщина, мм | С полным покрытием диапазона от 8 до 10 |
| 2. | Комплект тележки: |  |
|  | Ящик. шт | 7 |
|  | Полка открытая, шт | 1 |
| 3. | Столешница с бортиком с 3-х сторон из нержавеющей стали AISI304, толщина, мм | С полным покрытием диапазона от 10 до 12 |
| 4. | Полочка над столешницей из нержавеющей стали | Наличие |
| 7. | Ручка для передвижения тележки выполнена из стальной трубки, диаметр, мм. | Не менее 30х1,5 |
| 8. | 4 самоориентирующихся колеса диаметр, мм | Не менее 125 |
| 9. | 4 противоударных бампера по углам тележки. | Наличие |
| 10. | Габаритные размеры (включая ручку-толкатель и верхнюю полку) | не менее 83х53х135 см |
|  | Длина, мм | Не менее 830 |
|  | Ширина, мм | Не менее 530 |
|  | Высота, мм | Не менее 1350 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | Стол для инструментов | шт | 3 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Стол для инструментов (Стол Боброва) | Соответствие |
| 1. | Столешница выполнена из нержавеющей стали толщиной, мм | Не менее 1 |
| 2. | Столешница усилена с обратной стороны П-образными профилями из нержавеющей стали | Наличие |
| 3. | Общая толщина столешницы, мм | Не менее 30 |
| 4. | Каркас выполнен из нержавеющей стали | Наличие |
| 5. | Вертикальные опоры - из профильной трубы нержавеющей стали | Наличие |
| 6. | Вертикальные опоры - из профильной трубы нержавеющей стали | Наличие |
| 7. | Горизонтальная усиливающая обвязка выполнена из профилей нержавеющей стали | Наличие |
| 8. | Усиливающие профили приварены к вертикальным опорам и обеспечивают жесткость конструкции стола | Наличие |
| 9. | Все сварные швы зашлифованы и отполированы | Наличие |
| 10. | Конструкция не имеет острых кромок, которые могут поранить персонал при ежедневной санитарной обработке изделия | Наличие |
| 11. | Стол установлен на колеса диаметром, мм | Не менее 125 |
| 12. | Количество колес, оснащённых индивидуальным тормозом, мм | Не менее 2 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | Табурет медицинский | шт | 2 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Табурет медицинский | Соответствие |
| 1. | Диаметр основания, мм | Не менее 645 |
| 2. | Диапазон регулировки высоты, мм | С полным покрытием диапазона от 530 до 680 |
| 3. | Стул на металлическом каркасе с формой сиденья “седло”, с регулировкой высоты с помощью ручки под сидением, со спинкой | Наличие |
| 4. | Подъем и опускание осуществляется за счет пневматической пружины | Наличие |
| 5. | Регулировка наклона спинки и сиденья осуществляется бесступенчато и управляться ручками, находящимися под сиденьем | Наличие |
| 6. | Диапазон регулировки наклона спинки, градус | С полным покрытием диапазона от -16 до +6 |
| 7. | Диапазон регулировки угла наклона сиденья, градус | С полным покрытием диапазона от -8 до +5 |
| 8. | Сидение имеет форму седла | Наличие |
| 9. | Сиденье имеет фанерную основу с литьем по форме из пенополиуретана высокой плотности и обтянуто кожзаменителем | Наличие |
| 10. | Сиденье имеет функцию наклона вперед и назад, регулируемого при помощи ручки располагающейся под сиденьем | Наличие |
| 11. | Спинка - полуовальная изогнутой формы | Наличие |
| 12. | Основание спинки выполнено из гнутого листа фанеры с пенополиуретаном внутри и обтянута кожзаменителем. | Наличие |
| 13. | Спинка установлена на металлическом держателе изогнутой формы, имеющем хромированное покрытие | Наличие |
| 14. | Держатель спинки табурета позволяет производить регулировку спинки по высоте с помощью зажимной ручки | Наличие |
| 15. | Спинка имеет независимую регулировку наклона вперед и назад при помощи ручки расположенной под сиденьем | Наличие |
| 16. | Стул оснащен пятью пластиковыми колесами диаметром, мм | Не менее 50 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Тележка транспортная герметичная | шт | 10 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Тележка транспортная герметичная | Соответствие |
| 1. | Блок с двумя распашными дверками, на колесных опорах, с одной ручкой | Наличие |
| 2. | Каркас тумбы и полки изготовлены из нержавеющей стали марки | 08Х18Н10 |
| 3. | Каркас цельносварной, полки несъемные | Наличие |
| 4. | Количество полок, шт. | Не менее 2 |
| 5. | Толщина стали полок, мм | Не менее 0,8 |
| 6. | Полки усилены с обратной стороны П-образным профилем из нержавеющей стали | Наличие |
| 7. | Максимальная распределенная нагрузка на полку, кг | Не менее 50 |
| 8. | Каждая дверка изготовлена из двух профилированных листов стали, вставленных друг в друга, для получения гладкого с двух сторон, объемного короба | Наличие |
| 9. | Дверка крепится к каркасу на двух шарнирных петлях | Наличие |
| 10. | Дверки, в месте прилегания к корпусу, снабжены резиновой противопыльной прокладкой по периметру, обеспечивающей плотное прилегание дверки к корпусу тумбы и смягчающей удар об корпус при закрывании | Наличие |
| 11. | Дверки оборудованы поворотной ручкой с общим замком, с фиксатором в закрытом положении с помощью ключа | Наличие |
| 12. | Угол открывания дверей, градусов | Не менее 200 |
| 13. | Четыре самоориентирующиеся металлические колесные опоры диаметром, мм | Не менее 125 |
| 14. | Внешние ролики колесных опор, выполнены из специального синтетического материала, не оставляющего следов на напольном покрытии любого типа. Две опоры имеют индивидуальный стопорный фиксатор | Наличие |
| 15. | Габаритные размеры: |  |
|  | Длина, мм | Не менее 820 |
|  | Ширина, мм | Не менее 680 |
|  | Высота, мм | Не менее 1150 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | Кровать медицинская функциональная детская c принадлежностями | шт | 13 |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Кровать медицинская функциональная детская c принадлежностями | Соответствие |
| 1. | Несущая рама и ложе | Наличие |
| 2. | Количество секций кровати, шт. | Не менее 4 |
| 3. | Порошковое покрытие рамы на основе эпоксидного полиэстера | Наличие |
| 4. | Ложе кровати изготовлено из антистатических несъемных металлических пластин | Наличие |
| 5. | Использование в конструкции системы электромеханических телескопических колонн с исключением горизонтального смещения ложа кровати | Наличие |
| 6. | Количество цилиндрических телескопических колонн, шт. | Не менее 2 |
| 7. | Защитный кожух шасси кровати | Наличие |
| 8. | Защитный кожух телескопических колонн, исключающий попадание жидкости | Наличие |
| 9. | Электрические сервомоторы, шт. | Не менее 4 |
| 10. | Фиксаторы для удержания матраца от сползания | Наличие |
| 11. | Количество фиксаторов, шт. | Не менее 4 |
| 12. | Съемные с фиксаторами взаимозаменяемые головной и ножной торцы из цельнолитого ABS пластика | Наличие |
| 13. | Конструкция торцов кровати легкосъемная, обеспечивающая максимально быстрый доступ медицинского персонала к пациенту со всех сторон | Наличие |
| 14. | При снятии торцов на каркасе кровати не остается никаких элементов торцов | Наличие |
| 15. | Цельные опускаемые боковые ограждения | Наличие |
| 16. | Количество цельных боковых ограждений, шт. | Не менее 2 |
| 17. | Боковые ограждения опускаемые (расположены с двух сторон кровати) | Наличие |
| 18. | Максимальная высота матраца, мм | Не менее 130 |
| 19. | Электрическая регулировка секций и высота ложа кровати | Наличие |
| 20. | Диапазон регулировки высоты кровати, мм | от 400 до 760 |
| 21. | Электрическая регулировка продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и антиТренделенбург) | Наличие |
| 22. | Диапазон регулировки продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и антиТренделенбург), градус | С полным покрытием диапазона от -16 от +16 |
| 23. | Электрическая регулировка секции спины | Наличие |
| 24. | Диапазон регулировки секции спины, градус | С полным покрытием диапазона от 0 до 70 |
| 25. | Электрическая регулировка тазобедренной секции | Наличие |
| 26. | Диапазон регулировки тазобедренной секции, градус | С полным покрытием диапазона от 0 до 45 |
| 27. | Механическая регулировка секции голени | Наличие |
| 28. | Диапазон регулировки секции голени, градус | С полным покрытием диапазона от 0 до 45 |
| 29. | Наличие функции авторегрессии с продольным смещением секции спины в сторону головного торца при её подъёме | Наличие |
| 30. | Функция CPR- электрическая для выравнивания секции спины для реанимации | Наличие |
| 31. | Функция CPR -механическая для мгновенного выравнивания секции спины для реанимации | Наличие |
| 32. | Амортизирование спинной секции при переводе в положение CPR | Наличие |
| 33. | Функция автоконтура с одновременным изменением наклона секций спины и бедра, регулируемая на панели управления | Наличие |
| 34. | Дистанционная (проводная) контрольная панель управления функциями | Наличие |
| 35. | Наличие следующих функций на панели управления: |  |
| 36. | - кнопка безопасности для разблокировки кнопок управления | Наличие |
| 37. | - кнопка аварийной остановки | Наличие |
| 38. | - кнопки блокировки регулировок ложа с других панелей управления | Наличие |
| 39. | - регулировка высоты ложа | Наличие |
| 40. | - регулировка продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и антиТренделенбург) | Наличие |
| 41. | - регулировка наклонов секций спины и бедра | Наличие |
| 42. | - функция автоконтур | Наличие |
| 43. | - функция CPR для реанимационного положения | Наличие |
| 44. | - функция кардиологического кресла | Наличие |
| 45. | Переход кровати в положение «кардиологического кресла» с электрическим приводом, управляемый одной кнопкой, без необходимости перемещения пациента. | Наличие |
| 46. | Ручной дистанционный пульт управления (регулировка высоты, углов наклона секций спины, бедра и одновременное изменение наклона секций спины и бедра) | Наличие |
| 47. | Антистатические колеса с резиновым покрытием, шт. | Не менее 4 |
| 48. | Диаметр колес, мм | Не менее 150 |
| 49. | Центральная система блокировки колес | Наличие |
| 50. | Встроенная аккумуляторная батарея | Наличие |
| 51. | При работе от аккумуляторной батареи при низком уровне заряда раздает предупредительный сигнал при нажатии кнопки любой электрической функции | Наличие |
| 52. | Установочные отверстия в изголовье для инфузионной стойки и устройства для приподнятия пациента, шт. | Не менее 2 |
| 53. | Защитные амортизаторы в углах ложа кровати, шт. | Не менее 4 |
| 54. | Защитные амортизаторы изготовлены из пластикового материала, не оставляющего следов | Наличие |
| 55. | Максимальная допустимая рабочая нагрузка, кг | Не менее 180 |
| 56. | Внутренние габариты (ложе кровати) без удлинения, мм | Не менее 1600*700 и не более 1700*800 |
| 57. | Наружные габариты без удлинения, мм | Не более 1850*950 |
| 58. | Комплект поставки: |  |
|  | Кровать, шт. | 1 |
|  | Матрац, шт. | 1 |
|  | Инфузионная стойка, шт. | 1 |
|  | Боковые ограждения, пара | 1 |
|  | Пульт медсестры, шт. | 1 |
|  | Пульт пациента, шт. | 1 |
|  | Торцы из цельнолитого ABS пластика с вставками из HPL пластика, шт. | 2 |