|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 12.07.2018 г. №.б/н |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Раствор Дилюент изотонический | Diaton-SYS Diluent, 20 ltr (Диатон-СИС-Дилюент, 20 л). Изотонический раствор. Упаковка-пластиковая канистра 20 л., внешняя упаковка- коробка. | уп | 30 |  |  |  |
| 2 | Диастромлайзер-СИС-ФБА | Лизирующий раствор применяется для разрушения эритроцитов и уменьшения размеров всех видов лейкоцитов, за исключением базофилов. Применяется для подготовки образца крови к подсчету базофилов на гематологическом анализаторе Сисмекс ХT-2000/4000 Фасовка 5 л. Стабильность закрытого реагента 12 месяцев. Стабильность вскрытого реагента 60 суток.Условия хранения: 25 °С в темном месте. | уп | 3 |  |  |  |
| 3 | Диастромлайзер-СИС-4ДС-Дай | Diastromlyser-SYS-4DS-Dye, Реагент для окрашивания лейкоцитов. Упаковка -пластиковые флаконы 3 шт по 42 мл., внешняя упаковка-коробка. | уп | 5 |  |  |  |
| Срок поставки: с момента заключения государственного контракта но не позднее 20.12.2018 г., по графику. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 17.07.2018 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Алёшечкина Е.А., тел.220-16-04 |