|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 04.06.2018 г. №.356-18 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Щипцы захватывающие для больших камней и фрагментов, с тройными зубчатыми браншами | Щипцы захватывающие для больших камней и фрагментов, с тройными зубчатыми браншами и U - образной пружинной рукояткой. Размер ширина не менее 10,4 мм не более 10,6 мм, длина не менее 37,9 см не более 38,1 см цветовой код красно-черный. Полная совместимость и подтвержденная безопасность использования с оборудованием КАРЛ ШТОРЦ Германия имеющихся в оснащении учреждения. | шт. | 4 |  |  |  |
| 2 | Щипцы захватывающие для больших камней и фрагментов, с 2 мя подвижными и рифлеными браншами и кольцевой рукояткой | Щипцы захватывающие для больших камней и фрагментов, с 2 мя подвижными и рифлеными браншами и кольцевой рукояткой . Размер ширина не менее 10,4 мм не более 10,6 мм, длина не менее 37,9 см не более 38,1 см. Полная совместимость и подтвержденная безопасность использования с перкутанным нефроскопом КАРЛ ШТОРЦ Германия имеющихся в оснащении учреждения. | шт. | 2 |  |  |  |
| 3 | Щипцы с большими браншами для "каменной дорожки", жесткие | Щипцы по PEREZ-CASTRO с большими браншами для "каменной дорожки", жесткие имеют две подвижные бранши. Размер не более 4Шр, длина, не менее 60 см, цветовой код синий.Полная совместимость и подтвержденная безопасность использования с оборудованием КАРЛ ШТОРЦ Германия имеющихся в оснащении учреждения. | шт. | 2 |  |  |  |
| 4 | Захватывающие щипцы для фрагментов камней, с 2-мя подвижными браншами | Захватывающие щипцы для фрагментов камней, с 2-мя подвижными браншами, размер не более 4 Шр, жеские длинна не менее 60 см, цветовой код синийПолная совместимость и подтвержденная безопасность использования с уретеро - реноскопом КАРЛ ШТОРЦ Германия имеющихся в оснащении учреждения. | шт. | 2 |  |  |  |
| 5 | Щипцы захватывающие для удаления инородных тел | Щипцы захватывающие для удаления инородных тел, с двумя подвижными браншами, гибкие. Размер не более 7 Шр длина не менее 40 см.Полная совместимость и подтвержденная безопасность использования с оборудованием КАРЛ ШТОРЦ Германия имеющихся в оснащении учреждения. | шт. | 1 |  |  |  |
| 6 | Щипцы для удаления инородных тел | Щипцы для удаления инородных тел, с двумя подвижными браншами, гибкие. Размер не более 5 Шр длина не менее 40 см.Полная совместимость и подтвержденная безопасность использования с оборудованием КАРЛ ШТОРЦ Германия имеющихся в оснащении учреждения. | шт. | 1 |  |  |  |
| 7 | Щипцы захватывающие полужеские | Щипцы захватывающие полужеские, с двумя подвижными браншами. Размер не более 7 Шр, длина не менее 40 см.Полная совместимость и подтвержденная безопасность использования с оборудованием КАРЛ ШТОРЦ Германия имеющихся в оснащении учреждения. | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 07.06.2018 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Шишкин Николай Викторович, тел. 220-16-04 |