| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница» ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 13.02. 2018 г. №.103-2018 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит Вас направить коммерческое предложение на поставку элементов питания гальванических для медицинского оборудования:

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во, шт. | Цена, рублей | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумуляторы свинцово-кислотные герметизированные – номинальное напряжение 12 V, электрическая ёмкость не менее 7,2Ah, габариты (94x151x65 мм) ± 5 мм, плоские ножевые клеммы шириной 4,8 мм | шт | 60 |  |  |
| 2 | Аккумуляторы свинцово-кислотные герметизированные номинальное напряжение 12V 1,2Ah, номинальные габариты ВхШхГ 51x97x44 мм, выводы - плоские ножевые клеммы шириной 4,8 мм | шт | 60 |  |  |
| 3 | Аккумуляторы свинцово-кислотные герметизированные для источников бесперебойного питания номинальное напряжение 12V, номинальная электрическая ёмкость 12Ah, номинальные габариты ВхШхГ 94х151х98 мм, выводы - плоские ножевые клеммы шириной 4,8 мм | шт | 20 |  |  |
| 4 | Аккумуляторы свинцово-кислотные герметизированные для источников бесперебойного питания CSB GP12170 номинальное напряжение 12V, номинальная электрическая ёмкость 17Ah, номинальные габариты ВхШхГ 167х181х76 мм, выводы под винт М5 | шт | 30 |  |  |
| 5 | Аккумулятор NiMH CAVEJ 20 для видеокамеры JVC CV-BV-20 (BN-V20) 6V 2Ah | шт | 2 |  |  |
| 6 | Аккумулятор 2,5V средний NiMH для ларингоскопов Kawe со средней рукоятью, код товара 12.80110.722 (28965), KAWE | шт | 2 |  |  |
| 7 | Аккумулятор 3,5V короткий NiMH для ларингоскопов Kawe, код товара 12.80120.742 (28970), KAWE | шт | 2 |  |  |
| 8 | Батарейки литиевые 3 В, тип CR2032 | шт | 50 |  |  |
| 9 | Аккумулятор PRIMEDIC AkuPak 12VDC 1,4 Ah/16,8 Wh NiCd для дефибрилляторов PRIMEDIC Defi Monitor XD1 (Metrax, Германия) | шт | 4 |  |  |
| 10 | Батарея аккумуляторная LCT-1912ANK для ЭКГ Nihon Kohden (p/n X041A) 182х61х24 мм 12V 2300mAh | шт | 1 |  |  |
| 11 | Батарейная гильза REF 8546 LD1 1400 mAh с высокомощным светодиодом для рукоятки ларингоскопа Karl Storz 8546 | шт | 3 |  |  |
| 12 | Элементы питания (батарейки) щелочные, номинальное напряжение 1,5 В, тип АА (LR6) | шт | 100 |  |  |
| 13 | Элементы питания (батарейки) щелочные, номинальное напряжение 1,5 В, тип ААА (LR03) | шт | 100 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

Цена должна быть указана в рублях с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 20.02.2018 г. 16.00 по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91