| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3-а, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 E-mail: kkb@medgorod.ru Http:\\ www.medgorod.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 09.06.2018 г. №.376-18 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит Вас направить коммерческое предложение на поставку промышленного оборудования для оснащения строящегося объекта – «Реконструкция КГБУЗ "Краевая клиническая больница", г. Красноярск»:

| № позиции | Наименование объекта закупки | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, рублей | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство душирующее для горячей и холодной воды |  | шт | 1 |  |  |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Устройство душирующее для горячей и холодной воды | Соответствие |
|  | Устройство предназначено для предварительной мойки посуды | Наличие |
|  | Устройство использоваться перед помещением грязной посуды в посудомоечную машину | Наличие |
|  | Устройство представляет из себя небольшой ручной душ благодаря которому смываются остатки пищи с грязной посуды | Наличие |
|  | Душирующее устройство состоит из гибкого шланга изготовленного из нержавеющей стали и смесителя с возвратным душем | Наличие |
|  | Длина душирующего устройства, мм | С полным покрытием диапазона от 230 до 260 |
|  | Ширина душирующего устройства, мм | С полным покрытием диапазона от 80 до 105 |
|  | Высота душирующего устройства, мм | С полным покрытием диапазона от 680 до 750 |
|  | Масса душирующего устройства, кг | Не менее 6 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, рублей | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Петельная машина (прямая петля) |  | шт | 1 |  |  |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Петельная машина (прямая петля) | Соответствие |
| 1. | Тип ткани | Легкие и средние ткани |
| 2. | Размер петли, мм | С полным покрытием диапазона от 6,4 до 22,0 |
| 3. | Ширина петли, мм | С полным покрытием диапазона от 2,5 до 5,0 |
| 4. | Максимальная скорость стежка, стежков / мин | 3600 |
| 5. | Высота подъема лапки, мм | 12 |
| 6. | Тип иглы | DРх5, №75-90 |
| 7. | Тип челнока | Вращающийся |
| 8. | Комплектация | Стол, электропривод, головка, бобинодержатель, шпули, отвертки |
| 9. | Общий вес, кг | 80 |
| 10. | Напряжение питание, Вольт | 220\380 |
| 11. | Мощность, Вт | 450 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, рублей | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Весы платформенные с пандусами |  | шт | 2 |  |  |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Весы платформенные с пандусами | Соответствие |
| 1. | Предел взвешивания, кг | Не менее 300 |
| 2. | Цена деления, г | Не более 100 |
| 3. | Размер платформы, мм | Не менее 1000х750 |
| 4. | Низкопрофильная грузоприемная платформа | Наличие |
| 5. | Два низкопрофильных пандуса | Наличие |
| 6. | Аналоговый датчик, шт | Не менее 4 |
| 7. | Угол наклона пандуса, градус | Не более 5,5 |
| 8. | Индикатор | Наличие |
| 9. | Стойка индикатора | Наличие |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, рублей | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Прямострочная промышленная швейная машина |  | шт | 2 |  |  |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Одноигольная швейная машина (беспосадочная) челночного стежка с продвижением | Соответствие |
| 1. | Толщина стачиваемой ткани | Легкие и средние |
| 2. | Максимальная длина стежка, мм | Не менее 5 |
| 3. | Максимальная скорость стежка, стежков/мин | Не менее 5000 |
| 4. | Высота подъема лапки, мм | Не менее 13 |
| 5. | Тип иглы | DBх1 |
| 6. | Тип привода | Сервопривод |
| 7. | Комплектация | Стол, электропривод, головка, бобинодержатель, шпули, отвертки |
| 8. | Общий вес, кг | Не более 70 |
| 9. | Напряжение питание, Вольт | 220 |
| 10. | Мощность, Вт | Не менее 450 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, рублей | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Промышленый оверлок (4-х ниточный) |  | шт | 2 |  |  |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Высокоскоростной 4-х ниточный стачивающе-обметочный оверлок | Соответствие |
| 1. | Тип обрабатываемых тканей | Хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые, льняные, синтетические, трикотажные |
| 2. | Длина стежка, мм | Не менее 4 |
| 3. | Ширина обметки, мм | Не мене 6 |
| 4. | Расстояние между иглами, мм | Не более 2 |
| 5. | Высота подъема лапки, мм | Не менее 7 |
| 6. | Скорость стежков\мин | Не менее 7000 |
| 7. | Тип иглы | DСх27 |
| 8. | Тип привода | Сервопривод |
| 9. | Комплектация | Стол, электропривод, головка, бобинодержатель, шпули, отвертки |
| 10. | Напряжение питание, Вольт | 220 |
| 11. | Мощность, Вт | Не менее 450 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, рублей | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Вышивальная машина |  | шт | 1 |  |  |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Вышивальная машина | Соответствие |
| 1. | Размер области вышивания, мм | С полным покрытием диапазона от 140х140 до 200х280 |
| 2. | Встроенные шрифты, кириллические | Не менее 3 |
| 3. | Встроенное ПО, масштабирование дизайна, поворот на 1 градус, зеркальное отображение, позиционирование в пяльцах | Наличие |
| 4. | Соединение с ПК | Наличие |
| 5. | Программное обеспечение для разработки своего дизайна | Наличие |
| 6. | Напряжение питание, Вольт | 220 |
| 7. | Мощность, Вт | Не менее 55 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, рублей | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Вертикальный (сабельный) раскройный нож |  | шт | 1 |  |  |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Вертикальный (сабельный) раскройный нож | Соответствие |
| 1. | Тип и длина лезвия, дюйм | 7 |
| 2. | Максимальная высота раскроя, мм | Не менее 140 |
| 3. | Встроенное заточное устройство | Наличие |
| 4. | Напряжение питания, Вольт | 220\380 |
| 5. | Мощность, Вт | Не менее 450 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, рублей | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Промышленная прямострочная швейная машина |  | шт | 2 |  |  |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Одноигольная швейная машина челночного стежка | Соответствие |
| 1. | Толщина стачиваемой ткани | Легкие и средние |
| 2. | Максимальная длина стежка | Не менее 5 |
| 3. | Максимальная скорость стежка, стежков/мин | Не менее 5000 |
| 4. | Высота подъема лапки, мм | Не менее 13 |
| 5. | Тип иглы | DBх1 |
| 6. | Тип привода | Сервопривод |
| 7. | Комплектация | Стол, электропривод, головка, бобинодержатель, шпули, отвертки |
| 8. | Общий вес, кг | Не более 70 |
| 9. | Напряжение питание, Вольт | 220 |
| 10. | Мощность, Вт | Не менее 450 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, рублей | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Швейная машина (бытовая) |  | шт | 7 |  |  |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Швейная машина (бытовая) | Соответствие |
| 1. | Толщина стачиваемой ткани | Лёгкие и средние |
| 2. | Максимальная длина стежка, мм | Не менее 4 |
| 3. | Максимальная ширина стежка, мм | Не менее 6 |
| 4. | Высота подъема прижимной лапки, мм | Не менее 12 |
| 5. | Количество швейных операций | Не менее 18 |
| 6. | Тип иглы | Для бытовых швейных машин (стандартная) |
| 7. | Тип привода | Встроенный эл. двигатель |
| 8. | Регулировка скорости шитья | Электронная педаль |
| 9. | Выполнение петли | Автомат/полуавтомат |
| 10. | Комплектация | Чехол, лапки, шпульки, вспарыватель швов, щеточка для чистки, отвертка, набор игл, дополнительный катушечный стержень, держатель для катушки |
| 11. | Общий вес, кг | Не более 9,8 |
| 12. | Напряжение питания, Вольт | 220 |
| 13. | Мощность, Вт | Не менее 85 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, рублей | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Электрический тягач со сменным аккумулятором в комплекте с зарядной станцией |  | шт | 12 |  |  |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Электрический тягач со сменным аккумулятором в комплекте с зарядной станцией | Соответствие |
| 1. | Класс защиты машины | IP44 |
| 2. | Зарядная станция для электрических тягачей | Наличие |
| 3. | Рама из нержавеющей стали, струйная обработка стеклянными шариками | Соответствие |
| 4. | Сменный блок аккумуляторов | Наличие |
| 5. | Электродвигатель, В | Не менее 24 |
| 6. | Мощность, Вт | Не менее 300 |
| 7. | Количество оборотов, об/мин | Не менее 100 |
| 8. | Масса, кг | Не более 70 |
| 9. | Буксируемая масса, кг | Не менее 1000 |
| 10. | Тяговое усилие, Н | Не менее 800 |
| 11. | Скорость максимальная, км/ч | Не менее 5,0 |
| 12. | Ведущие колеса – цельнолитые, диаметр, мм | Не менее 250x80 |
| 13. | Ширина, мм | Не более 450 |
| 14. | Длина, мм | Не более 1226 |
| 15. | Высота, мм | Не более 1261 |
| 16. | Уровень шума, дБ | Не более 63,8 |
| 17. | Рабочая температура, °C | С полным покрытием диапазона от -40°C до +70 |
| 18. | Аккумуляторы | Сменный блок аккумуляторов |
| 19. | Платформа оператора | Наличие |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, рублей | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Поломоечная машина |  | шт | 12 |  |  |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Поломоечная машина | Соответствие |
| 1. | Интеллектуальная система управления | Наличие |
| 2. | Экономия токопотребления и высокая производительность уборки | Наличие |
| 3. | Рентабельная уборка на площадях, кв.м | С полным покрытием диапазона от 1500 до 2000 |
| 4. | Щеточная головка, диаметр, мм | Не менее 510 |
| 5. | Традиционная дисковая щетка, ширина, мм | Не менее 510 |
| 6. | Всасывающая балка изогнутого типа, ширина, мм | Не менее 850 |
| 7. | Возможность работы: |  |
|  | Необслуживаемая (гелевая) батарея, Ач | Не менее 105 |
|  | Инновационная литий-ионная батарея с частичной подзарядкой, Ач | Не менее 60 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, рублей | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Стиральная машина профессиональная |  | шт | 6 |  |  |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Стиральная машина профессиональная | Соответствие |
| 1. | Загрузка, кг | Не менее 14 |
| 2. | Объем барабана, л | Не менее 135 |
| 3. | Диаметр барабана, мм | Не более 620 |
| 4. | Обороты стирки, об/мин | Не менее 49 |
| 5. | Обороты отжима, об/мин | Не менее 1075 |
| 6. | G-Фактор | Не менее 400 |
| 7. | Уровень шума, дБ (А) | Не более 65 |
| 8. | Нагрев электрический (стандарт), кВт | Не более 12 |
| 9. | Паровое, Бар | С полным покрытием диапазона от 1 до 8 |
| 10. | Горячая вода, °С | Не более 90 |
| 11. | Вес нетто,кг | Не более 240 |
| 12. | Подвод воды, диаметр, мм | 20 |
| 13. | Давление воды, кПа | С полным покрытием диапазона от 100 до 800 |
| 14. | Давление воды из рециркуляции, кПа | С полным покрытием диапазона от 300 до 500 |
| 15. | Проточность воды через напускной клапан, л/мин | Не менее 20 |
| 16. | Выпускной клапан внешний, диаметр, мм | Не менее 76 |
| 17. | Проточность воды через выпускной клапан, л/мин | Не менее 210 |
| 18. | Подвод пара, диаметр, мм | 15 |
| 19. | Давление пара, кПа | С полным покрытием диапазона от 100 до 800 |
| 20. | Габаритные размеры: |  |
|  | Длина, мм | Не менее 1225 |
|  | Ширина, мм | Не менее 795 |
|  | Высота, мм | Не менее 911 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, рублей | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Сушильная машина профессиональная |  | шт | 6 |  |  |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Сушильная машина профессиональная | Соответствие |
| 1. | Загрузка, кг | Не менее 24 |
| 2. | Нагрев | электрический, газ, пар |
| 3. | Электропитание | 3×220-240V 50Hz 3×380-400V 50/60Hz |
| 4. | Мощность электро нагрева, кВт | Не более 36 |
| 5. | Вес нетто, кг | Не более 275 |
| 6. | Диаметр дверей, мм | Не менее 810 |
| 7. | Габаритные размеры: |  |
|  | Высота, мм | Не более 1975 |
|  | Ширина, мм | Не более 965 |
|  | Глубина, мм | Не более 1270 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, рублей | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Штабелер самоходный |  | шт | 2 |  |  |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
|  | Штабелер самоходный | Соответствие |
| 1. | Грузоподъемность, кг | Не мене 1000 |
| 2. | Высота подъема, мм | Не менее 2500 |
| 3. | Тип рамы | Дуплекс |
| 4. | Общая длина, мм | Не более 2400 |
| 5. | Общая ширина, мм | Не более 860 |
| 6. | Габаритная высота, мм | Не более 1830 |
| 7. | Высота при поднятых вилах, мм | Не менее 3060 |
| 8. | Длина вил, мм | Не менее 1150 |
| 9. | Ширина несущей поверхности вил, мм | Не менее 570 |
| 10. | Ширина лонжерона, мм | Не менее 160 |
| 11. | Расстояние между вилами, мм | Не менее 250 |
| 12. | Высота вил в нижнем положении, мм | Не более 90 |
| 13. | Высота ручки, мм | Не более 1450 |
| 14. | Радиус поворота, мм | Не более 1620 |
| 15. | Колесная база, мм | Не более 1340 |
| 16. | Дорожный просвет, мм | Не менее 30 |
| 17. | Количество колес спереди/сзади (х-ведущее) | 4/2 - 1х |
| 18. | Размер задних колес/ведущего, мм | Не менее 125х50 / 250х76 |
| 19. | Размер передних колес, мм | Не менее 80х70 |
| 20. | Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | Не менее 0,09/0,15 |
| 21. | Скорость опускания с грузом/без груза, м/с | Не менее 0,40/0,10 |
| 22. | Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | Не менее 4 |
| 23. | Мощность двигателя подъема, В/кВт | Не менее 24/2-3 |
| 24. | Мощность двигателя передвижения, В/кВт | Не менее 24/1,2 |
| 25. | Тип аккумулятора | Тяговый |
| 26. | Емкость аккумулятора, В/Ач | Не менее 12х2/210 |
| 27. | Индикатор разрядки аккумулятора | Электронный |
| 28. | Кнопка аварийного отключения | Наличие |
| 29. | Тип зарядного устройства | Внешнее |
| 30. | Параметры зарядного устройства | В/А - 24/20-30 |
| 31. | Внешнее зарядное устройство | Наличие |
| 32. | Собственный вес, кг | Не более 665 |
| 33. | Платформа оператора и защитные боковые поручни | Наличие |
| 34. | Защитная сетка на мачте | Наличие |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, рублей | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Анализатор электробезопасности |  | К-кт | 2 |  |  |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  |  |  |
|  | Измерение напряжения переменного тока: |  | Наличие |
|  | - диапазоны напряжения сети переменного тока, В |  | С полным покрытием диапазона от 90 до 132 и от 180 до 264 |
|  | - диапазон напряжения для тестирования, В |  | С полным покрытием диапазона от 0 до 300 |
|  | - погрешность измерения, В |  | Не более ± 2 % от показаний + 0,2 |
|  | - измерение напряжения в сети |  | Наличие |
|  | - измерение напряжения между двумя точками |  | Наличие |
|  | Измерение сопротивления заземления: |  | Наличие |
|  | - принцип действия - две клеммы |  | Наличие |
|  | - тестовый ток, мА |  | Не менее 200 |
|  | - диапазон измерения, Ом |  | С полным покрытием диапазона от 0 до 2 |
|  | - погрешность измерения, Ом |  | Не более ± 2 % от показаний + 0,015 |
|  | - тест заземления |  | Наличие |
|  | - тест сопротивления между точками |  | Наличие |
|  | Измерение тока питания: |  | Наличие |
|  | - режимы |  | переменный ток |
|  | - диапазон измерения, А |  | С полным покрытием диапазона от 0 до 20 А |
|  | - цикл испытательной нагрузки от 15 до 20 A, 5 минут включено/5 минут выключено |  | Наличие |
|  | - цикл испытательной нагрузки от 10 до 15 A, 7 минут включено /3 минуты выключено |  | Наличие |
|  | - цикл испытательной нагрузки от 0 до 10 A непрерывно |  | Наличие |
|  | Измерение тока утечки: |  | Наличие |
|  | - постоянный ток (DC)+ переменный ток (AC), среднеквадратичное значение |  | Наличие |
|  | - только постоянный ток |  | Наличие |
|  | - только переменный ток |  | Наличие |
|  | - коэффициент пика нагрузки |  | Не более 3 |
|  | 1) диапазон, мкА |  | С полным покрытием диапазона от 0 до 199,99 |
|  | 2) диапазон, мкА |  | С полным покрытием диапазона от 200 до 1999 |
|  | 3) диапазон, мА |  | С полным покрытием диапазона от 2 до 10 |
|  | Тесты токов утечки: - провод заземления (заземление); - корпус (кожух); - провод на заземление (пациента); - провод на провод (дополнительный ток в цепи пациента); - изоляция провода (ток утечки сети электроснабжения на рабочую часть аппарата); - основное оборудование; - основная рабочая часть; - альтернативное оборудование; - альтернативная рабочая часть; - от точки к точке |  | Наличие |
|  | Тестовое напряжение сети электроснабжения, подаваемое на рабочую часть аппарата: - 100 % ± 7 % от сетевого напряжения, ток ограничен до 1 мА ± 25 %; - 100 % ± 7 % от сетевого напряжения для IEC 62353, ток ограничен до 3,5 мА ± 25 % согласно IEC 62353; - 100 % ± 7 % от сетевого напряжения для IEC 60601-1, ток ограничен до 7,5 мА ± 25 % согласно IEC 60601-1 |  | Наличие |
|  | Утечка дифференциального тока в диапазонах: |  |  |
|  | 1) диапазон, мкА |  | С полным покрытием диапазона от 75 до 199 |
|  | 2) диапазон, мкА |  | С полным покрытием диапазона от 200 до 1999 |
|  | 3) диапазон, мА |  | С полным покрытием диапазона от 2 до 20 |
|  | Измерение сопротивления изоляции: |  |  |
|  | 1) диапазон, Мом |  | С полным покрытием диапазона от 0,5 до 20 |
|  | 2) диапазон, Мом |  | С полным покрытием диапазона от 20 до 100 |
|  | Тестовое напряжение источника, В |  | 500 или 250 |
|  | Тесты сопротивления изоляции: - рабочая часть-Заземление; - сеть электроснабжения – Заземление; - сеть электроснабжения - Нейтраль (незаземленная доступная проводящая часть); - рабочая часть - Нейтраль (незаземленная доступная проводящая часть) |  | Наличие |
|  | Характеристики форм волн ЭКГ: - частота ЭКГ, ударов в минуту 30, 60, 120, 180 и 240; - фибрилляция желудочков; - прямоугольная волна (половина цикла испытательной нагрузки) 0,125 Гц и 2 Гц; - синусоидальная волна 10 Гц, 40 Гц, 50 Гц, 60 Гц и 100 Гц; - треугольная волна 2 Гц; - пульсация (длительность импульса 63 мсек), ударов в минуту 30 и 60 |  | Наличие |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Длина, мм |  | Не более 180 |
|  | Ширина, мм |  | Не более 100 |
|  | Высота, мм |  | Не более 300 |
|  | Вес, кг |  | Не более 2 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, рублей | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Измеритель RLC |  | шт | 1 |  |  |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение – для измерения емкости (С), индуктивности (L), сопротивления (R), тангенса угла потерь (D) и добротности (Q) |  |  |  |
| Технические характеристики |  |  |  |
|  | Диапазон измерения сопротивления |  | С полным покрытием диапазона от 1 Ом до 10 МОм |
|  | Диапазон измерения ёмкости |  | С полным покрытием диапазона от 10 нФ до 1000 мкФ |
|  | Диапазон измерения индуктивности |  | С полным покрытием диапазона от 1 мГн до 1000 Гн |
|  | Выбор диапазонов автоматический или ручной |  | Наличие |
|  | Питание прибора от встроенной батареи либо от внешнего источника питания |  | Наличие |
|  | Зажимы-крокодилы |  | Наличие |
|  | Габаритные размеры: |  |  |
|  | Длина, мм |  | Не более 200 |
|  | Ширина, мм |  | Не более 90 |
|  | Высота, мм |  | Не более 40 |
|  | Вес, кг |  | Не более 0,4 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, рублей | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Универсальный платформенный диспенсер |  | шт | 4 |  |  |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие требования |  |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение |  | Не требуется |
| Технические требования |  |  |  |
|  | Универсальный платформенный диспенсер для посуды с функцией подогрева должен быть изготовлен полностью из нержавеющей стали 08Х18Н10 или аналога |  | Наличие |
|  | Все поверхности диспенсера должны иметь специальную гигиеническую обработку и полировку |  | Наличие |
|  | Корпус дoлжен представлять собой закрытую двустенную конструкцию с теплоизоляцией, гарантирующей отсутствие теплопотери и опасности получения ожогов персоналом |  | Наличие |
|  | Внутренняя камера диспенсера должна иметь специальное порошковое напыление, предотвращающее появление царапин на посуде |  | Наличие |
|  | При помощи держателей из нержавеющей стали, входящих в комплект диспенсера, должна гарантироваться возможность настройки платформы под посуду различного диаметра, размера и формы |  | Наличие |
|  | Количество держателей из нержавеющей стали, шт не менее |  | Не менее 8 |
|  | Держатели выполнены из трубы круглого сечения из нержавеющей стали |  | Наличие |
|  | Платформа выжимного устройства, с направляющими с шарикоподшипниковыми роликами, защищена от опрокидывания и застревания |  | Наличие |
|  | Платформа выжимного устройства должна быть выполнена из нержавеющей стали |  | Наличие |
|  | Габаритные размеры платформы выжимного устройства, в диапазоне, мм |  | От 595х595 до 605х605 |
|  | Натяжение платформы регулируется пружинами, гарантирующими ее баланс |  | Наличие |
|  | Панель управления может находиться в нише, защищающей находящиеся на ней выключатели от внешних повреждений или на передней панели, при условии класса защиты не менее IPX5 |  | Наличие |
|  | Класс защиты электрооборудования, IP |  | Не менее 65 |
|  | Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ на панели управления |  | Наличие |
|  | Световой индикатор рабочего состояния на панели управления |  | Наличие |
|  | Спиральный сетевой кабель на панели управления |  | Наличие |
|  | Длина сетевого кабеля, м |  | Не менее 1,8 |
|  | Розетка-держатель кабеля для удобства транспортировки и бесступенчатый терморешулятор на панели управления |  | Наличие |
|  | Терморегулятор гарантирует бесступенчатую регулировку температуры и постоянный конвекционный подогрев |  | Наличие |
|  | Диапазон регулируемой температуры, °С |  | Не менее в диапазоне от +30 до +115 |
|  | Диспенсер оснащается теплоудерживающей крышкой из непрозрачного пластика, защищающей содержимое диспенсера в том числе и от загрязнений и пыли |  | Наличие |
|  | Диспенсер оснащен ручкой для перемещения |  | Наличие |
|  | Материал изготовления ручки – нержавеющая сталь |  | Наличие |
|  | Противоударные накладки из полиамида на углах ручки |  | Наличие |
|  | Поворотные колеса, шт |  | Не менее 4 |
|  | Поворотные колеса с тормозом, шт |  | Не менее 2 |
|  | Диаметр колес, мм |  | Не менее 125 |
|  | Материал изготовления колес – пластик с интегрированным шумопоглащающим каучуковым покрытием, не оставляющим следов на полу |  | Наличие |
|  | Противоударные полиамидные накладки на нижней части диспенсера |  | Наличие |
|  | Количество углов с противоударными накладками, шт |  | Не менее 2 |
|  | Размеры диспенсера, мм |  | В диапазоне от 985х750х895 до 995х760х905 |
|  | Масса диспенсера, кг |  | Не более 89 |
|  | Электрическое подключение |  | 220 В, 50 Гц |
|  | Потребляемая мощность, кВт |  | Не более 2 |
|  | Максимально допустимый вес загружаемой в диспенсер посуды, кг |  | Не менее 200 |

| № позиции | Наименование объекта закупки | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, рублей | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Мясорубка промышленная |  | шт | 1 |  |  |

| № п/п | Функционально-технические характеристики, качественные и количественные требования к товару | Значения параметров |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие требования |  |  |  |
| 1. | Комплектность |  | Съёмная система ножей и решеток, которая включает в себя шнек, крупную решетку, два двусторонних ножа, среднюю и мелкую решетки. |
| 2. | Степень защиты, IP |  | Не менее 67 |
| 3. | Корпус мясорубки |  | нержавеющая сталь |
| 4. | Производительность, кг/час |  | Не менее 700 |
| 5. | Длина, мм |  | Не более 428 |
| 6. | Ширина, мм |  | Не более 470 |
| 7. | Высота, мм |  | Не более 510 |
| 8. | Вес, кг |  | Не более 65 |
|  | Мощность, кВт |  | Не более 2,2 |
|  | Напряжение питания, В |  | 380 |

Цена контракта включает в себя – стоимость Товара, расходы на уплату налогов, таможенные сборы, иные обязательные платежи, упаковку, затраты по хранению, оформлению с