| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 26.02.2018 г. №.б/н На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит Вас направить коммерческое предложение на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию аппаратов искусственной вентиляции легких VELA производства фирмы CareFusion, США:

| № | Для выполнения работ и (или) услуг с использованием товара |
| --- | --- |
| 1 | Наименование работ и (или) услуг: Ремонт и техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких VELA производства фирмы CareFusion, США |
| 2 | Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг: |
| 2.1 | Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ VELA, sn 00025: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена сервисного набора (5000 часов наработки) – 1 шт.; - замена клапана выдоха – 1 шт.; - замена датчика воздушного потока – 1 шт.; - замена аккумуляторных батарей (комплект из 4 шт.) – 1 комплект; - замена регулятора давления R701 – 1 шт.; - замена диафрагмы клапана выдоха – 2 шт.; - замена датчика кислорода – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика |
| 2.2 | Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ VELA, sn 00034: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена сервисного набора (5000 часов наработки) – 1 шт.; - замена клапана выдоха – 1 шт.; - замена датчика воздушного потока – 1 шт.; - замена аккумуляторных батарей (комплект из 4 шт.) – 1 комплект; - замена регулятора давления R701 – 1 шт.; - замена диафрагмы клапана выдоха – 2 шт.; - замена датчика кислорода – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика |
| 2.3 | Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ VELA, sn 00035: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена сервисного набора (5000 часов наработки) – 1 шт.; - замена клапана выдоха – 1 шт.; - замена датчика воздушного потока – 1 шт.; - замена аккумуляторных батарей (комплект из 4 шт.) – 1 комплект; - замена регулятора давления R701 – 1 шт.; - замена диафрагмы клапана выдоха – 2 шт.; - замена датчика кислорода – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика |
| 2.4 | Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ VELA, sn 00012: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена фронтальной панели – 1 шт.; - замена сервисного набора (5000 часов наработки) – 1 шт.; - замена клапана выдоха – 1 шт.; - замена датчика воздушного потока – 1 шт.; - замена аккумуляторных батарей (комплект из 4 шт.) – 1 комплект; - замена регулятора давления R701 – 1 шт.; - замена диафрагмы клапана выдоха – 2 шт.; - замена датчика кислорода – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика |
| 2.5 | Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ VELA, sn 00016: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена сервисного набора (5000 часов наработки) – 1 шт.; - замена клапана выдоха – 1 шт.; - замена турбины – 1 шт.; - замена датчика воздушного потока – 1 шт.; - замена аккумуляторных батарей (комплект из 4 шт.) – 1 комплект; - замена регулятора давления R701 – 1 шт.; - замена диафрагмы клапана выдоха – 2 шт.; - замена датчика кислорода – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика |
| 2.6 | Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ VELA, sn 00020: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена сервисного набора (5000 часов наработки) – 1 шт.; - замена клапана выдоха – 1 шт.; - замена датчика воздушного потока – 1 шт.; - замена аккумуляторных батарей (комплект из 4 шт.) – 1 комплект; - замена регулятора давления R701 – 1 шт.; - замена диафрагмы клапана выдоха – 2 шт.; - замена датчика кислорода – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика |
| 2.7 | Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ VELA, sn 00033: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена сервисного набора (5000 часов наработки) – 1 шт.; - замена клапана выдоха – 1 шт.; - замена датчика воздушного потока – 1 шт.; - замена аккумуляторных батарей (комплект из 4 шт.) – 1 комплект; - замена регулятора давления R701 – 1 шт.; - замена диафрагмы клапана выдоха – 2 шт.; - замена датчика кислорода – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика |
| 2.8 | Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ VELA, sn 4601: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена сервисного набора (5000 часов наработки) – 1 шт.; - замена клапана выдоха – 1 шт.; - замена датчика воздушного потока – 1 шт.; - замена аккумуляторных батарей (комплект из 4 шт.) – 1 комплект; - замена регулятора давления R701 – 1 шт.; - замена диафрагмы клапана выдоха – 2 шт.; - замена датчика кислорода – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика |
| 2.9 | Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ VELA, sn 4577: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена фронтальной панели – 1 шт.; - замена сервисного набора (5000 часов наработки) – 1 шт.; - замена клапана выдоха – 1 шт.; - замена датчика воздушного потока – 1 шт.; - замена аккумуляторных батарей (комплект из 4 шт.) – 1 комплект; - замена регулятора давления R701 – 1 шт.; - замена диафрагмы клапана выдоха – 2 шт.; - замена датчика кислорода – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика |
| 2.10 | Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ VELA, sn 4352: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена сервисного набора (5000 часов наработки) – 1 шт.; - замена клапана выдоха – 1 шт.; - замена датчика воздушного потока – 1 шт.; - замена аккумуляторных батарей (комплект из 4 шт.) – 1 комплект; - замена регулятора давления R701 – 1 шт.; - замена диафрагмы клапана выдоха – 2 шт.; - замена датчика кислорода – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика |
| 2.11 | Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ VELA, sn 4614: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена сервисного набора (5000 часов наработки) – 1 шт.; - замена клапана выдоха – 1 шт.; - замена датчика воздушного потока – 1 шт.; - замена аккумуляторных батарей (комплект из 4 шт.) – 1 комплект; - замена регулятора давления R701 – 1 шт.; - замена диафрагмы клапана выдоха – 2 шт.; - замена датчика кислорода – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика |
| 2.12 | Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ VELA, sn 4624: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена сервисного набора (5000 часов наработки) – 1 шт.; - замена клапана выдоха – 1 шт.; - замена датчика воздушного потока – 1 шт.; - замена аккумуляторных батарей (комплект из 4 шт.) – 1 комплект; - замена регулятора давления R701 – 1 шт.; - замена диафрагмы клапана выдоха – 2 шт.; - замена датчика кислорода – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика |
| 2.13 | Ремонт и техническое обслуживание аппарата ИВЛ VELA, sn 4563: - разборка/сборка аппарата; - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена сервисного набора (5000 часов наработки) – 1 шт.; - замена клапана выдоха – 1 шт.; - замена датчика воздушного потока – 1 шт.; - замена аккумуляторных батарей (комплект из 4 шт.) – 1 комплект; - замена регулятора давления R701 – 1 шт.; - замена диафрагмы клапана выдоха – 2 шт.; - замена датчика кислорода – 1 шт.; - проверка режимов работы, калибровка; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика |
|  | Необходимые запасные части: - Сервисный набор годовой (5000 часов наработки), каталожный № 11416; - Клапан выдоха, каталожный № 20005; - Датчик воздушного потока, каталожный № 16496; - Турбина, каталожный № 16349А; - Аккумуляторная батарея, каталожный номер 21542, комплект из 4 шт.; - Фронтальная панель, каталожный № 16688-0А; - Регулятор давления R701, Clippard Instrument Laboratory, каталожный № 33030А; - Диафрагма клапана выдоха, каталожный № 10384; - Датчик кислорода каталожный, № 16101, модель MAX-250К |
| 3 | Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 часов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации; - работы производятся согласно регламенту и стандартам производителя оборудования |
| 4 | Требования к безопасности работ и (или) услуг: наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке |
| 5 | Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг |
| 6 | Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А |
| 7 | Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта |

Цена должна быть указана в российских рублях.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 06.03.2018 г. 16.00 по местному времени.

Исполнитель: Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91