| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница» ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 30.11.2017 г. №.б/н На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит направить коммерческое предложение на право оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования в период с момента заключения контракта по 31 декабря 2019 года:

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования

КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

| № | Наименование оборудования, описание услуги | Тип контракта, цена, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый1 | Серебряный2 | Золотой3 |
| 1 | Установка рентгеновская ангиографическая Innova 3100 Cardio sn 569074BU8 производства концерна «Дженерал Электрик»: - профилактическое техническое обслуживание согласно регламенту и инструкциям производителя два раза в период действия контракта; - диагностика неисправности и ремонт; - плановое профилактическое обслуживание (1 раз в год), диагностика и ремонт рабочих станций, источников бесперебойного питания, инъекторов, лазерных мультиформатных камер |  |  |  |
| 2 | Установка рентгеновская ангиографическая INTEGRIS ALLURA 15 & 12 (MONOPLANE) сер. № 442 и рабочая станция XCELERA сер. № 0013720В868Е производства концерна «Филипс»: - профилактическое техническое обслуживание согласно регламенту и инструкциям производителя два раза в период действия контракта; - диагностика неисправности и ремонт; - плановое профилактическое обслуживание (1 раз в год), диагностика и ремонт рабочих станций, источников бесперебойного питания, инъекторов, лазерных мультиформатных камер |  |  |  |
| 3 | Установка рентгеновская ангиографическая ALLURA CV 20 серийный № 129 и рабочая станция XCELERA производства концерна «Филипс»: - профилактическое техническое обслуживание согласно регламенту и инструкциям производителя два раза в период действия контракта; - диагностика неисправности и ремонт; - плановое профилактическое обслуживание (1 раз в год), диагностика и ремонт рабочих станций, источников бесперебойного питания, инъекторов, лазерных мультиформатных камер |  |  |  |
| 4 | Рентгеновский компьютерный томограф LightSpeed 16 GDA sn 390721CN9 производства концерна «Дженерал Электрик»: - профилактическое техническое обслуживание согласно регламенту и инструкциям производителя четыре раза в период действия контракта; - диагностика неисправности и ремонт; - плановое профилактическое обслуживание (1 раз в год), диагностика и ремонт рабочих станций, источников бесперебойного питания, инъекторов, лазерных мультиформатных камер, систем мониторирования пациента |  |  |  |
| 5 | Рентгеновский компьютерный томограф VCT CARDIOLOGY 64 sn 405720CN4 производства концерна «Дженерал Электрик»: - профилактическое техническое обслуживание согласно регламенту и инструкциям производителя четыре раза в период действия контракта; - диагностика неисправности и ремонт; - плановое профилактическое обслуживание (1 раз в год), диагностика и ремонт рабочих станций, источников бесперебойного питания, инъекторов, лазерных мультиформатных камер, систем мониторирования пациента |  |  |  |
| 7 | Рентгеновский компьютерный томограф Somatom Emotion 16 производства Siemens AG, серийный номер 78689: - профилактическое техническое обслуживание согласно регламенту и инструкциям производителя четыре раза в период действия контракта; - диагностика неисправности и ремонт; - плановое профилактическое обслуживание (1 раз в год), диагностика и ремонт рабочих станций, источников бесперебойного питания, инъекторов, лазерных мультиформатных камер, систем мониторирования пациента |  |  |  |
| 8 | Магнитно-резонансный томограф Magnetom Espree 1,5 T, производства Siemens AG, серийный номер 31293: РЕМОНТ!? - профилактическое техническое обслуживание согласно регламенту и инструкциям производителя два раза в период действия контракта; - диагностика неисправности и ремонт; - плановое профилактическое обслуживание (1 раз в год), диагностика и ремонт рабочих станций, источников бесперебойного питания, инъекторов, лазерных мультиформатных камер, систем мониторирования пациента; |  |  |  |
|  | - техническое обслуживание системы охлаждения МРТ (чиллер) BlueBox один раз в период действия контракта с заменой пропиленгликоля, фреона, помп пропиленгликоля, вентиляторов чиллера, паровых цилиндров, фильтров воздушных карманного типа. |  |  |  |
| 9 | Кабинет передвижной маммографический КМП-«РП» № 13-12407: - профилактическое техническое обслуживание согласно регламенту и инструкциям производителя один раз в месяц; - ремонт на месте нахождения оборудования |  |  |  |
| 10 | Кабинет передвижной флюорографический КФП-Ц-РП» № 13-22322: - профилактическое техническое обслуживание согласно регламенту и инструкциям производителя один раз в месяц; - ремонт на месте нахождения оборудования |  |  |  |
| 11 | Рентгенодиагностический комплекс телеуправляемый «РИМ", заводской номер 055/12: - профилактическое техническое обслуживание согласно регламенту и инструкциям производителя один раз в месяц; - ремонт оборудования по вызову |  |  |  |
| 12 | Рентгенодиагностический комплекс телеуправляемый «РИМ", заводской номер 056/12: - профилактическое техническое обслуживание согласно регламенту и инструкциям производителя один раз в месяц; - ремонт оборудования по вызову |  |  |  |
| 13 | Рентгенодиагностический комплекс телеуправляемый «РИМ", заводской номер 057/12: - профилактическое техническое обслуживание согласно регламенту и инструкциям производителя один раз в месяц; - ремонт оборудования по вызову |  |  |  |

1 - Базовый - ТО и ремонт без замены запасных частей;

2 - Серебряный - ТО и ремонт с заменой запасных частей, за исключением дорогостоящих: рентгеновской трубки, детекторов и п.т.;

3 - Золотой - ТО и ремонт с заменой всех запасных частей по системе "всё включено".

Цена должна быть указана в российских рублях с учетом транспортных затрат, налогов и всех обязательных платежей.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 11.09.2017 г. 16.00 по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91