| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 12.02. 2018 г. №.б/н На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» прошит Вас направить коммерческое предложение на оказание услуг по техническому обслуживанию аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator производства «Маке Критикал Кеа АБ», Швеция:

| № | Для выполнения работ и (или) услуг с использованием товара |
| --- | --- |
| 1 | Наименование работ и (или) услуг: Техническое обслуживание аппаратов искусственной вентиляции легких Servo Ventilator производства «Маке Критикал Кеа АБ», Швеция |
| 2 | 2. Требования к техническим характеристикам, объему работ и (или) услуг: |
|  | 2.1. Перечень оборудования: - Аппарат ИВЛ Servo Ventilator, модель Servo-S, sn 25866 - Аппарат ИВЛ Servo Ventilator, модель Servo-S, sn 25867 - Аппарат ИВЛ Servo Ventilator, модель Servo-S, sn 25868 - Аппарат ИВЛ Servo Ventilator, модель Servo-S, sn 25869 - Аппарат ИВЛ Servo Ventilator, модель Servo-S, sn 25870 - Аппарат ИВЛ Servo Ventilator, модель Servo-S, sn 25871 - Аппарат ИВЛ Servo Ventilator, модель Servo-S, sn 25874 - Аппарат ИВЛ Servo Ventilator, модель Servo-S, sn 25875 - Аппарат ИВЛ Servo Ventilator, модель Servo-S, sn 25880 - Аппарат ИВЛ Servo Ventilator, модель Servo-S, sn 25942 |
|  | 2.2. Техническое обслуживание согласно регламенту при наработке 5000 часов: - очистка блока управления и внутренних поверхностей; - замена фильтра грубой очистки Dust Filter – 10 шт. - замена ремкомплекта при наработке 5000 часов для Servo-S – 10 шт.; - замена экспираторной кассеты для Servo-S – 10 шт.; - замена датчика кислорода для аппаратов ИВЛ Servo-S – 9 шт. - проверка режимов работы, калибровка; - обнуление времени наработки до технического обслуживания в сервисном меню аппаратов; - заполнение журнала технического обслуживания заказчика |
|  | 2.3. Требования к запасным частям: 2.3.1. Ремкомплект при наработке 5000 часов для Servo-S, каталожный номер 6532621 – 20 шт. Состав одного ремкомплекта: - бактериальный фильтр для газового модуля (по воздуху и по О2) – 2 шт. - бактериальный фильтр для датчика давления на вдохе – 1 шт. - бактериальный фильтр для кислородной ячейки – 1 шт. - клапан для газового модуля (по воздуху и по О2) – 2 шт. 2.3.2. Экспираторная кассета для Servo-S, каталожный номер 6696947; 2.3.3. Датчик кислорода для аппаратов ИВЛ Servo-S, каталожный номер 6640044: - срок службы не менее 1 000 000 % чaсов О2 (15 месяцев работы на воздухе) |
| 3 | Требования к качеству работ и (или) услуг: - гарантия на замененные запчасти и оказанные услуги - не менее 12 месяцев либо 5000 часов наработки с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг; - применяемые запасные части и компоненты оригинальные от производителя, новые, не находившиеся ранее в эксплуатации |
| 4 | Требования к безопасности работ и (или) услуг: наличие у заявителя собственной лицензии на техническое обслуживание медицинской техники - приложить копию к заявке |
| 5 | Требования к результатам работ и (или) услуг: составление акта оказанных услуг |
| 6 | Место выполнения работ, и (или) оказания услуг: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-А |
| 7 | Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ и (или) услуг потребностям заказчика: - срок оказания услуг – не более 30 дней с момента заключения контракта |

Проведение технического обслуживания и проверка технического состояния на исправность производится согласно регламентам и инструкциям фирмы Maquet.

Цена должна быть указана в российских рублях.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 20.02.2018 г. 16.00 по местному времени.

Исполнитель: Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91